Введение в рискологию энергетики

Появление новой науки всегда процесс сложный и неоднозначный. Рискология, являющаяся несомненно наукой XXI в., своим рождением обязана тем глобальным изменениям, которые переживает человечество в настоящее время. Рискология — во многом ответ на те безумные катаклизмы, которые навлекли на себя люди в стремительном рывке к комфортной жизни. Особенности развития современного этапа развития этой науки заключается в разработке фундаментальной научной базы. Если синергетика, эмердженолистика, системология и другие метанауки ставят и обрисовывают проблемы, то рискология предназначена их решать, перекомбинировать, перестраивать, видоизменять и в конечном итоге привносить ремесленничество, там где была неординарная фантазия.

Возникновение рискологии связано с огромной потребностью анализа, диагностирования, прогнозирования, программирования и планирования риска как в производстве так и обычной жизни. Знания о риске нужны сегодня всем: спасателям и космонавтам, бизнесменам и проектантам, строителям и сейсмологам. В то же время каждый, кто использует это понятие — как правило, давно и многоаспектно, — привносит в него немного своего смысла, личностного представления, определенную грань той или иной профессиональной деятельности. Неоходимы общеконцептуальные представления, нужна наука о риске. И вот здесь на авансцену выступает алогичность. Однако, хотя понятие рискологии уже вошло в научный оборот, обобщающего труда, попытки подойти к теме не частнопрактически, а системно и алгоритмически выверено, пока нет. Лишь в последнее время стали появляться работы, позволяющие говорить о том, что рискология как наука родилась. Предлагаемое учебное пособие отвечает сложившимся тенденциям и написано в соответствии с современными научными разработками.

Как показывает практика, чаще всего провозглашение новой науки укрепляет уже существующее положение — в этом случае рождающееся «дитя» имеет сложившиеся устои, подтверждает доминирующую парадигму. Рождение таких наук в основном не вызывает сомнений, препятствий, противоречий и т. д. Если и идут вокруг этого споры, то большей частью о терминологии, об объеме и качестве существующего методического аппарата и других аналогичных проблемах.

Однако отдельные науки не просто «появляются на свет», а вынуждают с самого начала их становления пересматривать определенные стереотипы. Их «взрывной характер» несет разрушение, слом устоявшегося, переделку и переиначивание возведенного (иногда с огромным усилием). Такие науки имеют парадигматическое значение. В полной мере последнее относится и к рискологии. Рискология не укладывается в рамки превалирующих в настоящее время в науке представлений, она в силу своей специфики вынуждена смотреть на мир своими глазами. Рискология имеет свою философию, которая в корне отличается от доминирующей в классической науке. Данное положение отражено в аксиоматическом аппарате. Первая аксиома утверждает, что нет безрисковых видов деятельности. Это в свою очередь связывается с наличием субъекта в любом из рассматриваемых наукой объектов. Но там, где есть субъект, имеет место неопределенность, а неопределенность влечет риск с его непредсказуемыми последствиями. Риск выгоняет детерминизм, однозначность, прямолинейность из их уютных квартир, заселяя их случайностью, бифуркациями, переходными периодами и в конечном счете даже кризисами и катастрофами. Именно аксиома всеохватности выводит рискологию на метанаучный уровень. Как цементный раствор скрепляет все кирпичи здания, так и рискология связывает вместе с системологией, кризисологией, синергетикой и другими метанауками конкретные науки в единый конгломерат, единую сверхнауку. Эта функция метанаук разработана пока крайне недостаточно.

Не меньшее значение имеет аксиома приемлемости, которая требует от исследователя рисков заниматься категоризацией. Категоризация полей рисков в свою очередь ставит задачу квантификации числовых мер. Но такой подход может быть реализован только целочисленной математикой, которая пока является «вещью в себе».

Третья аксиома рискологии — аксиома неповторяемости, являющаяся ядром рискологии, переворачивает многие научные представления. Согласно ее положениям, ничто и никогда не повторяется; каждый момент действительности, каждая вещь, каждый из нас уникален. Причем уникален именно этот момент, и эта уникальность запечатлевается во всем историческом процессе. Повторение возможно лишь в абстрактных моделях, повторение есть лишь схема для простоты представлений, снижения сложности.

В настоящее время структура рискологии только обозначается, хотя отдельные составляющие уже имеют долгую и интересную судьбу. Прежде всего это относится к теории игры, которая, как известно, для теории искусственного интеллекта в свое время была важнейшей опорной базой.

Представление науки возможно различным образом (от широко философского до понятийно-лингвистического; от абстрактно-кибернетического до популярно-бытового), что накладывает отпечаток на изложение материала. Авторы избрали путь если и не популярного изложения, то с максимизацией включения более простых (ясных, понятных и т. д.) положений, допуска (вкраплений, внесения и т. д.) в текст юмора, психоаналитических моментов, минимизации математических выкладок, увеличение информационной емкости и наглядности за счет использования схем и рисунков.

С момента первого издания прошло не так много времени. Опыт работы за этот период показал заинтересованность различной аудитории в данном материале. Рискология фокусирует интересы конкретных специалистов, подводя под их поиск научно выверенный фундамент новых концептуальных положений.

Во второе издание внесен ряд изменений. Во-первых, больше внимания уделено становлению рискологии (введен раздел «Риск — как точная наука»). Во-вторых, больше внимания уделено вопросам практики, например, подробно рассматриваются валютные риски. Введение этого материала прежде всего обогатило разделы, связанные с экономическими рисками, а также позволило на конкретном примере показать всю сложность изучения риска с праксеологических позиций.

Понятие «риск» в обыденной жизни и энергетике.

Народная мудрость о понятии «риск»

О риске в последнее десятилетие написано очень много. Огромное число исследователей стало использовать это понятие, посвящать этому феномену книги, защищать по этой теме диссертации, пытаться дать новые толкования, вычислить, математизировать и т. д. и т. п. Любое концептуальное понятие, а риск несомненно является таким понятием, многозначно, полиаспектно и в конечном счете непредсказуемо в своих нюансах. В этой ситуации очень хорошо подходит шутка из студенческого фольклора: «О риске говорить очень рискованно». Действительно, всегда есть риск, когда изучается очень значимое, емкое, многогранное понятие, что-то упустить, ограничиться узкими рамками, ошибиться, пусть и незначительно, в тенденциях, трактовке. Поэтому необходимо прежде всего рассмотреть, как используется это понятие в обыденной жизни. Народная мудрость, здравый смысл многогранны, они ничем не сковываются, а двусмысленная критика конкретной ситуации существует всегда.

Рис. 3. К теореме У. Томсона «определения ситуации»

Чем больше личность подготовлена рисковать, чем лучше научена действовать в сложных ситуациях, тем вероятнее, что проблема (беда, неожиданность, непредсказуемость, и т. д.) не ударит больно, не вызовет сотрясения, а может быть даже разрушение. Но «благородное дело» это другое, это борьба с консерватизмом, догматизмом и, в конечном счете, с устойчивостью. Любая система (если только это система) стремится быть устойчивой (устойчивость здесь синоним спокойствию, незыблемости, жизнеспособности и т. д.). Любая попытка нарушения устойчивости — риск, рискованное действие, потому что кара неминуема, неотвратима, предопределена... В этом контексте обозначается вопрос, связанный с проблемой развития, жизнеспособностью не отдельной, автономно функционирующей системой, а с прогрессом воспроизводственно эволюционирующих систем, с долгосрочной перспективой выживания. В такой постановке риск связан с творчеством, с поиском истины, это риск Коперника и Галилея, Дж. Бруно и Ч. Дарвина и т. д., т. е. всех тех, кто рискуя, спасает человечество. Конечно, не всегда риск связан с глобальными проблемами, прорывом человеческой мысли через тернии и суету буден, зачастую это мелкие каждодневные ситуации, но и в этих случаях риск — благородное дело, воочию убеждает во всей своей непростоте. Наука о риске необходима — это детище тех проблем, которые везде, которые нужны, с одной стороны, каждому, а с другой стороны, общество не может без них жить и двигаться вперед.

Другой широко известной является фраза: «Кто не рискует — тот не пьет шампанского». Это уже призыв рисковать, требование не повторять все, что много раз пройдено, что не требует усилий. Риск и жертвенность в этом случае встают на одну и ту же ступеньку лестницы, на один и тот же пьедестал, становятся разными сторонами одной и той же медали. Другими словами, риск — сумма жертв, которые готов принести кто-то ради достижения цели, может быть, во многом призрачной и неуловимой.

Риск как точная наука

С таким названием вышла статья в журнале «Наука и жизнь» в марте 1991 г. В ней говорилось о заседании «круглого стола», в котором принимали участие председатель Научного совета Академии наук СССР по проблемам, связанным с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, академик  С. Т. Беляев; заведующий отделом Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований, член-корреспондент академии наук СССР О. И. Ларичев; ведущий научный сотрудник Института атомной энергии имени И. В. Курчатова, доктор физико-математических наук И. И. Кузьмин и старший научный сотрудник Центрального экономико-математического института, кандидат физико-математических наук Л. И. Кречетов.

Говорилось, что люди создали особую искусственную среду обитания — техносферу — именно для того, чтобы повысить свою безопасность, создать экономическое благополучие, однако оказалось, что эта глобальная система развивается по своим собственным законам, проявления которых нередко неожиданны и непредсказуемы. Например, парадокс техногенной цивилизации — с каждым годом растет средняя продолжительность жизни (мир в общем становился безопаснее), а вероятность крупных аварий увеличивается.

Многие из бед техногенной цивилизации связаны с экономическими проблемами. Все 20-е столетие ради улучшения экономических показателей производства росла мощность промышленных установок, усложнялись технологические процессы, качество и безаварийность работы оборудования все больше и больше зависели от профессиональной подготовки персонала, управляющего им. Объекты, расположенные в регионе и даже нескольких регионах, объединялись сетью коммуникаций в единую технологическую систему, образуя инфрастуктуру, так что их влияние друг на друга становилось глубже, сложнее, разнообразнее. Высокими темпами росла плотность населения, особенно в индустриальных районах. Все это увеличивало риск и масштаб экономического ущерба от аварий и катастроф техногенного характера. Техносфера, создаваемая спонтанно, не целенаправленно для защиты интеллектуально одаренного феномена природы от внешних опасностей, сама превратилась в губительного монстра. Появилась острая потребность защищаться от защитника, спасаться от спасателя.

Обеспокоенность защиты от риска обоснованна — достаточно проследить статистику ресурсовложений только в ликвидацию различных кризисных и катастрофических явлений (процессов, ситуаций и т. д.), которые были связаны с функционированием промышленной сферы. Все это побуждает заниматься проблемами рискозащиты. Одна из важнейших мер — анализ уже свершившихся кризисов и катастроф. Несмотря на различия в конкретных ситуациях (проявлениях риска) имеется много общих черт. Авариям, как правило, предшествуют накопление дефектов в оборудовании или отклонение от нормального хода процессов; снижение качества деятельности персонала и в конечном итоге проявление случайностей, являющихся «спусковым механизмом» лавинообразного роста негативных факторов. Сами по себе дефекты или отклонения не играют роковой роли, не приводят к фатальному исходу, но готовят почву для будущих нежелательных событий. Специалисты, как правило, не замечают этой фазы из-за невнимания к регламенту или недостатка информации о работе объекта, так что у них не возникает чувства роста риска. На следующей фазе происходит неожиданное и редкое событие, которое меняет ситуацию в корне. Специалисты пытаются восстановить нормальный ход технологического процесса, но, либо не обладая полной информацией, либо не умея действовать в высокорисковых ситуациях, зачастую только усугубляют развитие событий. Наконец, на последней фазе еще одно незначительное событие — неожиданное во всех отношениях — играет роль толчка, после которого свершается событие негативного характера.

Систематизация имеющегося опыта позволяет выявить определенные закономерности проявления рисков, которые, естественно, зависят от исследуемой области.

Другой важнейшей мерой рискозащиты является умение действовать в сложных (стрессовых, кризисных, чрезвычайных и т. д.) ситуациях. Практика показывает, что степень поражаемости от воздействия негативных факторов во многом зависит от подготовленности к действиям в осложненных ситуациях, которые принято называть в современной литературе чрезвычайными ситуациями (ЧС). Все страны мира в той или иной мере занимаются проблемой снижения рисков и смягчения последствий ЧС. В связи с тем, что многие ЧС предотвратить нельзя, система мер по уменьшению ущербов и потерь от них является не только важной составляющей государственной политики любой страны (по крайней мере должна являться), но и формирует всю идеологию парадигмы развития человечества в XXI в. Основа такой политики и парадигмы соответственно — прогнозирование и своевременное предупреждение о грозящем бедствии. По расчетам международных экспертов, затраты на прогнозирование и обеспечение готовности к стихийным бедствиям примерно в 15 раз меньше по сравнению с величиной предотвращенного ущерба. Важнейшим моментом устойчивого и прежде всего в экономическом плане жизнеобеспечения мировой цивилизации является разработка и осуществление превентивных мер, способных уменьшить риск и смягчить последствия природных и техногенных аварий и катастроф. Концепция устойчивого развития цивилизации, являющаяся элементом новой парадигмы, рассматривалась на уровне глав государств и правительств в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. Отдельные положения концепции устойчивого развития мировой цивилизации с учетом опасности стихийных бедствий и катастроф были развиты в последующем в материалах Конференции ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий (Йокогама 1994 г.).

Но риски действуют не только в производственной области, но и в экономике. Нельзя сказать, что в отечественной экономике проблема риска и, следовательно, рискозащиты является новой.

Еще в 20-х годах XX в. в России был принят ряд законодательных актов, содержащих понятие «нормального производственно-хозяйственного риска». В выступлениях руководителей того времени звучали суждения о том, что от разрешения вопроса о риске будут зависеть темпы развития экономики и выполнение хозяйственных планов.

К середине 30-х годов категория «риск» была объявлена «буржуазным понятием», чужеродным новому социально-экономическому строю. Стереотипом того времени являлось представление об отмирании риска по мере развития планового характера экономики.

В условиях экстенсивного развития экономики при социалистическом плановом хозяйстве и административно-командных методах управления экономические науки развивали преимущественно детерминистские представления, в рамках которых решались задачи оптимизации, планирования и управления. Жесткий детерминистский подход к экономическим процессам практически исключал из экономических отношений на уровне отдельного предприятия элементы неопределенности. Подобный подход создавал иллюзию возможности всеобъемлющего «машинного» планирования экономики. Все сложности при этом заключались лишь в преодолении вычислительных проблем. А раз в экономических процессах игнорировалась неопределенность, значит не было в них места и риску.

В условиях перехода к рыночным отношениям ситуация изменилась.

В экономической деятельности человека обычно факт влияния неопределенности может быть легко распознан. Он имеет место, когда некоторые существенные обстоятельства принятия решения известны не полностью или случайны. Точное математическое описание природы случайности невозможно, однако можно выявить направление этого влияния, примерную силу и длительность воздействия. Общим положением экономической теории может считаться тот факт, что доход на капитал, а в меньшей степени вознаграждение за труд, варьируются в зависимости от уровня риска, которому подвержены предприниматели в результате своей экономической деятельности. Однако до настоящего времени в нашей стране в основном предпринимались попытки определения риска в ограниченных областях человеческой деятельности (психологических аспектов риска, риска в медицине, спортивного риска, риска финансовой, страховой и инвестиционной деятельности и т. п.). В круг внимания российских ученых чрезвычайно редко попадал экономический риск, связанный с производственно-хозяйственной деятельностью. Результатом такого отношения к проблеме явилось отставание в области теоретического исследования экономического риска, а уж тем более риска в малом бизнесе. Спад производства в России повлек за собой снижение интереса исследователей к категории экономического риска, а дефицит подобных разработок в свою очередь привел к слабому внедрению в современную управленческую и хозяйственную деятельность организаций независимо от их форм собственности принципов обоснованного риска.

В работах ряда российских ученых встречаются два противоположных подхода к определению риска.

Часть ученых рассматривают риск как возможную неудачу, материальную или иную потерю, как опасности, которые могут настигнуть в результате претворения в жизнь выбранного решения. Подобное определение мы можем видеть в словаре Вебстера, в котором риск определяется как «опасность, возможность убытка или ущерба».

В книге В. В. Шахова «Введение в страхование» автор определяет риск как «опасность неблагоприятного исхода на одно ожидаемое событие».

В словаре-справочнике Е. И. Зоря и А. В. Цагарели риск определяется как «случайность — то, что может произойти, но не обязательно должно произойти».

Второй подход отождествляет риск с предполагаемой удачей, благоприятным исходом. Подобное отношение к риску характерно скорее для области азартных игр, а не для экономики, поэтому мы не будем на нем подробно останавливаться.

Альгин А. П. в своей работе «Грани экономического риска» рассматривает понятие риска гораздо шире. Он определяет риск как деятельность, связанную с преодолением неопределенности в ситуации с неизбежным выбором, в процессе которой имеется возможность оценить вероятности достижения предполагаемого результата, неудач и отклонения от поставленной цели.

Но было бы неправильно думать, что понятие «риск» связывают только с этими двумя областями деятельности человека. Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, что согласно М. Г. Лапуста и Л. Г. Шаршуковой связано со множеством условий и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых людьми решений. Исторический опыт показывает, что риск недополучения намеченных результатов или, как говорят, «упущенных выгод» (упущенные выгоды — двигатель огромного числа действий человеческой мысли, создавший наш техногенный мир) особенно стал проявляться при развитии (в самом зачаточном состоянии, когда в некоторых регионах начало развиваться пастбищное животноводство) товаро-денежных отношений, конкуренции участников хозяйственного оборота. Поэтому со становлением экономики, базирующейся на многих видах деятельности, появляются различные представления о риске, сформированные затем в теоретико-концептуальные представления. Классики экономической теории впоследствии уделяли значительное внимание исследованию проблем риска.

Все изложенное показывает, что риск — особое понятие, специфический предмет для исследований, представление, имеющее отличительный статус. Как следствие из этого — риск может служить предметом для научного исследования, т. е. на базе этого понятия может иметь место конкретная наука. Эта наука получила название рискология.

Понятие «риск» в некоторых науках: общее и различное

Как только речь заходит о науке, сразу же необходимо ответить на ряд вопросов и прежде всего, каков понятийный аппарат и степень его развития. Применительно к техническим системам проблемы, рассматриваемые в рискологии (далее будем такие проблемы называть рискологические проблемы), связывают с представлениями теории надежности. В теории надежности используют так называемую обобщенную количественную характеристику, которая позволяет сформулировать большинство показателей надежности. Для этого предполагают, что в строго заданный момент времени t состояние системы (как правило, это техническая система, но ряд положений теории надежности может быть перенесен и на другие, более сложные системы, в частности социально, экономико-экологические системы, называемые далее социоэкономико-экологические системы) описывается случайным вектором

X(t) = (X1(t);...;Xn(t)).

Случайный вектор, в частности, может быть одномерной переменной, принимающей всегда два значения: 1, если система работоспособна, и 0, если система находится в состоянии отказа. Такой подход правомерен для социоэкономико-экологических систем крайне редко, что требует усложнения представлений.

Компоненты вектора X (t) могут быть значениями различных факторов системы. Случайный вектор X (t) характеризуется распределением вероятностей F (х1; ...; xn; t), т.е. вероятностью того, что

Xl(t) ≤ х1; ... Xn(t) ≤ хп.

В теории надежности каждому состоянию х = (x1; ... хn) ставится во взаимнооднозначное соответствие некоторая числовая функция g (x). Для приведенного примера с двумя состояниями g(l) = 1 и g(0) = 0.

Математическое ожидание этой целевой функции (в теории надежности ее называют функцией выигрыша) G(t) в момент t является основополагающей величиной. Такая функция обычно вычисляется по формуле G(t) = Fg (X(t)) = S... Sg (x1; ...; xn) dF(x1; ...; xn).

Далее, как правило, усредняют саму функцию G(t) на некотором интервале времени d ≤ t ≤ b с учетом некоторой весовой функции W(t) и получают Н (d,b) = S G(t) dW(t).

Следующей процедурой является определение входящих в формулы функций так, чтобы из этих выражений получить различные количественные показатели, используемые в теории надежности. Наиболее часто  используют представления о вероятности безотказной работы (надежность — reliability). Данный показатель показывает вероятность того, что устройство выполняет свои функции с соответствующим качеством в течение заданного интервала времени.

Обычно рассматривается постоянный интервал времени [o, t]. Далее делаются предположения, которые позволяют ввести строгим образом представления о надежности. Пусть Х(u) = 1, если в момент времени и устройство функционирует нормально, и Х(и) = 0 в противном случае. Предполагается, что нормальное функционирование в момент времени t эквивалентно нормальному функционированию устройства  на всем интервале времени [o, t]. Тогда получается G(t) = Eg (x(t)) = P[x(t) = 1], где P[x(t) = 1] — вероятность того, что устройство нормально функционирует в течение интервала времени [o, t].

Предложенная функция G(t) есть надежность устройства в соответствии с приведенным определением. В теории надежности предполагают, что если не производится ремонт устройства или замены отказавших элементов, то состояние в момент времени t полностью определяет характер поведения системы в интервале  [o, t].

Если известны значения весовой функции W(t), то можно перейти к представлениям о риске, которые в первом приближении оцениваются следующим образом: R = 1 — H(d, b), где R — величина риска.

В теории кибернетических систем, в особенности при создании с искусственным интеллектом также используют представления о риске. В этом случае риск связывают с неправильным срабатыванием кибернетического устройства. В частности это связано с так называемой проблемой гонок. Явление гонок возникает, если по условиям срабатывания кибернетического устройства одновременно должны изменить свое состояние несколько элементов памяти, при этом элемент, который изменит состояние раньше других (т. е. элемент, выигравший гонки), может изменить сигналы на входах элементов памяти, участвующих в гонках, что может привести к установке кибернетического устройства в неправильное состояние. Применительно к таким системам разработаны методы выявления гонок и их устранения, а также способы устранения опасностей гонок при их допущении.

В теории распознавания образов (ТРО) вводится критерий для сравнения алгоритмов распознавания и выбора наилучшего из них, называемый риск распознавания (Рр). Рр — есть математическое ожидание потерь от ошибок распознавания. Рр определяют, предполагая, что результаты распознавания можно оценить количественно, например, поставить в соответствие каждой ошибке или отклонению от правильного решения некоторую потерю (штраф). В частности, если штраф равен нулю при правильном ответе и единице при любом неправильном. Обычно Рр сводится к вероятности ошибок при распознавании.

Рискология — наука об особом виде деятельности

Рискология в общей структуре наук

Описание любой науки начинается с ее определения. Определение, вещь необходимая, но крайне неблагодарная, так как любое, пусть даже очень длинное и строго научное определение что-то не учитывает, что-то трактует не совсем в том ключе как хотелось бы тому, кто изучает данную науку. Ученые нередко отказываются от разработки однозначных определений, а подменяют данную процедуру описаниями каких-либо событий, примерами, показывающими, что дает исследуемая наука, и т. д.

Другие собирают различные определения и делают из них обобщенное описание. В этом случае нередко научная строгость соседствует с поэтическими сравнениями, различная терминология позволяет по-иному посмотреть на объект исследования. Авторы пошли именно по этому пути, т. е. постарались собрать имеющиеся определения изучаемой науки. К сожалению, большинство понятийного аппарата связано с представлениями о риске, что больше тяготеет к теории рисков (в разделе рискологии), а не к самой рискологии. В связи с этим пришлось идеи других исследователей переформулировать и представить в том виде, как представляется удобнее и нагляднее. Вот несколько определений рискологии.

Рискология  — наука о законах и закономерностях проявившихся, реализующихся и возможных полях риска.

Рискология — наука о законах и закономерностях действия целеполагающих и целеосуществляющих систем по определению возможных опасностей, которые могут встретиться в их будущей деятельности.

Рискология — наука о том, что надо делать в будущем, чтобы выжить или, более того, добиться успеха при минимуме вкладывания усилий в собственные действия.

Рискология — наука, созданная на костях жертв собственной беспечности, незнания и даже глупости и которая пытается говорить о том, чего не надо делать и что, как правило, не берется во внимание либо из лености, либо из-за духа противоречия.

Рискология — наука о будущем, потому что она связана с прогнозными оценками, возможными исходами, грядущими катастрофами или победами, причем то, что будет достигнуто, зависит в большей степени от самого субъекта и ему подобных и гораздо меньше от матушки природы.

Рискология — наука, оперирующая важнейшими понятиями XXI в., в частности такими как риск, удача, опасность, возможность, потенциал, игра, альтернатива, противоречие и, конечно, деятельность.

Рискология — наука тех, кто устремлен в будущее, кто ищет новых впечатлений и новых истин, кто не боится неизведанности и молод духом.

Современная наука насчитывает около 4500 самостоятельных наук, взаимосвязь которых обычно представляют моделью, изображенной на рис. 1.

Первый, или высший, уровень относится к философскому. Философия как праматерь всех наук, с одной стороны, «питается» понятиями и представлениями других наук, в частности рискологией, а с другой — образует в симбиозе с каждой из них некий «философский камень». Философия любой науки прежде всего фокусируется в аксиоматическом аппарате. Философия рискологии в самом первом приближении постулирует следующие аксиомы.

Аксиома всеохватности — любой вид деятельности, осуществляемый системой, несет в себе те или иные риски, которые при определенных условиях проявляются и могут иметь негативные последствия для всей системы в целом либо ее структурных составляющих.

Рис. 1. Место рискологии в общей структуре наук

Данная аксиома связана с понятиями объективности рисков и их присутствием (наличием, обязательностью и т.д.) для любого вида деятельности. Другими словами, нет безрисковых видов деятельности, это абстракция, иногда используемая исследователями для упрощения предлагаемых моделей.

Аксиома приемлемости — каждая интеллектуальная система, осуществляющая набор видов деятельности, оценивает величину риска исходя из своих внутренних критериев, а также установок, диктуемых (предлагаемых, навязываемых и т.д.) внешней средой, устанавливая для себя пороги приемлемости риска для каждой конкретной ситуации и формируя свое поведение исходя из принятых оценок.

Данная аксиома показывает значимость представлений о рисках, а также требует связать объективные представления о показателе с мнимыми, выработанными интеллектуальной системой для своих внутренних нужд. Прежде всего это представления о величине приемлемости риска. При анализе приемлемости риска для единичных интеллектуальных систем необходимо «неблагоприятности» разделять на вред и фатальный исход. Вред (в категориях риска: авария, травма, неуспех и т. д.) связан с ухудшением положения (позиций, здоровья, возможностей и т.д.), и его целесообразно отнести к кризисным ситуациям, а фатальный исход (гибель, устранение, прекращение функционирования и т.д.) связан с аннулированием системы, т.е. выбытием ее из цикла жизнедеятельности, и его целесообразно отнести к катастрофическим ситуациям.

В зависимости от отношения субъекта к «неблагоприятностям» их все можно разделить на три категории:

- нормальные — увеличение объективной составляющей R°a увеличивает субъективную составляющую Rож; Очевидно, что риск аварии (травмы) и риск фатального исхода имеют различные величины;

- нейтральные — увеличение R°a не изменяет Rож;

- пассионорные — увеличение R°a уменьшает Rож.

В реальной жизни встречаются субъекты всех трех категорий. К последней категории относятся личности, для которых азарт, приключения, возможность погибнуть и т.д. будоражат сознание, заставляют выходить из дремотного состояния.

Важное следствие из второй аксиомы — это понятие границ приемлемости изменения величины показателя. Как известно из теории измерений, любой показатель, измеряемый, количественными величинами, имеет границы (рис. 2). Субъект либо интуитивно, либо на базе имеющихся знаний устанавливает свои представления о границах изменения показателя во времени, а также закономерности происходящих изменений. С позиции рискологии все субъекты в зависимости от представлений о границах изменения показателя могут быть разделены на следующие категории:

♦ реалисты, т.е. субъекты, правильно представляющие диапазон изменения показателя и положение нижней и верхней границы показателя;

♦ маргиналисты, т.е. субъекты, неправильно представляющие диапазон изменения показателя и положение нижней и верхней границы показателя. В свою очередь маргиналисты могут быть сужающие, т.е. такие, которые уменьшают диапазон изменения показателя, и расширяющие, т.е. такие, которые увеличивают диапазон изменения показателя.

ВГ — верхняя граница, НГ — нижняя граница

а) постоянная; б) уменьшающаяся; в) увеличивающаяся; г) пульсирующая непрерывная, д) пульсирующая постоянно-дискретная, е) пульсирующая ломаная с попеременным увеличением и уменьшением.

Рис. 2. Изменчивость рамок границ показателя: общие понятия

Необходимо отметить, что субъект (а в рискологии это либо единичная интеллектуальная система, либо коллектив, занимающийся креативными проблемами) всегда занимается несколькими видами деятельности и, следовательно, по одному показателю он может быть отнесен к маргиналистам, а по другим — к реалистам. Это затрудняет анализ риска и неопределенности. Чтобы избежать такого положения, т.е. уйти от сложных построений, стремятся рассматривать только один вид деятельности или, другими словами, строить модели для одного вида риска.

Аксиома неповторяемости — любое поле рисков изменяется во времени, не повторяясь даже для близких ситуаций и сходных систем независимо от степени их идентичности.

Данная аксиома образует ядро философии рискологии и принципиально по-новому трактует многие научные представления, прежде всего связанные с естественно-научными и технологическими категориями.

Второй уровень, или уровень метанаук: на данном уровне располагают области знания, являющиеся общенаучными, т.е. такими науками, которые в той или иной мере «привязаны» либо ко всему массиву конкретных наук, либо к их совокупностям имеющегося множества наук. Рискология во всех ее ипостасях является метанаукой, что обуславливается многогранностью ее проявлений. Ранее были представлены некоторые наиболее яркие примеры направлений рискологических исследований. Обобщая изложенное, на  рис.3 представлен фрагмент структуры рискологии.

Рискология как наука находится на этапе становления, как и многие другие метанауки, в частности кризисология, эмердженалистика и т.д. Эти науки лишь подошли к формированию собственной сферы исследований, созданию оригинального, а не заимствованного, методического и методологического аппарата, разработке теоретических основ.

Практика анализа и оценки риска (рискологические исследования) требуют новых подходов, создания более современных методов расчетов, а главное — накопленный опыт нередко позволяет использовать его для интенсификации продвижения вперед.

Рис. 3. К вопросу о структуре рискологии

Одной из важнейших проблем является выделение предмета исследования рискологии. Рискология изучает, какие возможные риски, а также их величины (построение поля рисков)
могут возникнуть в процессе определенной деятельности системы, которую далее будем называть основной. Но сам процесс построения поля рисков напрямую не связан с основным
видом деятельности, это особый вид деятельности. Будем далее этот вид деятельности называть рискологической деятельностью. Рискологическая деятельность как сложное явление может быть классифицирована самым различным образом. Прежде всего необходимо рассмотреть взаимосвязь построения поля рисков с учетом временного фактора. Будем далее всю рисколгическую деятельность в зависимости от учета временного фактора разделять следующим образом:

♦ ретроспективная рискологическая деятельность (РРД) связана с анализом проявившихся рисков и построением на их базе моделей. Эти модели могут, во-первых, объяснить, почему из всего массива возможных рисков реализовались только эти, а во-вторых, либо построить новые, либо усовершенствовать существующие модели, позволяющие проводить анализ и давать оценку рискам сегодняшнего момента или прогнозируемым. Проблема РРД заключается в том, что многие ситуации, имеющие место, трудно оценить однозначно; отсюда спорно, какие риски проявились, а какие не имели места. Другой проблемой является так называемые неявные риски. Такие риски неощутимы, но зачастую именно они играют роль роковой силы;

♦ текущая рнскологическая деятельность (ТРД) связана с анализом и оценкой рисков, которые могут проявиться в настоящий момент. ТРД имеет свои особенности, например, очень часто приходится сталкиваться с проблемой страхов и «определения ситуации» (см. теорему Томаса);

♦ перспективная рискологическая деятельность (ПРД) связана с прогностическими представлениями о рисках. Необходимо различать прогностическую деятельность как таковую, которая определяет варианты будущего, от ПРД,  которая предназначена для определения, какие поля рисков несет в себе каждый из вариантов и чем это грозит в будущем;

Третий уровень, или уровень конкретных наук. На данном уровне располагают области знания, являющиеся конкретно научными, т.е. здесь действуют так называемые специфические науки, имеющие свой предмет, свои методы и свои цели. Как только встает вопрос о целях в конкретной науке, так сразу же на авансцену выдвигается «незнакомец в черном плаще», называемый риском. Риск всегда связан с целепологанием и целеосуществлением, и, следовательно, любую науку всегда сопровождает рискологическая деятельность. Именно это предопределяет метанаучность рискологии, которая является наукой об особом (универсальном, всеохватном) виде деятельности.

Узкое и широкое понятие риска и рискологических проблем

Понятие «риск» как и любое парадигматическо-концептуальное понятие может пониматься узкопрагматически и широкофилософски. При узкопрагматическом подходе риск связывают с предупреждением и в отдельных случаях ликвидацией чрезвычайных ситуаций (ЧС) самой различной природы. Такой стереотип имеет историко-психологические корни, когда человек был с природой и ее стихиями один на один. Нормальные условия жизни были редким исключением, а риски подстерегали повсеместно, каждую минуту. Причины чрезвычайных ситуаций были в основном внешними. В этом случае рискологическую деятельность прежде всего связывают со снижением ущерба от чрезвычайных ситуаций по причине природных явлений. Однако научно-техническая революция привела к тому, что человек, обладающий техникой, стал природообразующей силой. Техногенные аварии и катастрофы постепенно стали более опасным фактором, чем природные катаклизмы. В настоящее время более 85-90% аварий и катастроф вызвано техногенными факторами. В связи с этим остро стоит проблема снижения ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, обусловленного наличием в промышленной и общественной сфере некачественного оборудования, выработавшего свой ресурс и характеризующегося повышенным риском ЧС.

Экономические и управленческие проблемы ЧС решены недостаточно, что остро ставит проблему подготовки специалистов, глубоко владеющих данной проблематикой, способных выступать в качестве гарантов минимизации ущерба.

Элементы рискологии энергетических кризисов

Управление рисками в организации должно рассматриваться как характерный, специфический вид деятельности. При этом проявление риска фактически выступает, с одной стороны, в роли инструмента естественного отбора, а с другой — создает дополнительные предпосылки для адаптационного, обоснованного преобразования системы. Говоря о риске как об инструменте естественного отбора, следует подчеркнуть характерную особенность, присущую отбору в среде социоэкономикоэкологических систем, которая делает его непохожим на особенности дарвиновского отбора и, следовательно, которая должна быть учтена при разработке методологии управления конкретным риском. Речь идет о глубинной сущности организаций как социоэкономикоэкологических систем, которая отличается от сущности биологических систем, на которые распространяются законы естественного отбора, и от физических систем. Именно социально-экономический аспект, являющийся по сути системообразующим при формировании и развитии организаций, «создает» эти отличия. Поэтому и оценка перспектив дальнейшего развития организации и изменения поля рисков, а значит и принятия решения о методологии либо менеджмента, либо регулирования в корне отличны.

Поясним сказанное на простом примере. Когда биологический объект (например, понимаемый как биологический вид или конкретная особь) по своим характеристикам перестает соответствовать тому уровню, который объективно предопределен особенностями развития надсистемы (например, среды обитания) он в соответствии с законами эволюции должен либо измениться, либо перестать существовать и уступить место другим, лучше адаптированным и адаптирующимся в текущих условиях. При этом пределы изменений попросту отсутствуют, т.е. риски для нее имеют максимальное значение. Границы же возможных преобразований биологического вида по сравнению с конкретной особью несравненно шире, но и они имеют пределы. Так, тяжело раненый динозавр практически наверняка погибнет, либо его выживание должно рассматриваться как незакономерное явление, которое не создает возможности для копирования. В то же время на протяжении миллионов лет виды и семейства динозавров изменялись как следствие отклика на процессы естественного отбора. При этом изменения носили прежде всего некризисный, а перестроечный, эволюционный характер. Если предположить гипотетическую возможность присутствия внешнего наблюдателя при этом, решающего «быть или не быть», то он бы несомненно ответил, что в текущем положении еще сохранен потенциал для дальнейших преобразований, предложил бы и оценил возможные пути изменений. Когда же все лимиты модифицирования были исчерпаны, их участь была предопределена. Гипотетический наблюдатель также мог зафиксировать это.

Возвращаясь к организациям как социоэкономикоэкологическим системам отметим, что:

♦ при перестроечных изменениях действия наблюдателя (в случае организации корректней говорить об ЛПР) были бы аналогичны рассмотренным нами;

♦ при проявлениях риска жесткая оценка об исчерпанности потенциала невозможна, поскольку наряду с физическим потенциалом организации (ресурсы и иное) существуют и «нефизический» потенциал, в основе которого лежит присутствие индивидуума и, более того, социума индивидуумов (в виде наемных работников и ЛПР). Это рассматривается как подсистема, варианты некризисного модифицирования элементов подсистемы (например, конкретное ЛПР и т.д.) при этом ограниченны. Преобразуясь адаптивно, такие под системы могут выступать своеобразным катализатором преобразований системы, но это преобразование в свою очередь не может быть охарактеризовано как некризисное. При этом следует отметить, что на начальном этапе своего преобразования подсистем в течение определенного промежутка времени могут вообще не потреблять физических ресурсов системы (разумеется, если говориь достаточно обще).

Говоря все это, необходимо подчеркнуть, что принятие решения о конкретном управлении риском должно быть взвешенным. Например, желая оградить внешнюю среду от проявлений риска, вне которой организации принимается решение о ее управляемой ликвидации. На первый взгляд решение представляется разумным: неконтролируемый коллапс организации может повлечь проблемы у групп окружения (например, кредиторов) по принципу домино, что недопустимо с точки зрения управляющей системы. Но логика практических действий приводит к абсолютной деструкции организации как системы. Применяя термин «абсолютная деструкция», мы желаем отметить, что она идет практически до конца, до индивидуальных элементов подсистем. Если бы при этом разрушалась только система физических ресурсов организации, и последние переходили бы в руки более эффективных пользователей, это было бы не так опасно. Страшнее другое: одновременно разрушается до основания «нефизический» ее потенциал, то, что делает эту организацию в конечном итоге уникальным объектом. При этом безвозвратно теряются те синергетические и энтропийные эффекты, которые явно не ощутимы, но именно в результате наличия которых организация до кризиса обладала полезностью с точки зрения внешней среды. Ведь глобальный потенциал организации не есть сумма частных физических потенциалов, умноженная на потенциал социума. Важно, что когда организация переживает кризис, эти эффекты по-прежнему могут работать на благо надсистемы (что прямо практически неощутимо), но их интегральная эффективность оказывается меньшей по сравнению с видимыми отрицательными проявлениями собственного кризиса Естественно, принимая решение о деструкции системы, регулирующий объект принимает во внимание только видимые результаты. Последующее же восстановление этих эффектов на основе интегрирования конечных элементов практически невозможно — они формировались внутри конкретной организации как уникального объекта.

Управление рисками зависит от этапа жизненного цикла системы, причем при смене этапов жизненного цикла наблюдается всплеск величины риска (интегрального значения риска). Следовательно, необходимо особо рассмотреть эти периоды, которые в кризисологии получили название переходные периоды.

Для анализа переходных процессов должны быть использованы понятия устойчивости и неустойчивости систем (рис. 8). Различают статическую и динамическую устойчивость. Факторы, влияющие на устойчивость системы, могут быть внешними и внутренними. Если доминируют первые, то такую устойчивость, а здесь под устойчивостью понимается сохранение тенденций жизнедеятельности, в частности это могут быть тенденции развития, называют внешней. Если устойчивость в основном диктуется внутренними факторами, а здесь под устойчивостью понимается сохранение показателей внутреннего состояния (в пределах определенных границ, о чем говорись ранее), то ее принято называть внутренней.

В условиях так называемой плановой системы хозяйствования, которая доминировала в России в годы, когда она входила в состав СССР, устойчивость производственно-экономических структур на уровне предприятия достигалась в основном внешними факторами. Любые или почти любые дестабилизационные процессы для предприятия или аналогичных образований гасились из вне.

В системологии выделяют два крайних понятия — детерминированный порядок и хаос. В случае детерминированного порядка каждая система надсистемы и любой элемент любой системы подчиняются строго и неукоснительно определенным, наперед заданным законам. Это так называемая Вселенная Ньютона, в которой все предопределено и все наперед известно. Противоположное понятие — хаос — это отсутствие любых связей, кроме случайных, причем непрочных, непредсказуемых в своих результатах. Хаос не знает, что такое постоянство, определенность, безопасность. Оба эти понятия являются научными абстракциями, а реальные системы осуществляют свои процессы жизнедеятельности между двумя понятиями (см. рис. 4).

Рис. 4. К вопросу о понятийном аппарате рискологии кризисов

Все многообразие периодов жизнедеятельности с позиций рискологии целесообразно разделить на восемь периодов.

- Устойчиво стабильные. Для этих периодов величина рисков настолько не значительна (но они всегда есть), что их, как правило, нецелесообразно учитывать.  Такое положение характерно для внешней устойчивости — любые сигналы о нарушении стабильности тут же гасятся извне и сама система мало заботится о своей рискозащищенности — это функция (обязанность, условие существования и т.д.) окружающей среды.

- Устойчиво квазистабильные. Для этих периодов величина рисков для отдельных ее элементов (блоков, модулей и т.д.) достаточно значительна. Но по каким-либо причинам риски учитываются лишь эпизодически и только для отдельных видов деятельности.

Например, в условиях плановой системы механизмы демпфирования негативных процессов, приведения хозяйствующего субъекта в стабильное или квазистабильное состояние могли быть самые разные: от репрессий применительно к определенным лицам до дополнительной материальной поддержки; от снятия директора до корректировки планов; от принудительной установки нового оборудования до командирования ряда специалистов предприятия на учебу за рубеж. Устойчивость предприятия достигалась управлением извне, и понятие о рисках было завуалировано. Это не означает, что проблемы устойчивости не существовало. Она просто решалась на другом, более высоком уровне, где было больше возможностей и ресурсов.

3.	Устойчиво переходные. В эти периоды риски изменяются качественно, т.е. поле рисков изменяет свой элементный состав и структуру.

Например. Серьезные структурные сдвиги происходили в начале 90-х годов в России и прежде всего в промышленной сфере. Возрастала доля продукции добывающих отраслей, снижалась доля отраслей промышленности, работающих на конечное потребление населением, уменьшалась доля многопередельной сложной продукции. Эти тенденции шли в разрез с общемировыми структурными сдвигами. Начиная с 1993г. валовое накопление в России не компенсировало выбытие основных фондов, происходило сокращение производственного аппарата. Таким образом, менялась структура рисков в промышленной сфере.

В процессе переходного периода системы как минимум какой-либо ее значимый показатель изменяется качественным образом. В приведенном примере таким показателем являлось несоответствие отечественных тенденций мировым в области развития производственной среды.

Переходный период может повлиять на систему (ее процессы жизнедеятельности, причем эта оценка объективна) либо положительно (улучшит, снизит величину риска), либо отрицательно (ухудшит, увеличит величину риска).

Для того чтобы математически описать переходные периоды, необходимо ввести понятие матрицы рисков. Пусть процессы жизнедеятельности системы (деятельность системы) зависят от факторов П1; П2; ...; Пi; ...; Пn, т.е. модель системы описывается определенным набором показателей, которых насчитывается n (от одного до n). Пусть также каждому показателю соответствует определенная величина риска: R1t = f1 (П1); R2t = f2 (П2); Rit = fi (Пi); Rnt = fn (Пn); где R1t; R2t; ...; Rit; ...; Rnt; — величина риска, зависящая от соответствующего показателя в момент времени t.

Необходимо отметить, что представленные зависимости образуют систему, которая ранее была названа полем рисков.

В данной системе каждый риск зависит от своего показателя, т.е. принята модель независимости показателей и функциональной связи величины риска от данного показателя. Правомерность такой модели связана не столько с возможностью анализа и оценки рисков, сколько с возможностью наглядного представления предлагаемых далее понятий.

Пример. Пусть система прекращает свою работу (происходит ее остановка) в зависимости от следующих факторов: непоставка смежником требуемых комплектующих — R1t; неоплата покупателем поставленной им продукции — R2t; невыход на работу специалиста, производящего определенную операцию, от которой зависит работа всей организации — R3t; отключение электроэнергии в связи с неуплатой соседним предприятием за пользование электричеством (анализируемое предприятие питается от той же трансформаторной будки) — R4t; кража медных частей оборудования злоумышленниками — R5t.

Для построения матрицы рисков будем считать, что величина показателя и величина риска фиксируются в момент t = 1; 2; ...; j; ...; k. Тогда будем иметь

Используя понятия теории множеств, можем записать

R = {Rij}, где R — обобщенный образ рисков системы. Проведем анализ номенклатуры и величины рисков при переходе от одного момента времени к другому моменту. Для этого, во-первых, введем понятие коридора риска. Под коридором (туннелем) риска будем понимать возможный диапазон его изменений, при котором система функционирует в устойчиво стабильном или устойчиво квазистабильном режиме. Математически это запишем Rijmin < Rij < Rijmax где Rijmin —  минимально допустимое значение риска (кажущееся на первый взгляд представление о том, что чем меньше риск, тем лучше, на самом деле противоречит многим положениям, которые частично обоснованы ранее — рискология человека) — Rijmax — максимально допустимое значение риска (в этом случае вновь необходимо говорить о приемлемом риске).

Введем понятие инициированных в ходе переходного периода показателей и пропадающих в ходе переходного периода показателей. Под инициированными показателями будем понимать такие показатели, которые возникли (стали явными, введены в модель и т.д.) в процессе переходного периода. Под пропадающими показателями будем понимать такие показатели, которые перестают действовать (инициировать риски, влиять на процессы жизнедеятельности системы и т.д.) в процессе переходного периода.

Помимо указанных понятий необходимо также говорить об областях риска.

Пример. Пусть рассматриваются коммерческие риски. Тогда областью риска называется некоторая зона общих потерь фирмы, в границах которой потери не превышают максимальной цены потерь, т.е. предельного значения установленного уровня риска.

За основу установления областей риска целесообразно взять долю активов коммерческой фирмы, которую она теряет в результате рисковой деятельности. На основе этого мы можем выделить шесть областей риска:

- безрисковая область характеризуется отсутствием потерь при совершении операций с гарантированным получением как минимум расчетной прибыли. Теоретически прибыль фирмы при выполнении операции неограниченна. Как показывает опыт, безрисковых областей деятельности не существует (см. аксиомы), однако как первое приближение такой подход может иметь место;

- область минимального риска характеризуется уровнем возможных потерь, не превышающих размеры чистой прибыли. В этой области фирма рискует тем, что в результате своей деятельности в худшем случае она не получит ожидаемого расчетного объема чистой прибыли, но так как покрыты все налоги, она не сможет выплатить дивиденды по выпущенным ценным бумагам. Возможны случаи незначительной потери, но основная часть предполагаемой прибыли чаще всего будет получена;

- область повышенного риска характеризуется уровнем возможных потерь, не превышающих размеры расчетной прибыли. Фирма рискует тем, что в результате своей деятельности она в худшем случае произведет покрытие всех затрат, а в лучшем — получит прибыль намного меньше расчетного уровня;

- область критического риска предполагает возможные потери, превышающие размеры расчетной прибыли, но не превышающие общей величины валовой прибыли. Такой риск нежелателен, поскольку коммерческая фирма подвергается опасности потерять весь свой доход от операции;

- область катастрофического риска характеризуется потерей всех средств, вложенных в осуществление данного проекта (сделки). Для небольшой, финансово неустойчивой фирмы подобные потери могут вызвать банкротство или серьезно подорвать ее устойчивость;

- область недопустимого риска предполагает возможные потери, близкие к размеру всех или даже значительно больших собственных средств коммерческой фирмы, т.е., наступление полного ее банкротства, причем продажа всего имущества с учетом интеллектуальной собственности не покрывает долгов.

Если даны области риска, т.е. они определены из каких-то априорных представлений, то о структуре переходного периода с рискологических позиций легко судить по предложенным критериям. В случае если таких сведений не существует, то можно воспользоваться обобщенной структурой переходного периода, предложенной на рис. 5.

Рис. 5 Место кризиса в обшей структуре переходных процессов

Согласно предложенной структуре, все переходные периоды в зависимости от величины возможных рисков классифицируются на три уровня.

Первый уровень — гомеостатический, связан с такими из мнениями, которые отражаются только на величине рисков но номенклатура их остается постоянной. В этом случае

Отличие от стабильного и квазистабильного состояния заключается в том, что значения рисков приближаются к граничным состояниям. В случае если наиболее важные значения рисков приближаются к нижней границе, будем считать, что такое состояние улучшает процессы жизнедеятельности и будем его далее называть преобразовательным. В случае если наиболее важные значения рисков приближаются к верхней границе, будем считать, что такое состояние ухудшает процессы жизнедеятельности и будем далее его называть перестроечным {переломным). Необходимо отметить, что ухудшение процессов жизнедеятельности происходит только в период осуществления перестроечных процессов, а за ними следуют устойчивые процессы.

Пример. В СССР, казалось, не существовало проблемы устойчивости предприятий. Однако это было не так. Просто она решалась на другом, более высоком уровне — с уровня предприятия была перемещена на отраслевой, региональный и государственный. Все проводившиеся в СССР до 1992 г. реформы касались именно этих уровней. Достаточно привести факты организации совнархозов, укрупнения (разукрупнения) министерств. Механизмы регулирования устойчивости жизнедеятельности производственно-экономических систем на уровне предприятий при этом почти не изменялись. Естественно, что при такой системе функционирования экономики риск понимался несколько иначе, чем в случае свободы действия объектов рискологии.

Второй уровень — инновационный, связан с такими изменениями, которые отражаются не только на величине рисков, но и их номенклатуре. В этом случае

i∈J,приJ≠constJ±Δi,

где

ζmin — дополнительная  величина,  изменяющая  минимальное значение риска на время переходного периода;

ζmax _ дополнительная величина, изменяющая максимальное значение риска на время переходного периода;

Δi — приращение новых показателей.

Отличие от гомеостатического уровня связано не только со значениями рисков, но и с тем, появляются ли инициированные и пропадающие показатели и соответственно риски, связанные с ними. В случае если наиболее важные значения рисков приближаются или равны нижней границе с учетом дополнительного изменения и меняется номенклатура рисков, то будем считать, что такое изменение улучшает процессы жизнедеятельности, и будем далее называть его комфортизационным. В случае если наиболее важные значения рисков приближаются или равны верхней границе с учетом дополнительного изменения и меняется номенклатура рисков, то будем считать, что такое изменение ухудшает процессы жизнедеятельности — далее его будем называть кризисным.

Пример. Анализ сложных систем показывает, что переходные периоды инновационного уровня осуществляют различное влияние на их структурное состояние. Так, распад СССР в 1991-1992 гг. по кретириальным оценкам можно отнести к кризисному (причем глубоко кризисному — для СССР как системы в целом), в то же время для политических и экономических элит многих составляющих (имеется в виду республик СССР того времени) это был комфортизационный (от понятия комфорт) период. Комфортизация и кризис — это понятия-антонимы. Таким образом, кризис является одним из вариантов переходного периода.

Третий уровень — бифуркационный, связан с такими изменениями, которые меняют саму систему не только в элементном составе и структурно, но и выводят ее в другое поле рисков. В этом случае:

где ia — элемент а множества Ja;

ib —элемент b множества Jb,

Riaja —  риски, системы по показателю ia в момент Ja ;

Ribjb — риски, системы по показателю ib в момент Jb ,

Riajamin— риски, соответствующие нижней границе, когда система находится в состоянии а;

Riajamax — риски, соответствующие верхней границе, когда система находится в состоянии а;

Ribjbmin — риски, соответствующие нижней границе, когда система находится в состоянии b;

Ribjbmax — риски, соответствующие верхней границе, когда система находится в состоянии b.

Предложенная модель исходит из того, что система попадает в новое состояние.

В случае если происходит резкое улучшение процессов жизнедеятельности или по крайней мере произошла смена поля рисков в сторону радикального повышения возможностей системы (поле рисков, обозначенное символом b, намного более рискоустойчиво, чем поле рисков, обозначенное символом а), то будем такой переходный период называть кокиридным. В случае если происходит резкое ухудшение процессов жизнедеятельности, а в отдельных случаях система вообще выбывает из жизненного цикла, или по крайней мере произошла смена поля рисков в сторону радикального снижения возможностей системы (поле рисков, обозначенное символом а), то будем такой переходный период называть катастрофическим.

Необходимо особо остановиться на относительно новом понятии — кокиридные периоды (кокиридное время жизнедеятельности системы). Кокиридные периоды одна из любимых тем литературных исканий: Золушка (мгновенное превращение падчерицы в принцессу); принц и нищий (мальчик очень похожий на молодого принца переодевается в его одежды и становится на некоторое время правителем страны); кладоискатели (бедные люди отыскивают несметные богатства — «Сезам откройся») и т.д. и т.п. Но то что хорошо в сказках, совсем не подходит к реальной жизни. Чтобы перейти в новое состояние, система должна быть к ней подготовлена. Отсутствие подготовки, пусть даже изменения направлены на желаемый результат, как правило, приводит к трагедии. В сказке не сказано, как могла научиться простая девушка придворным танцам (в обычной жизни этому учат, и довольно длительный период — примеры из той же литературы и того же возраста, когда молодые влюбленные, чтобы попасть в дом «своей мечты», переодевались в учителя танцев и таким образом могли быть с ней рядом), придворному этикету (вещь весьма не простая и довольно тонкая в своих нюансах), языку королевского окружения (дочь лесника говорила с принцем так, как изъясняются при дворе). К сожалению, быстрые (революционные, мгновенные и т.д.) превращения невозможны. Система должна к ним подготовиться, научиться новым движениям, понятиям, представлениям, манерам и т.д. Переход из одной культуры в другую сразу, вдруг невозможен. Поэтому кокиридный период нередко переходит в кризис, т.е. можно говорить о кокиридных кризисах.

Знания о переходном периоде или кризисе, его возможных проявлениях в жизнедеятельности систем служат основой для разработки мероприятий по предотвращению или смягчению
отрицательных и усилению положительных последствий. В соответствии с упомянутой ранее циклической моделью развития социально-экономических систем, выделяют восемь переходных периодов (рис.6 и табл.1).

| Этап жизнедеятельности системы согласно циклической модели | Название этапа жизнедеятельности | Название фирм, действующих на этом этапе |
| --- | --- | --- |
| 1 | Становление | Эксплеренты (Э) |
| 2 | Рост | Патиенты (П) |
| 3а | Насыщение | Виоленты на национальном уровне (ВН) |
| 3б | Зрелость | Виоленты (ВМ) на мировом уровне (транснациональные компании — |
|  |  | ТНК) |
| 3в | Стагнация | Виоленты (ВД) деструктурирую-щие |
| 4 | Падение | Коммутанты (К) |
| 5 | Выбытие | Леталенты (Л) |

| Обозначение кризиса согласно циклической модели | Название кризиса | Примеры производственных фирм |
| --- | --- | --- |
| а | Зарождение | °→ Э |
| б | Рождение | Э→П |
| в | Утверждение | П→ВН |
| г | Стабилизация | В→ВМ |
| д | Упрощение | ВМ → ВД |
| е | Старение | ВД→К |
| ж | Исход | К→Л |
| 3 | Деструктуризация | Л→ ° |

Рис. 6. Циклическая модель жизнедеятельности системы и переходные периоды

Таблица 1

Классификация кризисов, вызываемых внутренней логикой развития системы

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С УЧЕТОМ НЕСИММЕТРИИ РЕЖИМОВ

Как показывают исследования [24; 25] , учет несимметрии нагрузок фаз необходимо осуществлять на стадии проектирования СЭ при выборе сечений проводов и кабелей, мощностей и схем соединений обмоток распределительных трансформаторов (РТ). Такой учет призван стимулировать и введенный ГОСТ I3I09-87 [17], который в отличие от ГОСТ 13109-67 [26] непосредственно регламентирует не только напряжение обратной последовательности (коэффициент обратной последовательности напряжений К2u), но и напряжение нулевой последовательности (коэффициент нулевой последовательности КOU ).

Учет влияния несимметрии нагрузок фаз на режим напряжений осуществим, например, в результате вычитания из величины допустимой потери напряжения, на основании которой осуществляется выбор параметров элементов СЭ, некоторой величины, обусловленной несимметрией режимов. Однако такой подход не представляется рациональным, поскольку приводит к заметному уменьшению допустимой потери напряжения, т.е. существенному перерасходу цветных металлов[3].

В работе [27] предлагается производить учет несимметрии режимов в два этапа. На первом этапе предполагается, что нагрузки распределены между фазами равномерно и на основании этих нагрузок производится выбор сечений проводов и кабелей, мощностей и схем соединений обмоток РТ и др. На втором этапе производится проверка допустимости режима напряжений (в качестве критерия допустимости служит напряжение нулевой последовательности). Если расчетное значение напряжения нулевой последовательности больше допустимой величины, то необходимо принять меры по его снижению. При этом в работе [27] оценка технико-экономической эффективности тех или иных мер по снижению напряжения нулевой последовательности не рассматривается.

В работе [25] обсуждается иной подход к учету несимметрии режимов. Однако решение задачи также осуществляется в два этапа, и отсутствуют сведения о технико-экономической эффективности тех или иных мероприятий.

В связи с указанным, ниже задача выбора параметров элементов СЭ с учетом несимметрии режимов формализуется в рамках модели [3], анализ которой осуществим на основе алгоритмов, рассмотренных в [1].

Пусть задача убывающая по стоимости РТ1) ДП  (52)

где KS- стоимость РТ со схемой соединения обмоток ΡΤ−S,Ks,RS1,X31,R30,XS0S=1,2,3,S (S =1 соответствует схеме

RΥΖ0,S=2−ΔΥ0,S=3−ΥΥ0);S1 и XS1 – соответственно активное и реактивное сопротивление PT- S прямой последовательности;

RS0 и XS0-  соответственно активное и реактивное сопротивление PT-S нулевой последовательности.

FΦSi−FHSi,KSi,ROΦSi,XOΦSi,ROHSi,XOHSi,Si=1,...,ri,Пусть также заданы убывающие по стандартным сечениям фазных проводников (и стандартным сечениям нулевых проводников для воздушных линий для каждого стандартного сечения фазных проводников) ДП следующего вида: (53)

FΦSi−FHSi,где

KSi	- сочетания стандартных сечений фазных и нулевого проводников;

- стоимость 1 км  проводников при Si –м сочетании фазных и нулевого проводников;

ROΦSi,XOΦSi -  погонные (соответственно активное и реактивное) сопротивления фазных проводников;

ROHSi,XOHSi	- погонные (соответственно активное и реактивное) сопротивления нулевого проводника.

Сечения FФ1i и FH1i в ДП типа (53) являются максимально возможными для i – й ветви. При этом для кабелей сочетание

FΦSi−FHSi

является единственным для каждого FФsi.

Кроме того, заданной предполагается конфигурация РС низкого напряжения (НН), состоящей из n  - ветвей, и необходимо из ДП (52) выбрать такую схему соединения обмоток РТ и из ДП (53) – такие сечения

FΦSi−FHSi,

чтобы минимизировать целевую функцию приведенных затрат (54)

3=(EH+P)KS+2Kg(I1)2RS1τδ⋅10−3+i=1n(EH+Pi)KSiLi+3Kgi(Ii1)2ROΦSiLiτiδ⋅10−3,

где P – коэффициент отчислений на амортизацию, ремонт и обслуживание для РТ;

I1,Ii1 - составляющие прямой последовательности расчетных токов соответственно РТ и i – й ветви РС (при отсутствии фазовой несимметрии, что обычно имеет место в трехфазных четырехпроводных РС НН общего назначения [3;25], составляющие прямой последовательности равны среднему арифметическому токов фаз);

Kg и  Kgi – коэффициенты, характеризующие уровень дополнительных потерь, обусловленных несимметрией соответственно для РТ и i – й ветви РС НН.

На основе результатов работ [25;28] коэффициент Kg может быть представлен как (55)

Kg=1+K2I2(2+Rs0Rs1),

а Kgi определяется следующим образом: (56)

Kgl=1+2Ii2(2+3ROHSiROΦSi

K2I=α+jβВ выражении (55) коэффициент обратной последовательности токов

является  сопряженным по отношению к коэффициенту нулевой последовательности токов

K0I=α−jβАналогично коэффициент

K2Ii=αi+jβiВ выражении (56) является сопряженным по отношению к

K0Ii=αi−jβi.Учитывая (55) и (56), от (54) можно перейти к следующему выражению: (57)

3=(EH+p)K+31+2(α2+β2)(I1)2RS1τδ⋅10−3+3(α2+β2)(I1)2RS0τδ⋅10−3++i=1n(EH+Pi)KSili+31+2(αi2+βi2)(Ii1)2ROΦSiliτiδ⋅10−3+9(αi2+βi2)(Ii1)2RΟHSiliτiδ⋅10−3.Минимизация выражения (57) должна осуществляться при выполнении ограничений по допустимым потерям напряжения до конечных узлов РС НН (58)

I∈Πjn)≤10UHΔUj3,j=1,...,mΔU=I'K2I(Rs'+jX3')+K0I(Rs0+jXs0)В выражении (58) величина ΔŬ соответствует дополнительному падению напряжения в РТ, обусловленному несимметрией режимов:

откуда (59)

Re(ΔU)=α(Rs'+Rs0)+β(χs0−χs')Ia'+α(χs'+χs0)−β(Rs0−Rs')Ip'Ia',Ip'где

соответственно активная и реактивная составляющая прямой последовательности расчетного тока РТ.

Величина ΔŬі  в выражении (58) может быть представлена следующим образом:

ΔUi=Ii'(Ri'+jXi')+K2Ii(Ri} } + ital jX rSub { size 8{i} }  rSup { size 8{)+K0Ii(Ri0+jXi0), где

Ri'+jXi',Ri} } + ital jX rSub { size 8{i} }  rSup { size 8{'} } ;R rSub { size 8{i} }  rSup { size 8{0} } + ital jX rSub { size 8{i} }  rSup { size 8{0} } } {
            -  cопротивление соответственно прямой, обратной и нулевой последовательностей i – й ветви РС НН.

Учитывая [24;25] что

Rii+jXi'=Ri} } + ital jX rSub { size 8{i} }  rSup { size 8{=(R0ΦSi+jX0ΦSi)ℓi,

а также

Ri0+jXi0=3(R0HSi+jX0HSi)+R0ΦSi+JX0ΦSiℓi,

величину

Re(ΔUi)

можно представить следующим  образом: (60)

Re(ΔUi)=R0ΦSi+αi(2R0ΦSi+3R0HSi)+3βiX0HSiℓiIai'++X0ΦSi+αi(2X0ΦSi+3X0HSi)−3βiR0HSiℓiIpi'

Таким образом, ограничения (58) с учетом (59) и (60) примут следующий вид: (61)

i∈Πjn+αi(2R0ΦSi+3R0HSi)+3βiXoHSi]ℓiIai'++X0ΦSi+αi(2X+3X0HSi)−3βiR0HSiℓiIpi'10UHΔUj3,J=1,...,m.

Обозначая в выражении (57)

A0=(EH+p),B0=31+2(α2+β2)(I')2τδ⋅10−3,L0=3(α2+β2)(I')2τδ⋅10−3,Ai=(EH+pi),Bi=31+2(αi2+βi2)(Ii')2ℓiτiδ⋅10−3,Li=9(αi2+βi2)(Ii')2ℓiτiδ⋅10−3,i=1,...,n,

А также в (61)

CJ0=Ia',Dj0=Ip',j=1,...,m,Cji=ℓiIai',Dji=ℓiIpi',j=1,...,m,i=1,...,n,Pj=10UHΔUj3,J=1,...,m,Получаем задачу минимизации целевой функции (62)

3=A0KS+B0RS'+L0RS0++i=1n(AiKSi+BiR0ΦSi+LiR0HSi)При соблюдении ограничений (63)

i∈Πjn≤≤PJ,J=1,...,m.Поскольку ограничения (63) по аналогии с (7) интерпретируются как выпуклые книзу, в соответствии с (1) должна решаться задача максимизации целевой функции. В связи с этим в (62) изменим знаки на обратные и будем рассматривать задачу максимизации целевой функции

3'=−AOKS−BORS'−LORSO++i=1n(−AiKSi−BiROΦSi−LiROHSi)(64)при соблюдении ограничений (63).

Соответствующие схеме соединения обмоток РТ-I,  а также сочетаниям сечений

FΦ1i−FH1i,i=1,...,nПотери напряжения до конечных узлов РС НН могут быть определены на основании следующего выражения:

i∈Πjn==Ej,j=1,...,m.

Разности

Hj=Pj−Ej,j=1,...,mПредставляют ресурсы потерь напряжения, которыми можно воспользоваться для изменения схемы соединения обмоток РТ-S, а также сочетаний сечений

FΦSi−FHSi,i=1,...,n,

т.е. непосредственно учитываемые в процессе оптимизации ограничения будут иметь следующий вид: (65)

i∈Πjn≤≤Hj,j=1,...,m.

Алгоритм максимизации (64) при выполнении ограничений (65), базирующихся на общем алгоритме I (1) и подобный по своему построению приведенному выше алгоритму решения прямой задачи (1), (8), (9), содержится в (3). Проведенные с помощью этого алгоритма расчеты показывают, что выбор сечений проводников, в частности, в трехфаззных четырехпроводных РС НН СЭ городов с учетом несимметрии режимов (нагрузки K2Ii=f(n)K0Ii=f(n)определялись для одноэтажной застройки (29), а несимметрия нагрузок фаз учитывалась с помощью обоснованных в работе (30) зависимостей

где n- число квартир, питающихся от  i  -й ветви РС НН позволяет получать более эффективные решения, чем при традиционном выборе сечений по нагрузкам, определяемым для многоэтажной застройки. В связи с этим целесообразным представляется включение в действующие нормативные материалы по проектированию городских и поселковых электрических сетей (23) соответствующих изменений и дополнений, связанных с учетом несимметрии режимов РС НН.

4.УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

## В современных условиях развития энергетики, в значительной мере, определяющихся сложившимся в последние десятилетия развитием генерирующих мощностей [31; 32], при котором ввод крупного блочного оборудования на электрических станциях существенно преобладал над вводом маневренного оборудования, а использование электроэнергии в отраслях народного хозяйства шло по экстенсивному пути, условия поддержания баланса между генерируемой и потребляемой мощностью значительно усложнились. В этих условиях возникновение аварийных отключений генерирующего оборудования или электропередач, снижение топливных запасов ниже нормативных, а также ряд других причин приводят к необходимости введения ограничений электрической нагрузки по узлам электроэнергетических систем с их отработкой производственными потребителями.

Наряду с развитием маневренного оборудования, переходом к интенсивному использованию электроэнергии, повышением надежности различных видов энергетического оборудования, необходимо развивать методы и средства оптимизации режимов электропотребления [31]. При этом, как отмечает академик Ю.Н.Руденко, в перспективе в связи с ростом стоимости установленной мощности маневренного генерирующего оборудования и, как следствие, себестоимости пиковой электроэнергии по сравнению с базисной, будет возрастать не только необходимость, но и целесообразность активного воздействия на потребителей электроэнергии. Учитывая это, а также справедливую озабоченность общественности в отношении экологического фактора, проблему оптимизации режимов электропотребления следует отнести к наиболее важным среди комплекса проблем управления объектами электроэнергетики.

Вопросы управления электропотреблением, его автоматизации относятся к новой стороне деятельности энергоснабжающих организаций и требуют интенсивной научной разработки. В целом проблема оптимизации режимов электропотребления включает в себя комплекс задач [31;33;34], каждая из которых имеет важное значение для решения вопросов экономии топливно-энергетических ресурсов. Это задачи планирования, нормирования электропотребления, тарификации и организации учета электроэнергии, а также оперативного управления, включающего: контроль текущего режима потребителей; оптимальное распределение дефицита мощности между участвующими в управлении электропотреблением производственными объектами (предприятиями-регуляторами); управление потребителями-регуляторами (ПР) в реальном масштабе времени.

При этом необходим переход от изолированного решения перечисленных выше отдельных задач к их комплексному анализу в составе соответствующих автоматизированных систем управления электропотреблением (АСУЭ) [31]. Их функционирование должно преследовать следующие цели:

экономию топливно-энергетических ресурсов, достигаемую за счет повышения эффективности использования электроэнергии в местах ее потребления, выравнивания графиков нагрузки электроэнергетических систем и снижения потерь в электрических сетях;

повышение надежности и обеспечение бесперебойности электроснабжения потребителей электроэнергии, а также сохранение устойчивости функционирования электроэнергетических систем, поскольку реализация вырабатываемых с помощью АСУЭ решений позволит избавиться от отключений (во всяком случае сократить их количество) с питающих центров согласно графикам ограничения потребления и отключения электрической энергии и мощности [35] и от действия системной автоматики.

В работе [31] обосновывается приемлемая в настоящее время и на ближайшую перспективу концепция управления электропотреблением. Ее основное положение сводится к тому, что выработка и реализация управляющих воздействий осуществляется на основе двухэтапной оптимизации. В частности, на уровне энергоснабжающих организаций производится оптимизация распределения дефицита применительно к различным уровням территориальной, временной и ситуативной иерархии управления/35/ - выработка заданий (уставок) на основе тех или иных внешних характеристик предприятий-регуляторов [32], а на уровне предприятий-регуляторов вырабатываются и реализуются в реальном времени управляющие воздействия, соответствующие этим установкам и обеспечивающие минимизацию ущербов ПР.

В СССР созданы и серийно выпускаются различные типы описываемых в [31;36] информационно-измерительных и управляющих систем, позволяющих обеспечить на уровне предприятий-регуляторов выполнение информационных и управляющих (в смысле выработки и реализации управляющих воздействий, направленных на выполнение заданий, определяемых на уровне энергоснабжающих организаций) функций АСУЭ. Учитывая изложенное, актуальной является разработка алгоритмов управления ПР, отвечающих требованиям, предъявляемым при создании систем реального времени. К ним относятся: простота управляющих алгоритмов, обеспечивающая минимальные время решения и объем памяти микроЭВМ; работоспособность в условиях неопределенности и др. В связи с этим укажем на следующее.

Как показывают исследования [34;36-38], среди известных методов управления электропотреблением (например, классифицируемых и изучаемых в работах [34;36;37] предпочтительной является ориентация на те методы, которые основаны на использовании прогнозных (упреждающих) оценок. В качестве основы для оперативного прогнозирования электрической нагрузки СЭ промышленных предприятий целесообразно использовать адаптивные модели экспоненциального сглаживания [34;36], что обусловило их реализацию в составе серийно информационно-измерительных и управляющих систем [34; 36].

Экспериментальными исследованиями (34) установлено, что модель экспоненциального сглаживания обычно достаточно убедительно адаптируется к реальным данным уже на 4-м – 6-м шаге прогнозирования.  Поэтому контролируемый ( в настоящее время 30-минутный) период Т разбивается (34) на два интервала: интервал адаптации модели прогнозирования Тα и интервал управления Ту (рис.4). В то же время весь период контроля Т разбивается на интервалы времени

- Δt=TN,N=Nα+Nyобщее число шагов адаптации и управления. При разработке ряда информационно-измерительных и управляющих систем принято Δt =3 мин, поэтому N=0.

W

ΔW(T)                  Ẁ(T)          δw(T)

Wgon                                                                                         δw(T)

k

Tα                                 Ty                                 t

T

Рис.4 К методу управления электропотреблением

по прогнозируемой величине

Необходимость в воздействии на режим электропотребления в данном периоде Т возникает в том случае, если (66)

ΔW(T)=W(T)−Wgon>0,где

- W(T)прогнозируемое к концу периода Т значение электропотребления;

### Wgon – определяемая на основании вводимых энергоснабжающими организациями нагрузки допустимая величина электропотребления для периода Т.

В работе (34) с целью повышения качества управления электропотреблением вполне обосновано в условие (66) вводится доверительный интервал прогнозирования δ W(T), с учетом которого (рис.4) необходимость в воздействии на режим электропотребления возникает при

ΔW(T)=W(T)+δW(T)−Wgon>0.	В общем случае определение набора подлежащих отключению ПР времени нахождения их в этом состоянии (в рамках интервала управления Ту ), обеспечивающих минимум ущерба от регулирования нагрузки ПР при учете дискретности ступеней их электропотребления и соответствующих им величин ущербов, является достаточно сложной задачей. В работе (9) рассматриваются трудности ее формализации и решения в рамках модели булевого программирования. В связи с этим сформулируем задачу на основе модели, анализ которой осуществим с помощью модификации общих алгоритмов 2 и 3 (I).

Пусть заданы возрастающие по ступеням электропотребления ПР WSi, i = I,  …, n.

ДП следующего вида: (67)

WSi,УSi,Si=1,...,чi(чi≤Ny),	где УSi – ущербы, соответствующие ступеням электропотребления WSi, i = I,  …, n.

Введем  также множество R(t) переменных (ПР), по которым возможна оптимизация на t-м шаге. В частности,

ПРi∈R(t),Si(t−1)<чi.С учетом введенных обозначений задача может быть сведена к отысканию таких  Si (и соответственно WSi и УSi, , i = I,  …, n), чтобы минимизировать целевую функцию (68)

F=i∈R(t)Si=1Si(t)УSi(t)

при соблюдении ограничения (69)

i∈R(t)Si=1Si(t)WSiΔW(T)Приводим ниже алгоритм (9) решения задачи (67)-(69),  основанный, как отмечалось на общих алгоритмах 2 и 3 (1), сводится к целенаправленному наращиванию по шагам (шагам процесса оптимизации, выполняемой в рамках одного периода контроля Т) величин WSi  в соответствии с заданными ДП вида (67).

#### Алгоритм

- Производится проверка неотрицательности

##### ΔW(t−1)(T).Если

ΔW(t−1)(T)<0	то переходим к пункту 10, иначе – к пункту 2.

Для первого шага (t=1) имеем

- ΔW(t−1)(T)=ΔW(T)R(t)≠⊗Производится проверка непустоты R(t) . Если

то переходим к пункту 3, иначе – к пункту 9.

- Вычисляются компоненты вектора

ΔWi(t)согласно формуле (70)

ΔWi(t)=WSi+1(t)−WSi(t),i∈R(t).	При этом, если Si, то

- ΔWi(t)=W1i.Вычисляются компоненты вектора

##### ΔУi(t) 	Согласно формуле (71)

##### ΔУi(t)=УSi+1(t)−УSi(t),i∈R(t)

##### При этом, если Si=0, то

ΔУi(t)=У1i

- Вычисляются компоненты  вектора

Vi(t)

по формуле (72)

Vi(t)=ΔУi(t)ΔWi(t),i∈R(t).

- Определяется номер i=Lt наращиваемой переменной, исходя из условия (73)

VLt(t)=miniVi(t),i∈R(t)

- WSi(t)=WSi(t)Пересчитываются текущие значения величин

- Производится переход к пункту 1, приняв t:= t+1.

- Вычисления прекращаются, поскольку задача решения не имеет.

- Вычисления прекращаются, поскольку решение получено.

Характеризуя приведенный алгоритм, отметим, что определение для любого ПР используемых ступеней электропотребления WSi  однозначно определяет время нахождения их в отключенном состоянии в рассматриваемом интервале управления Ту. Между тем алгоритм дает достаточно эффективные решения в тех случаях (9), когда величина ΔW(T) не менее, чем в два раза превышает вычисляемую в соответствии с (70)

maxiΔWi(t),i∈R(t). 	Если такое соотношение не выполняется, то при существенном различии

ΔWi(t)для различных ПР алгоритм не всегда позволяет получать самые эффективные решения (стратегия оптимальна, но ограничение (69) выполняется с большим «запасом»).

С целью повышения эффективности принимаемых решений алгоритм целесообразно дополнить следующим анализом. Оптимизация в соответствии с приведенным алгоритмом осуществляется до тех пор, пока не будут появляться приращения

ΔWi(t),i∈R(t),превышающие ΔW(t)(T). Как только появятся, например,

ΔWτ(t)иΔWρ(t),  превышающие ΔW(t-1)(T), номер i=lt   “оптимального" ПР определяется не в соответствии с (73), а исходя из сравнения

ΔУτ(t),иΔУρ(t).В частности, если

ΔУτ(t)<ΔУρ(t)то следует принять

lt=τ.При этом будет отсутствовать упоминавшийся большой «запас» в выполнении ограничения (69).

С учетом указанных дополнений приведенный алгоритм реализован в составе информационно-измерительной и управляющей системы ЦТ-5000.

Согласно действующей в настоящее время «Инструкции по системному расчету компенсации реактивной мощности в электрических сетях «(35) энергоснабжающие организации на основании системного (комплексного) расчета задают потребителям с присоединенной мощностью 750 кВА и выше для расчетных периодов (как правило, квартал) два оптимальных значения реактивной мощности Qэ1 и Qэ2 соответственно для режимов максимальных и минимальных нагрузок электроэнергетических систем. При этом, если Qэ1 соответствует, как в случае управления электрической нагрузкой промышленного предприятия, 30-минутному контролируемому периоду Т, то Qэ2 соответствует среднему  значению за ночные часы всех суток, входящих в расчетный период. В связи с этим укажем на следующее.

Ориентация на нормирование среднего значения связывается с тем (39), что нормирование максимального значения за ночные часы не имеет смысла, поскольку целью в данном случае является поддержание реактивной мощности на уровне, максимально близком к Qэ2  в любой момент времени в течение ночных часов. Более дифференцированный контроль реактивной мощности внутри ночных часов до последнего времени был нереален. Между тем при вынужденно принятой системе контроля только за средним значением остается возможность неоднозначного ведения ночных режимов при одном и том же среднем значении реактивной мощности. Так, получить требуемое среднее за ночные часы всех суток, входящих в расчетный период, фактическое значение реактивной мощности QФ2 можно, полностью отключая компенсирующие устройства в течение одной части ночного периода и полностью включая их в течение другой его части. Учитывая, что расчетный период составляет, как правило, квартал, можно было бы часть суток держать компенсирующие устройства в ночные часы полностью включенными, а другую часть – отключенными, осуществляя «подгонку» под заданное значение Qэ2. Такие способы компенсации реактивной мощности фактически не приводят к достижению основной цели – экономии топливно-энергетических ресурсов за счет снижения потерь (39). Таким образом, единственным правильным путем обеспечения равенства QФ2 =Qэ2. Является отключение соответствующей мощности компенсирующих устройств на весь ночной период, что достигается при ориентации на более дифференцированные контроль и управление режимом реактивной мощности в ночные часы.  Однако более дифференцированные, чем в настоящее время, контроль и управление целесообразны не только для ночных часов расчетного периода. Так, кроме максимального и минимального существует множество промежуточных режимов (общей продолжительностью около 18 часов), в которых реактивная мощность потребителей должна быть четко задана и проконтролирована, исходя из условий экономичности передачи и распределения электроэнергии.

Учитывая отмеченную необходимость более дифференцированных контроля за режимом реактивной мощности и управления компенсирующими устройствами, целесообразным представляется дополнение функций, выполняемых информационно-измерительными и управляющими системами, управлением режимами СЭ промышленных предприятий по реактивной мощности. В связи с этим остановимся кратко на подходе к синтезированию алгоритмов оптимизации, обеспечивающих получение квазиоптимальных решений при управлении компенсирующими устройствами (в частности, конденсаторными батареями) при соблюдении требований их высокого быстродействия и малого объема используемой памяти ЭВМ.

Qф	При решении задачи управления режимами работы конденсаторных батарей будем предполагать, что на основании разрешенной к использованию энергосбережающей организацией реактивной мощности Qэ и потребляемой реактивной мощности

(определяемой на основе прогнозирования, выполняемого в соответствии с рис. 4 за интервал адаптации Та) для произвольного периода контроля Т может быть указана суммарная мощность конденсаторных батарей ΔQк , подлежащих включению при

ΔQk=QΛф−QЭ>0 и подлежащих отключению при

ΔQk=QΛф−QЭ<0.	Для определенности сформулируем задачу при ΔQк > 0.

Пусть заданы возрастающие по стандартным мощностям конденсаторных батарей ДП следующего вида: (74)

где QkSi,tgδi,Si−1,...,Чi,QкSi – суммарная мощность; i -й конденсаторной батареи при включении ее ступени Si ;  tg δi  - тангенс угла диэлектрических потерь.

Формально ДП вида (74) могут считаться заданными для всех n узлов РС  СЭ. Однако при отсутствии в контрольном узле (например, р) конденсаторной батареи следует принять Ч p=0.

С учетом введенных ДП типа (74) задача сводится к минимизации целевой функции потерь (75)

f←in2+i=1nQKSitgδi,где  UH – номинальное напряжение, к которому приведены сопротивления всех элементов РС СЭ;

Rf -  активное сопротивление ветви f (линии РС, РТ);

- f←in−QKSi)сумма реактивных мощностей узлов, протекающих по ветви f.

При минимизации (75) в общем случае необходим учет ограничений по режиму напряжений: (76)

i=1nQKSi≥ΔQK.Кроме ограничения (76) в общем случае необходим учет ограничений по режиму напряжений: (77)

ViH≤Vi≤Vib,i=1,...,n,где ViH  и  Vib – соответственно нижний и верхний допустимые пределы отклонений напряжения в узле i.

Ограничения (77) могут быть представлены следующим образом: (78)

f∈Πil≤ViH,i=1,...,n.(79)

f∈Πil≤Vib,i=1,...,n.В выражениях (78) и (79): Xf – реактивное сопротивление ветви f (линии РС, РТ); fЄПi отражает принадлежность ветви f пути питания i –го РТ.

Ограничение (78) можно представить как (80)

i=1ndjiQKSi≥bj≥0,j=1,...,n,где

f∈Πil,bj=10UH2(ViH−Vi),j=1,...,n.

Аналогичным образом ограничения (79) могут быть приведены к виду (81)

i=1ndjiQKSi≤Cj,j=1,...,n	где

Cj=10UH2(Vib−Vi),j=1,...,n.	Решение задачи (74) – (76), (81), (82) осуществимо на основе приведенного в (12) алгоритма, базирующегося на общем алгоритме 2 (1). При этом решение  задачи разбивается на два этапа. На первом этапе минимизируется (75) с контролем соблюдения ограничений (76) и (81). На втором этапе осуществляется целенаправленное по шагам наращивание мощностей QкSi , обеспечивающее выполнение ограничений (76) и (или) (80) с контролем соблюдения ограничений (81) при минимальном возрастании целевой функции (75), поскольку ее минимум достигается в результате выполнения этапа.

При необходимости отключения конденсаторных батарей (ΔQк < 0) решение задачи (74) – (76), (80), (81) осуществимо на основе приведенного в (12) алгоритма, базирующегося на общем алгоритме 1(1). При этом решение задачи также разбивается на два этапа. На первом этапе минимизируется (75) в результате целенаправленного уменьшения по шагам QкSi  с контролем соблюдения ограничений (76), а также ограничений вида (80).

На втором этапе решение задачи (74) – (76), (80),  (81) также связывается с целенаправленным изменением мощностей QкSi , обеспечивающим выполнением ограничения (76) с минимальным возрастанием целевой функции (75).

Алгоритмы реализованы в составе информационно-измерительных и управляющих систем ЦТ – 5000, что позволяет использовать их для управления режимами СЭ промышленных предприятий по активной и реактивной мощностям.

Список литературы

1. Методические указания по курсу «Модели и методы оптимизации систем электроснабжения» (раздел «Модели и методы дискретной оптимизации систем электроснабжения») для студентов специальности «Электроснабжение» всех форм обучения / Сост. П.Я.Экель.- К.: КПИ, 1990. - 44 с.

- Зорин В.В., Экель П.Я. Применение метода нормированных функций  для выбора стандартных сечений проводов и кабелей // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт.-1977.- N6. - С. 145-152.

- Экель П.Я. Об учете несимметрии нагрузок фаз при выборе параметров элементов систем электроснабжения // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. - 1979. -  NI. -  С. 165-169.

- Зорин В.В., Экель П.Я. Методы дискретной оптимизации систем электроснабжения // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. - 1980.- N5. – С. 25-37.

- Зорин В.В., Экель П.Я. Выбор стандартных сечений проводов и кабелей при вероятностном задании нагрузок // Техническая электродинамика. - 1982. - N2. -  С. 75-81.

- Экель П.Я., Попов В.А. Учет фактора неопределенности в задачах моделирования и оптимизации электрических сетей // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. - 1985. - N2. -  С. 50-58.

- Экель П.Я. Нечеткие коэффициенты в моделях дискретной оптимизации электрических сетей // Методы и системы принятия решений.- Рига:РПИ, 1986. - С. 29-35.

- Экель П.Я. Неопределенность исходной информации и дискретность в задачах оптимизации электрических сетей // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. - 1985. - N3. - С. 48-54.

- Праховник А.В., Калинчик В.П., Экель П.Я. К управлению электропотреблением в условиях дефицита энергоресурсов // Изв. вузов СССР. Энергетика. - 1986. - N10. - С. 11-15.

- Модели оптимизации надежности распределительных электрических сетей / В.В.Зорин, В.А.Попов, П.Я.Экель и др. // Энергетика и электрификация. - 1988. - N3. -  С. 46-49.

- Методы оптимизации надежности распределительных электрических сетей / В.В.Зорин, В.А.Попов, П.Я.Экель и др. // Энергетика и электрификация. - 1988. - N 4. - С. 29-32.

- Комплексное управление режимами электропотребления промышленных предприятий / А.В.Праховник, В.П.Калинчик, П.Я.Экель и др. // Электрооборудование промышленных установок. - Горький:  ГПИ, 1989. -  С. 23-27.

- Электрические системы. Т.2. Электрические сети / В.А.Веников, А.А.Глазунов, Л.А.Жуков и др.- М.: Высш. шк.,  1971. -  440 с.

- Козлов В.А., Билик Н.И., Файбисович Д.Л. Справочник по проектированию электроснабжения городов.-  Л.: Энергоатомиздат, 1985. - 256 с.

- Дайн Д.Б. Математические методы управления в условиях неполной информации. - М.: Сов. радио, 1974.- 400 с.

- Ермольев Ю.Н. Методы стохастического программирования. -  М.: Наука, 1976. - 239 с.

- ГОСТ 13109-87. Электрическая энергия. Требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначения. - М.: Изд-во стандартов, 1988 .- 20 с.

- Крумм Л.А. Методы оптимизации при управлении электроэнергетическими системами. -  Новосибирск: Наука, 1981.- 319 с.

- Падалко Л.П. Математические методы оптимального планирования развития и эксплуатации энергосистем. - Минск: Вышэйш. шк., 1973. - 224 с.

- Шидловский А.К., Куренный Э.Г. Введение в статистическую динамику систем электроснабжения. - К.: Наук. думка, 1984. - 273с.

- Фокин Ю.А. Вероятностно-статистические методы в расчетах систем электроснабжения,- М.: Энергоатомиздат, 1985.- 240 с.

- Вентцель Е.С. Теория вероятностей. - М.: Наука, 1979. - 576 с.

- Инструкция по проектированию городских и поселковых электрических сетей, ВСН 97-83/ Минэнерго СССР.- М.: Информэнерго, 1984. - 56 с.

- Левин М.С., Мурадян А.Е., Сырых Н.Н. Качество электроэнергии в сетях сельских районов. - М.: Энергия, 1975.- 224 с.

- Маркушевич Н.С., Солдаткина Л.А. Качество напряжения в городских электрических сетях. - М.: Энергия, 1975. - 256 с.

- ГОСТ 13109-67. Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии у ее приемников, присоединенных к электрическим сетям общего назначения. - М.: Изд-во стандартов, 1983. - 12 с.

- Солдаткина Л.А., Шабан М. Оценка несимметрии напряжений при проектировании городских сетей // Методы и средства повышения качества электрической энергии. - К.: Наук.  думка, 1976. - С. 49-52.

- Экель П.Я. Несимметричные режимы трехфазных четырехпроводных сетей // Энергетика и электрификация. - 1978.- № 4. - С.21-22.

- Указания по проектированию городских электрических сетей. ВСН 97-75 / Минэнерго СССР.- М.: Йнформэнерго, 1976.- 60 с.

- Моделирование несимметричных режимов трехфазных четырехпроводньгх сетей / В.В.Зорин, В.Г.Кузнецов, П.Я.Экель и др. // Электрические сети и системы. – 1983. - Вып. 19. -  С. 23-30.

- Скляров В.Ф., Праховник А.В. Концепция и пути автоматизации управления электропотреблением. - К.: Об-во "Знание" УССР, 1987. - 16 с.

- Скляров В.Ф., Праховник А.В., Экель П.Я. О многокритериальном управлении электропотреблением // Электронное моделирование. - 1987. - Т.9. - N5. - С. 61-65.

- Щербина Ю.В., Лепорский В.Д., Жмурко В.А. Автоматизация управления технологическим расходом и потреблением электроэнергии. – К.:Техника, 1984. - 112 с.        42

- Праховник А.В., Розен В.П., Дегтярев В.В. Энергосберегающие режимы электроснабжения горнодобывающих предприятий.- М.: Недра,1985. - 232 с.

- Инструктивные материалы Главгосэнергонадзора  / Минэнерго СССР. - 1986. - 352 с.

- Праховник А.В. Автоматизация управления электропотреблением. - К.:  Выща шк.,  1986. - 71 с.

- Каханович B.C. Сравнение методов управления электропотреблением  // Изв. вузов СССР. Энергетика.- 1986. - N10. - С. 18-23.

- Иващенко В.А. Исследование и оптимизация структуры принятия решений в задачах управления электропотреблением // Методы и системы управления и диагностирования: Межвуз. науч. сб. - Саратов, 1984. - С. 20-26.

- Железко С. С. Компенсация реактивной мощности и повышение качества электроэнергии. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 224с.

Рабочее задание 2.2

1. Предварительная самостоятельная подготовка к выполнению работы. В соответствии с вариантом задания /табл.2.2/ необходимо:

а) решить задачу /2.9/ - / 2.11/ методом динамического программирования, приняв ∆ = 0,5 Мвар

б) решить задачу /2.9/ - /2.11/ методом неопределенных множителей Лагранжа.

2. Выполнение лабораторной работы. В соответствии с вариантом задания необходимо:

1. Предварительная самостоятельная подготовка к выполнению работы. В соответствии с вариантом задания /табл.2.2/ необходимо:

а) ввести в оперативную память ЭВМ программу DIN. BAS и исходную информацию;

б) решить задачу /2.8/ - /2.11/ методом динамического программирования, принимая последовательно  ∆ = 0,5 Мвар ; ∆ = 0,25 Мвар ; ∆ = 0,10 Мвар ; ∆ = 0,05 Мвар .

  - Содержание отчета по лабораторной работе

- Краткие теоретические положения.

- Результаты самостоятельных предварительных расчетов.

- Результаты расчетов с помощью ЭВМ.

- Сравнительный анализ полученных результатов.

- Выводы по работе.

2.4. Контрольные вопросы

- Какая классификация методов математического программирования?

- Дайте общую характеристику метода динамического программирования.

- Укажите трудности, возникающие при использовании классических методов оптимизации применительно к задачам оптимизации режимов систем электроснабжения.

- Какие сложности вычислительного характера могут возникать при использовании метода динамического программирования?

- Назовите задачи оптимизации режимов систем электроснабжения, которые могут быть решены с помощью метода динамического программирования.

| Номер варианта | n | З1i , руб/Мвар | З2i , руб/Мвар | Qi , руб/Мвар | A , Мвар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 3 | 319 517 362 | 295 901 319 | 1.5 1.0 1.5 | 3.0 |
| 2 | 3 | 225 319 258 | 131 295 195 | 2.9 1.0 1.5 | 3.5 |
| 3 | 3 | 517 221 317 | 901 74 94 | 0.5 2.5 2.0 | 3.5 |
| 4 | 3 | 258 221 317 | 195 74 94 | 2.0 2.0 2.5 | 4.5 |
| 5 | 3 | 317 319 221 | 94 295 74 | 2.0 1.5 2.5 | 4.0 |
| 6 | 3 | 517 225 221 | 901 131 74 | 0.5 2.0 2.5 | 3.5 |
| 7 | 3 | 225 362 221 | 131 319 74 | 1.5 1.0 2.5 | 4.0 |
| 8 | 3 | 258 221 517 | 195 74 901 | 1.5 2.5 0.5 | 3.0 |
| 9 | 3 | 221 517 317 | 74 901 94 | 2.5 0.5 2.5 | 4.0 |
| 10 | 3 | 317 221 517 | 94 74 901 | 2.5 2.5 0.5 | 4.0 |
| 11 | 3 | 517 362 317 | 901 319 94 | 0.5 1.5 2.5 | 3.5 |
| 12 | 3 | 362 317 319 | 319 94 295 | 1.0 2.5 1.0 | 3.5 |
| 13 | 3 | 319 258 282 | 295 195 118 | 1.0 1.5 2.0 | 3.5 |
| 14 | 3 | 221 282 362 | 74 118 319 | 2.5 2.0 1.0 | 4.5 |
| 15 | 3 | 517 362 221 | 901 319 74 | 0.5 1.0 2.5 | 3.0 |
| 16 | 3 | 282 221 517 | 118 74 901 | 2.0 2.5 0.5 | 3.5 |
| 17 | 3 | 319 258 221 | 295 195 74 | 1.5 2.0 2.0 | 3.5 |
| 18 | 3 | 282 225 317 | 118 131 94 | 1.5 1.5 2.5 | 4.0 |
| 19 | 3 | 221 517 225 | 74 94 131 | 2.5 2.0 1.5 | 3.5 |
| 20 | 3 | 362 225 317 | 219 131 94 | 1.0 2.0 2.0 | 3.0 |
| 21 | 3 | 319 517 317 | 295 901 94 | 1.0 0.5 2.5 | 3.0 |
| 22 | 3 | 282 319 317 | 118 295 94 | 2.0 1.0 2.5 | 3.5 |
| 23 | 3 | 517 362 282 | 901 319 118 | 0.5 1.5 2.5 | 3.5 |
| 24 | 3 | 517 317 221 | 901 94 74 | 0.5 2.5 2.5 | 3.5 |
| 25 | 3 | 282 517 362 | 118 901 319 | 2.0 0.5 1.0 | 3.0 |

Лабораторная работа N 3

Многокритериальная оптимизация в задачах управления

функционированием и развитием электроснабжения

Цель работы – изучить методы многокритериальной оптимизации и использования их для решения практических задач (на примере задачи оптимизации распределения дефицита мощности в системах электроснабжения).

Анализ задачи распределения дефицита мощности, а также исходной информации, которой располагают планово-экономические подразделения производственных потребителей, позволяет выделить следующий перечень целей:

- Достижение минимального снижения объема суммарной чистой продукции по всем потребителям – преимущественное ограничение потребителей с более низкой стоимостью чистой продукции на отпускаемый киловатт-час электроэнергии.

- Снижение ожидаемого ущерба предприятий, для которых ограничиваемые потребители являются поставщиками продукции – преимущественное ограничение потребителей с более низким объемом поставок продукции на отпускаемый киловатт-час электроэнергии.

- Преимущественное ограничение потребителей, имеющих меньшие значения коэффициента электрификации технологических процессов.

- Преимущественное ограничение потребителей, имеющих бóльшие возможности формирования производства во внепиковое время, т.е. имеющих малые отношения максимальной потребляемой мощности к установленной.

- Преимущественное ограничение потребителей, имеющих бóльшие возможности перемещения максимума нагрузки в суточном разрезе, т.е. потребителей с меньшим числом часов использования максимальной нагрузки в сутки.

- Преимущественное ограничение потребителей с бóльшими возможностями регулирования производства в месячном (квартальном) разрезе, т.е. потребителей с меньшим числом часов использования максимальной мощности в месяц (квартал).

- Преимущественное ограничение потребителей, отчисляющих меньшую величину платы за производственные фонды на отпускаемый киловатт-час электроэнергии.

- Преимущественное ограничение потребителей, имеющих меньшую стоимость производственных запасов на отпускаемый киловатт-час электроэнергии.

- Сокращения до минимума числа рабочих, производительность труда которых (а следовательно, и заработная плата) снижается в связи с введением ограничений – преимущественное ограничение потребителей, имеющих большие значения электровооруженности труда.

- Преимущественное ограничение потребителей, имеющих меньшую прибыль от реализации продукции на отпускаемый киловатт-час электроэнергии.

- Достижение минимального уровня потерь электроэнергии при ограничении электрической нагрузки.

Перечисленные цели направлены на минимизацию различных составляющих ущерба от ограничения электрической нагрузки. В частности, цели 1-6 преследуют минимизацию народнохозяйственного ущерба от недовыпуска продукции. Цель 2 также отражает необходимость уменьшения дополнительного социально-экономического народнохозяйственного ущерба от нагрузки. С минимизацией ущерба потребителей от недоиспользования производственных фондов связывается цель 7.  Цель 8 преследует снижение ущерба потребителей от возможной потери части производственных запасов, а цель 9 – от недоиспользования трудовых ресурсов (цель 9 связана и с минимизацией социального  ущерба от ограничения нагрузки). Учет цели 10 связывается с необходимостью снижения дополнительного социально-экономического ущерба потребителей. Цели 4-6, кроме того, направлены на стимулирование потребителей к снижению максимума их нагрузки.

Приведенный перечень целей может служить основой для решения задач распределения дефицита мощности для различных уровней территориальной и временной иерархии. Основное различие в решении этих задач состоит в том, что для каждой из них необходим свой набор целей (из приведенного перечня), определяемый лицом, принимающим решение.

FK(X)=i=1nCKiXi→minX∈T,K=1,...,S;С математической точки зрения достижение перечисленных целей связывается с решением задачи /3.15/

где область  T определяется следующими ограничениями:

0 ≤  Xi  ≤ Ai , i = 1,…, n;                                     /3.16/

∑ni=1 Xi = A                                                          /3.17/

Таблица 3.1

| Номер варианта | Цели, учитываемые при предварительной самостоятельной подготовке | Цели, учитываемые при выполнении лабораторной работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1, 6 | 1, 2, 6, 10 |
| 2 | 1, 7 | 1, 2, 7, 10 |
| 3 | 1, 9 | 1, 2, 7, 9 |
| 4 | 1, 10 | 1, 2, 5, 10 |
| 5 | 2, 3 | 1, 2, 3, 5 |
| 6 | 2, 4 | 1, 2, 4, 6 |
| 7 | 2, 7 | 1, 2, 4, 5 |
| 8 | 2, 8 | 2, 4, 5, 8 |
| 9 | 2, 10 | 2, 5, 6, 10 |
| 10 | 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |
| 11 | 3, 5 | 1, 2, 3, 5 |
| 12 | 3, 6 | 1, 2, 3, 6 |
| 13 | 3, 8 | 1, 2, 3, 8 |
| 14 | 3, 10 | 3, 5, 6, 10 |
| 15 | 3, 11 | 1, 2, 3, 11 |
| 16 | 4, 5 | 1, 3, 4, 5 |
| 17 | 4, 6 | 4, 6, 8, 10 |
| 18 | 4, 7 | 1, 2, 4, 7 |
| 19 | 4,8 | 2, 4, 8, 9 |
| 20 | 4, 9 | 2, 4, 9, 10 |
| 21 | 4, 10 | 1, 3, 4, 10 |
| 22 | 4, 11 | 1, 3, 4, 11 |
| 23 | 5, 7 | 5, 6, 7, 8 |
| 24 | 5, 8 | 1, 5, 8, 9 |
| 25 | 5, 10 | 1, 2, 5, 10 |

Таблица 3.2

| Показатель | Значение для потребителя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| C1i , руб./кВт.ч | 2,10 | 1,40 | 1,10 |
| С2i , руб./кВт.ч | 2,30 | 2,60 | 1,90 |
| C3i | 0,39 | 0,46 | 0,56 |
| C4i | 0,46 | 0,37 | 0,31 |
| C5i , ч | 13,60 | 14,30 | 11,90 |
| C6i , ч | 330,20 | 350,60 | 290,60 |
| С7i , руб./кВт.ч | 0,08 | 0,10 | 0,12 |
| C8i , руб./кВт.ч | 1,90 | 1,70 | 1,50 |

  - Контрольные вопросы

1.Общая характеристика методов решения задач многокритериальной оптимизации.

2.Дайте определение области компромисса /множество Парето/.

3.Поясните сущность подхода Беллмана – Заде применительно к задачам многокритериальной оптимизации.

4.Какие существуют методы дифференцирования важности целевых функций при решении задач многокритериальной оптимизации?

5. Дайте общую характеристику задаче распределения дефицита мощности. Чем вызвана целесообразность ее анализа в рамках модели многокритериальной оптимизации?

6. Поясните сущность важного поиска – нелокального метода оптимизации.

7. Назовите задачи оптимизации режимов систем электроснабжения, которые целесообразно решать в рамках моделей многокритериальной оптимизации.

Список литературы

- Ванцель Е.С. Исследование операций. – М.: Сов. Радио, 1972. - 552 с.

- Расстригин Л.А. Современные принципы управления сложными системами. – М.: Сов. радио, 1980, - 232 с.

- Арзамасцев Д.А., Липес А.В., Мызин А.Л. Модели оптимизации развития энергосистем. – М.: Высш. шк., 1987. – 272 с.

- Беллман Р., Заде Л. Принятие решений в расплывчатых условиях // Вопросы и процедуры принятия решений. – М.: Мир, 1976. – С.172-215.

- Экель П.Я. Модели многокритериальной оптимизации и теория нечетких множеств // Повышение эффективности энергетического комплекса региона. – Таллинн: АН ЭССР, 1988.- С.142-152.

- Михайлов В.В. Тарифы и режимы электропотребления. – М.: Энергоатомиздат, 1986.- 216 с.

- Снапелев Ю.М., Старосельский В.А. Моделирование и управление в сложных системах. – М.: Сов. Радио, 1974. – 264 с.

- Плис А.И., Сливина Н.А. Лабораторный практикум по высшей математике. – М.: Высш.шк., 1983.- 208 с.

- Авакумов В.Г. Постановка и решение электроэнергетических задач исследования операции. – К.: Выща шк., 1983. – 240 с.

- Моисеев Н.Н. и др. Методы оптимизации. – М.: Наука, 1978.- 352 с.

- Электрические системы. Кибернетика электрических систем / Под ред. В.А.Веникова. – М.: Высш.шк., 1986.

- Падалко Л.П. Математические методы оптимального планирования развития и эксплуатации энергосистем. – Минск: Вышэйш. шк., 1973. – 200с.

- Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. – М.: Высш. шк., 1986. – 319с.

В настоящее время в нашей стране проводятся активные работы по созданию и совершенствованию автоматизированных систем проектирования и управления в электроэнергетике. Указанные автоматизированные системы строятся на основе использования совокупности математических и экономико-математических методов, реализуемых на базе современных средств информационно-вычислительной техники, позволяющих осуществлять наиболее эффективное управление функционированием и развитием объектов электроэнергетики  и, в частности, систем электроснабжения (СЭ) различного назначения в целях обеспечения оптимального использования материальных и трудовых ресурсов, повышения надежности, экономичности и качества электроснабжения потребителей.

Цель изучения курса "Модели и методы оптимизации систем электроснабжения" - выработать у студентов знания, умения и навыки содержательной постановки и формализации в рамках адекватных моделей широкого круга задач оптимизационного характера, возникающих при автоматизированном управлении функционированием и развитием СЭ, а также их эффективного анализа на основе арсенала методов математического программирования, методов теории принятия решений.

В настоящих методических указаниях приводятся сведения о моделях и методах математического программирования, необходимые для самостоятельного выполнения студентами расчетно-графической работы по курсу "Модели и методы оптимизации систем электроснабжения", а также содержатся соответствующие задания.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Целевые функции и ограничения, учитываемые при решении задач оптимизации параметров и режимов СЭ, зависят от двух групп переменных: управляемых и неуправляемых. При этом задача состоит в том, чтобы выбрать такие значения управляемых переменных, которые обращали бы целевую функцию в зависимости от содержания задачи в максимум или минимум при соблюдении накладываемых ограничений. В качестве управляемых переменных в задачах оптимизации СЭ могут выступать мощности компенсирующих устройств, добавки напряжения, создаваемые в центрах питания, рациональные места размыкания распределительных электрических сетей 6-20 кв и др. В качестве неуправляемых переменных могут выступать параметры СЭ (активные и реактивные сопротивления линий электропередачи, мощности трансформаторов и т. д.), а также отдельные параметры режимов. СЭ.  В состав неуправляемых переменных может входить время, если речь идет об анализе динамической системы, изменяющей свои свойства и поведение во времени.

Неуправляемые перемены в зависимости от уровня информационного обеспечения могут быть разделены на три группы:

- детерминированные переменные – фиксированные параметры, значения которых точно известны (или могут считаться точно известными) при формировании математических моделей;

- стохастические переменные – случайные параметры, для которых известны законы распределения и соответствующие характеристики законов распределения;

- неопределенные переменные, для каждой из которых известна только область возможных значений переменной. Неопределенные параметры могут задаваться лишь интервалами или диапазонами. В последнее время в рамках неопределенной исходной информации выделяют [1;2] так называемую нечеткую информацию [3].

В соответствии с приведенной классификацией выделяют задачи оптимизации в условиях определенности (детерминированной исходной информации), риска (вероятностно-определенной исходной информации), неопределенности (неопределенной или нечеткой исходной информации). Применительно к задачам оптимизационного характера, решаемых в условиях неопределенности, более правильным представляется применение термина «принятие решений».

Анализ задач в условиях определенности осуществим на основе широкого анализа методов математического программирования, представляющего весьма активно развивающуюся ветвь прикладной математики.

В общем случае задача математического программирования сводится к следующему.

Пусть имеется целевая функция многих переменных

F(χ)=F(χ1,...,χn)                                   (1)

Необходимо на множестве допустимых решений Ω отыскать такой вектор χi∗=(χi,...,χn) точку в n – мерном евклидовом пространстве Rn , которая доставляет экстремум (максимум или минимум в зависимости от сути задачи) целевой функции (I), т.е.

F(χ)=extrχ∈ΩF(χ)

Множество допустимых решенийΩ представляет собой некоторое подмножество в Rn , т.е. Ω=Rn.

В том случае, если Ω=Rn, то говорят о задаче достижения экстремума без ограничений. Задачу подобного рода обычно называют задачей безусловной оптимизации. Если же Ω≠Rn, то имеет место задача оптимизации с ограничениями. В этом случае говорят о задаче условной оптимизации, о точках условного экстремума (максимума или минимума).

Рассмотрим, какие типы ограничений могут формировать множество (область) допустимых решений Ω.

Ограничения могут быть прямыми (областными), т.е. непосредственно относиться к переменным χi. Эти ограничения могут быть односторонними:

χi≥bi,                                                                     (2)

χi≤bi                                                                     (3)

или двусторонними

bi−≤χi≤bi+                                                               (4)

Достаточно часто в ограничениях (2) и (4)  bi=bi−=0.

Кроме ограничений, непосредственно накладываемых на переменные, область допустимых решений Ω может  формироваться и за счет необходимости учета функциональных ограничений, которые могут быть представлены в виде равенств

g(χi,...,χn)=b                                                             (5)

или неравенств

g(χi,...,χn)≥b,                                                           (6)

g(χi,...,χn)≤b                                                            (7)

В ряде случаев на переменные накладываются ограничения по целочисленности, когда они могут принимать значения только из натурального ряда чисел. Ограничения подобного рода могут возникать, если переменные управления характеризуют неделимые объекты (например, в качестве переменной в задаче повышения надежности электроснабжения потребителей может выступать количество секционирующих устройств). Возможны ситуации, когда на переменные накладываются ограничения по дискретности (например, по ступеням мощностей компенсирующих устройств):

χi∈χiД≡Ki1,...,Kiч,

где Ki1,...,Kiч - множество дискретных значений, которые может принимать переменная χi.

Кроме того, в задачах комбинаторного или альтернативного характера переменные являются булевыми, т.е. могут принимать значения 0 или 1. Проиллюстрировать такие переменные можно задачей управления электропотреблением промышленного предприятия. В частности, если переменная χi отражает состояние i–го потребителя-регулятора, то χi=1 соответствует включенному потребителю-регулятору, а χi=0 - отключенному.

2.Классификация моделей и методов математического программирования

Классификация моделей математического программирования и соответствующих методов их анализа может быть произведена по различным признакам. Укажем на некоторые из них:

по временному признаку (статистические модели и модели динамические);

по порядку математических соотношений, соответствующих целевой функции и ограничениям (линейные и нелинейные модели);

по признаку дифференцируемости целевой функции и функциональных ограничений;

по типу управляемых переменных (модели с целочисленными, дискретными, булевыми переменными и переменными непрерывными).

В том случае, если целевая функция (1) линейная, а также линейны ограничения (5) – (7), то имеем задачу линейного программирования, решение которой осуществимо на основе аппарата линейного программирования. Линейные целевые функции являются наиболее «простыми» функциями, поэтому анализ моделей линейного программирования в известной мере проще, чем других моделей математического программирования, а методы линейного программирования достаточно глубоко разработаны.

Если среди функций (1), (5) –(7) имеется хотя бы одна, не являющаяся линейной, то говорят о задаче нелинейного программирования. Методы анализа таких задач называются методами нелинейного программирования. Задачи нелинейного программирования обычно подразделяют на задачи выпуклого программирования и невыпуклого, или многоэкстремальные.

Задача называется выпуклой, если выпукла целевая функция (1) и выпукло множество допустимых решений Ω, определяемое ограничениями (5) – (7). Для анализа моделей выпуклого программирования разработан мощный аппарат выпуклого программирования. Частным случаем задач выпуклого программирования являются имеющие важное значение для электроэнергетики задачи квадратичного программирования,  т.е. такие, у которых целевая функция представляет сумму линейной и квадратичной форм

F(χ)=α+i=1nciχi+i=1nt=1nditχiχt ,                         (8)

а ограничения (5) –(7) – линейны.

Многоэкстремальные задачи возникают в тех случаях, когда целевая функция(1) невыпукла (содержит локальные экстремумы), либо выпукла, но рассматривается на невыпуклом множестве допустимых решений или многосвязной области.

Метод динамического программирования предназначен для анализа моделей, содержащих целевую функцию специальной структуры. Речь идет о сепарабельной целевой функции, которая может быть представлена в виде суммы или произведения n функций одной переменной, т.е.

F(χ)=F(χi,...,χn)=i=1n(χi)                            (9)

или

F(χ)=F(χi,...,χn)=i=1n(χi)                              (10)

В случае (9) F(χ) называется аддитивной, а в случае (10) – мультипликативной.

Метод динамического программирования применим для анализа многошаговых процессов и является средством анализа многоэкстремальных задач.

Предметом дискретного программирования  являются задачи, содержащие дискретные, целочисленные или булевые переменные. Нередко применительно к переменным второго и третьего типа применяют термины соответственно «целочисленное программирование» или «булевое  программирование».

В последние годы многими исследователями разрабатываются методы решения оптимизационных задач, которые относятся к так называемому эвристическому программированию. Эти методы направлены на решение тех задач, для которых отыскание точного решения невозможно или нецелесообразно в силу различных соображений.

3. Сводимость моделей одного класса к моделям другого класса

Остановимся на некоторых приемах сведения моделей одного класса к моделям другого класса. Рассмотрим задачу максимизации

F1(χ)→mαχχ∈Ω,               (11)

которая сводится к задаче минимизации

F2(χ)→minχ∈Ω,

если положить F2(χ)=−F1(χ). Действительно, если χ - решение задачи (12), т.е. F2(χ)≤F2(χ)для всех χ∈Ω, то, учитывая равенство F2(χ)=−F1(χ), получаем неравенство F1(χ)≥F1(χ), для всех χ∈Ω. Это означает, что каждое решение χ∗задачи минимизации (12) является также решением задачи максимизации (11). Таким образом, задачу максимизации целевой функции можно заменить задачей минимизации целевой функции, поменяв перед целевой функцией знак на обратный.

Ограничения типа (2) или(6) могут быть приведены к равенствам в результате введения неотрицательной дополнительной (искусственной) переменной. Например, неравенству (6) в соответствие можно поставить равенство

g(χ1,...,χn)−χn+1=b,                                                             (13)

где χn+1 - дополнительная переменная.

Аналогичным образом от ограничений типа (3) или (7) можно перейти в равенству. Например, неравенству (7) в соответствие  можно поставить равенство

g(χ1,...,χn+1)+χn+1=b                                                               (14).

Если не ставить условие неотрицательности дополнительной переменной χn+1, то можно воспользоваться, например, следующим преобразованием неравенства (6):

g(χ1,...,χn)−χn+12=b.

Однако последним преобразованием пользуются достаточно редко, поскольку оно повышает порядок ограничений. Кроме того, как правило, в моделях математического программирования для всех переменных должны соблюдаться ограничения по неотрицательности χi≥0,i=1,...,n,которые несложно распространить и на дополнительные переменные.

Переход от ограничений (5), задаваемых в виде равенств, к неравенствам возможен в результате введения двух неравенств

g(χ1,...,χn)≥b

и

g(χ1,...,χn)≤b,

одновременное соблюдение которых приводит к равенству (5).

Однако последним преобразованием пользуются достаточно редко, поскольку оно повышает порядок ограничений. Кроме того, как правило, в моделях математического программирования для всех переменных должны соблюдаться ограничения по неотрицательности χi≥0,i=1,...,n,которые несложно распространить и на дополнительные переменные.

Переход от ограничений (5) , задаваемых в виде равенств, к неравенствам возможен в результате введения двух неравенств

g(χ1,...,χn)≥b

g(χ1,...,χn)≤b,

одновременное соблюдение которых приводит к равенству (5).

Здесь приведены наиболее употребительные в задачах оптимизации СЭ приемы сведения моделей одного класса к моделям другого класса. С другими приемами, в частности, связанными с дискретными, целочисленными и булевыми переменными, можно ознакомиться в работах [4;5].

4.Метод неопределенных множителей Лагранжа

Среди задач нелинейного программирования выделяют те, которые могут быть решены не основе классических методов определения экстремумов функций. Такие задачи должны удовлетворять совокупности следующих требований:

а) непрерывность целевой функции F(χ) и функциональных ограничений типа (5), а также наличие у них непрерывных производственных по крайней мере второго порядка;

б) отсутствие среди функциональных ограничений неравенств типа (6) и (7);

в) отсутствие прямых, т.е. непосредственно накладываемых на переменных χi, ограничений, в том числе ограничений по неотрицательности переменных;

г) отсутствие среди переменных χiцелочисленных, дискретных и булевых.

Необходимо отметить, что из перечисленных требований принципиальными являются требования а) и г). Если же не выполняются требования б) и в), то за счет введения дополнительных переменных или применения усложняющих процедуру решения приемов, о которых будет сказано ниже, требования б) и в) могут быть удовлетворены.

Условием существования экстремума непрерывной функции является равенство нулю всех ее частных первых производных, т.е. условие

∂F(χ)∂χi=0,i=1,...,n ,                                                      (15)

являющееся необходимым, но недостаточным. В частности, в точкахχ, получаемых в результате решения систем уравнений (15), могут иметь место минимум, максимум функций F(χ) или точка перегиба (если F(χ)- функция одной переменной) или так называемая седловая точка (если F(χ)- функция двух или более переменных), определение которой будет дано ниже. Поэтому точки χназываются стационарными. Признаком существования минимума функции F(χ) в стационарной точке χ является выполнение в ней достаточных условий минимума – выпуклости функции в окрестности этой точки, что может быть представлено следующим образом (6) :

∂2F(χ)∂χ12|χ=χ>0;

∂2F(χ)∂χ12|χ=χ∂2F(χ)∂χ1∂χ2|χ=χ;

∂2F(χ)∂χ12|χ=χ∂2F(χ)∂χ1∂χ2|χ=χ∂2F(χ)∂χ1∂χ3|χ=χ∂2F(χ)∂χ2∂χ1|χ=χ∂2F(χ)∂χ22|χ=χ∂2F(χ)∂χ2∂χ3|χ=χ,

т.е. все определители должны быть положительны.

Достаточным условием существования максимума в точке χявляется вогнутость (выпуклость кверху) функции F(χ)в окрестности этой точки. Условие вогнутости может быть отражено (6) чередованием знаков приведенных выше определителей, начиная с отрицательного значения первого определителя.

С учетом сказанного процедура безусловной оптимизации функции классическим методом включает следующие этапы:

а) решение системы уравнений (15) с целью определения всех стационарных точек;

б) анализ стационарных точек с целью выявления всех минимумов или максимумов функции F(χ) (в зависимости от сути решаемой задачи);

в) сравнение между собой минимальных (максимальных) значений функции F(χ) с целью определения глобального экстремума и соответствующей ему точки χ.

Обратимся теперь к решению классическим методом ( методом неопределенных множителей Лагранжа) задачи условной оптимизации

F(χ)=F(χ1,...,χn)→eχtrχ∈Ω,                                (16)

где область Ω определяется только ограничениями, заданными в виде равенств

gj(χ1,...,χn)=bj,j=1,...,m<n                      (17).

Введем вектор λ=(λ1,..,λm) и рассмотрим функцию

φ(χjλ)=F(χ)+j=1mλjgj(χ1,...,χn)−bj                      (18).

Функция φ(χ1λ) является функцией Лангранжа, а величина λj -  множителем Лагранжа. Функция φ(χ1λ) является функцией n=mпеременных χ1,...,χn и λ1,...,λm.

Рассмотрим стационарные точки функции φ(χ1,λ), которые можно получить из решения системы уравнений

∂φ(χj,λ)∂χi=0,i=1,...,n,                                       (19)

∂φ(χjλ)∂λj=gj(χi,...,χn)−bj=0,j=1,...,m                          (20)

Заметим, что уравнения (20) совпадают с ограничениями (17) и, как следует из (18), при их соблюдении φ(χjλ)=F(χ). В связи с этим, если в стационарной точке (χ,λ) функция (18) достигает экстремума, то χ обеспечивает и экстремум (по крайней мере локальный) функции F(χ) при выполнении ограничений (17), т.е. дает решение задачи (16), (17).

Таким образом, задача на условный экстремум целевой функции F(χ) при наличии ограничений, задаваемых в виде равенств, сводится к определению стационарных точек функции Лагранжа (18). Анализ этих стационарных точек осуществляется так же, как и в случае безусловной оптимизации. При этом, если решается задача минимизации выпуклой функции F(χ) , заданной на выпуклом множестве допустимых решенийΩ, то любой локальный минимум F(χ) является глобальным. Кроме того, как будет показано в приводимом ниже примере решения задачи условной оптимизации, при минимизации выпуклой функции на выпуклой области принципиально возможен учет ограничений, непосредственно накладываемых на переменные χi.

Пример 1. К шинам 6 кВ распределительного пункта цеха промышленного предприятия присоединены три синхронных двигателя: СДН -14-59-6, СДН -15-49-12 и СДН -16-64-12. Определить оптимальную степень участия каждого двигателя в компенсации реактивной мощности Q=1,8Мвар , если по условиям загрузки по активной мощности допустимый коэффициент загрузки по реактивной мощности первого двигателя  α1=0,95, второго - α2=0,98, третьего - α3=1,18.

Потери мощности, возникающие в синхронном двигателе, могут быть определены по формуле [7]:

ΔP=D1QHQ+D2QH2Q2,

где Q – генерируемая синхронным двигателем реактивная мощность; QH- номинальная реактивная мощность двигателя; D1и D2- постоянные для данного двигателя величины, зависящие от ряда факторов.

Допустимая загрузка двигателя по реактивной мощности определяется с помощью коэффициента загрузки по реактивной мощности: Qg=αQH.

По данным [7,табл.II.I] двигателю СДН-14-59-6 соответствуют параметры PH=1,25 МВт, QH=0,633Мвар, D1=0,00474 МВт, D2=0,00442 МВт,

двигателю СДН-15-49-12 - PH=1,0МВт , QH=0,511Мвар, D1=0,00661 МВт , D2=0,00588 МВт  и двигателю СДН-16-64-12 - PH=2,0 МВт, QH=1,02Мвар, D1=0,00922Мвар, D2=0,00829Мвар. Поэтому для первого двигателя Qg1=0,95⋅0,633≈0,6Мвар, для второго - Qg2=0,98⋅0,511≈0,5Мвар, для третьего - Qg3=1,18⋅1,02≈1,2Мвар.

С учетом приведенных исходных данных величина потерь мощности, возникающих в первом двигателе, в соответствии с формулой (21)составит

ΔP1=0,004740,633Q1+0,004420,6332Q12=0,00749Q1+0,01104Q12,

во втором двигателе –

ΔP2=0,006610,511Q2+0,005880,5112Q22=0,01294Q2+0,02244Q22

и в третьем –

ΔP3=0,009921,020Q3+0,008291,0202Q32=0,00973Q3+0,00797Q32.

Задача состоит в том, чтобы отыскать такие мощности Qi,i=1,2,3которые обеспечили бы минимум суммарных потерь ΔP=ΔP1+ΔP2+ΔP3при соблюдении ограничений по величинам Qgi,i=1,2,3, а также по суммарной реактивной мощности QΣ=1,8Мвар, которую должны скомпенсировать синхронные двигатели. В математическом плане задача сводится к минимизации целевой функции

F(χ)=F(χ1,χ2,χ3)=0,00749χ1+0,01104χ12+0,01294χ2+0,02244χ22+0,00973χ3++0,00797χ32   (22)

при соблюдении ограничений

χ1+χ2+χ3=1,8                                                         (23)

χ1≤0,6                                                             (24)

χ2≤0,5

χ3≤1,2

а также

χi≥0,i=1,2,3.

Сначала на основе метода неопределенных множителей Лагранжа решим задачу минимизации целевой функции (22) при соблюдении только ограничений (23).

Функция Лангранжа в данном случае будет иметь следующий вид:

φ(χ,λ)=0,00749χ1+0,01104χ12+0,01294χ2+0,02244χ22++0,00973χ3+0,00797χ32+λ(χ1+χ2+χ3−1,8)                                      (25).

В результате дифференциация (25) по переменным χ1,χ2,χ3 и λ получим систему уравнений1

∂φ(χ,λ)∂χ1=0,00749+0,02208χ1+λ=0,

∂φ(χ,λ)∂χ2=0,01294+0,04488χ2+λ=0,

∂φ(χ,λ)∂χ3=0,00973+0,01594χ3+λ=0,

∂φ(χ,λ)∂λ=χ1+χ2+χ3−1,8=0.

В результате решения системы уравнений получим: χ1=0,716, χ2=0,231, χ3=0,853.

Легко установить, что χ1+χ2+χ3=1,8. Кроме того, функция (22) является строго выпуклой. Таким образом, полученное решение можно было бы считать условным глобальным минимумом. Однако это решение не удовлетворяет ограничению (24), поскольку χ1=0,716>0,6. Для коррекции решения с учетом ограничения (24) поступим следующим образом.

Зафиксируем значение переменной χ1 на уровне 0,6Мвар, т.е. положим χ1=0,6 и решим задачу заново, но уже пониженной размеренности. При этом необходимо скорректировать и ограничение (23). Поскольку χ1=0,6, вместо ограничения (23) будем иметь

χ2+χ3=1,8−0,6=1,2

В связи с этим функция Лагранжа будет иметь следующий вид:

φ(χ,λ)=0,01294χ1+0,02244χ22+0,00973χ3+0,00797χ32+λ(χ2+χ3−1,2).

В результате дифференцирования последнего выражения по χ2,χ3 и λ получим систему уравнений

∂φ(χ,λ)∂χ2=0,01294+0,04488χ+λ=0,

∂φ(χ,λ)∂χ3=0,00973+0,01594χ3+λ=0,

∂φ(χ,λ)∂λ=χ2+χ3−1,2=0.

В результате решения системы уравнений получим окончательное решение задачи:

χ2=0,262,χ3=0,938 (ранее было установлено, что χ1=0,600. При этом значение целевой функции ΔP=F(χ1,χ2,χ3)=0,02954МВт.

В приведенном примере показана принципиальная возможность учета ограничений, задаваемых в виде неравенств, в результате повторного решения задачи1. Однако для задач большой размерности (как по количеству переменных, так и учитываемых ограничений) такой подход представляется весьма громоздким и, вообще говоря, трудно формализуемым.

Между тем метод неопределенных множителей Лагранжа находит применение при решении ряда задач электроэнергетики [7-9]. Кроме того, метод неопределенных множителей Лагранжа имеет важное теоретическое значение, поскольку его обобщение, выражаемое так называемой теоремой Куна-Таккера,  лежит в основе многих методов нелинейного программирования.

5.Метод Хилдрета и Д’эзопо

Рассмотрим задачу выпуклого программирования

F(χ)=F(χ1,...,χn)→minχ∈Ω,                                              (26)

где областьΩ определяется следующими ограничениями:

gj(χ)=gj(χ1,...,χn)≤bj,j=1,...,m                                               (27)

χi≥0,i=1,...,n                                                                       (28)

Заметим, что учет функциональных ограничений только типа (27) не делает постановку задачи узкой, поскольку ограничения со знаком «» могут быть приведены к ограничениям типа (27) в результате умножения на -1. В то же время любое ограничение, заданное в виде равенства, на основе описанного в разделе 3 приема сводится к двум неравенствам.

Для того, чтобы использовать метод неопределенных множителей Лагранжа, необходимо ограничения (27) представить в виде равенств, что достижимо в результате введения  mдополнительных переменныхyj≥0, т.е.

gj(χ)+yj=bj,j=1,...,m.

Теперь функцию Лагранжа φ(χ,y,λ)можно представить следующим образом:

φ(χ,y,λ)=F(χ)+j=1mλj[gj(χ)+yj−bj]               (29)

Для точкиχчастные производные от этой функции по всем переменным, в том числе и по yj,j=1,...,m, должны равняться нулю, т.е.

∂φ(χ,y,λ)∂yj=λj=0,j=1,...,m.

Это соотношение показывает, что если в точке χдополнительная переменная yj>0, то соответствующий множитель Лагранжа λj=0, т.е. ограничения, которые в точке минимума имеют вид строгих неравенств, можно не учитывать. В тоже время на границе области допустимых решений, где отдельные yj=0. Соответствующие ограничения необходимо учитывать и для них λj≠0. Сказанное свидетельствует о том, что в точке минимума или переменная yj=0, или соответствующий множитель Лангранжаλj=0, т.е. для точки минимума имеет место соотношение

λjyj=0.

Поэтому функция Лангранжа φ(χ,y,λ) представленная выражением (29), фактически эквивалентна функции Лангранжа φ(χ,λ), определяемой выражением (18).

Введем понятие седловой точки . Функцияφ(χ,λ)имеет в точке (χ,λ)седловую точку, если выполняются соотношения

φ(χ,λ)≤φ(χ,λ)≤φ(χ,λ)                                              (30),

для всех и λ в окрестности точки (χ,λ). При этом будем считать, что χ≥0(χi≥0,i=1,...,n)и λ≥0(λj≥0,j=1,...,m)

Геометрическая интерпретация условия (30) представлена на рисунке

Можно доказать, что необходимыми и достаточными условиями [6;10] седловой точки φ(χ,λ)являются соотношения

∂φ(χ,λ)∂χi≥0,i=1,...,n                                        (31)

χi∂φ(χ,λ)∂χi=0,i=1,...,n,                                      (32)

χi≥0,i=1,...,n                                                (33)

∂φ(χ,λ)∂λj≤0,j=1,...,m                                      (34)

λj∂φ(χ,λ)∂λj=0,j=1,...,m                                     (35)

λj≥0,j=1,.,m,                                            (36)

Формулы (31)-(36) по существу и составляют содержание теоремы Куна-Таккера, если функция φ(χ,λ)является функцией Лангранжа для задачи (26) - (28), а точка (χ,λ) - точкой минимума. Другими словами, соотношения (31) – (36) являются необходимыми и достаточными условиями для того, чтобы точка χпредставляла решение задачи выпуклого программирования (26) – (28).

Из соотношения (30) следует, что в точке (χ,λ) функция φ(χ,λ)должна достигать глобального минимума в области χ≥0относительно χ глобального максимума в области λ≥0 относительно λ . В связи с этим соотношение (30) может быть представлено в виде

φ(χ,λ)=minχ≥0maxλ≥0φ(χ,λ)                                    (37)

Таким образом, задача (26)-(28) соответствует задаче об отыскании седловой точки (минимальной задаче (37)).  Решениеχминимальной задачи (37) представляет собой решение задачи минимизации F(χ), и наоборот.

Как уже отмечалось, теорема Куна-Таккера служит теоретической базой для разработки методов нелинейного программирования. В частности, учитываемые в том или ином виде условия (31)-(36) составляют суть различных методов квадратичного программирования [8;10]. Остановимся на одном из таких методов – методе Хилдрета и д'Эзопо, сущность которого связывается с решением так называемых двойственных задач  [10]. Этот метод является итерационным, а поскольку отдельные шаги итерационного процесса достаточно просты, то он весьма удобен для реализации на ЭВМ.

Метод Хилдрета и д’Эзопо направлен на минимизацию квадратичной целевой функции

F(χ)=i=1nciχi+i=1nt=1nditχiχt                                                                (38)

при соблюдении ограничений

i=1najiχi≤bj,j=1,...,m,                                                                             (39)

в состав которых могут быть легко включены ограничения по неотрицательности переменных χi≥0,i=1,...,n.

С целью дальнейшей формализации представим задачу (38), (39) в матричной форме, т.е. целевую функцию запишем как

F(χ)=cTχ+χTDχ,1                                                                   (40)

а ограничения –

Aχ≤b,                                                                                  (41)

где А - матрицаm×n. При этом для ограничений (39) может быть представлена и другая запись

ajTχ≤bj,j=1,...,m,

где ajT - j – строка матрицы А.

Входящая в целевую функцию (40) симметричная n-мерная матрица предполагается строго положительно определенной, т.е.

ZTDZ>0

для любого вектора Z≠0.

Функция Лангранжа для задачи (40), (41) может быть записана следующим образом:

φ(χ,λ)=CTχ+χTDχ+λT(Aχ−6).

Обозначим

V=∂φ(χ,λ)∂χ,                       y=−∂φ(χ,λ)∂λ.

Тогда

V=∂φ(χ,λ)∂χ=C+2Dχ+ATλ,                                                            (42)

y=−∂φ(χ,λ)∂λ=−Aχ+b.                                                                      (43)

Составим условия Куна-Таккера

а)Aχ+y=b,б)2Dχ+ATλ=−c,b)λ≥0,y=0,                                                                                   (44)

При этом условие а) записано согласно (43), б) – согласно (40), в) – согласно (36) и (34), г) – согласно (35).

Поскольку матрица В положительно определена, то существует обратная матрица D−1 [10] и условие б) из (44) можно разрешить относительно χ следующим образом:

χ(λ)=−12D−1(ATλ+c)                                                                        (45)

После подставки (45) в выражение а) из (44), условия Куна-Таккера примут следующий вид:

2Gλ−y=h,λ≥0,y≥0,                                                                                         (46)

где для удобства введены обозначения

h=12AD−1c+b                                                                                (47)

G=14AD−1AT.                                                                               (48)

Условия (46) являются [10] условиями Куна-Таккера для минимизации функции

U(λ)=hTλ+λTGλ                                                                           (49)

при соблюдении только ограничений по неотрицательности

λ≥0                                                                                    (50).

Условия Куна-Таккера (44) и (46), составленные соответственно для задач (40), (41) и  (49),(50), практически совпадают, поэтому можно сформулировать теорему [10], в соответствии с которой χ является решением задачи (40), (41) тогда и только тогда, когда χ=χ(λ) (в соответствии с (45)), причем λ представляет собой решение задачи (49), (50).

Задача (49), (50) называется двойственной по отношению к (400, (41). В соответствии с указанной теоремой двойственная задача разрешима, если разрешима прямая задача (40), (41). При этом для получения решения  χпрямой задачи достаточно найти решение λ двойственной задачи и воспользоваться соотношением (45) для перехода к χ.

Целесообразность перехода от задачи (40), (41) к задаче (49), (50) связывается с тем, что ее решение чрезвычайно просто. По сути оно сводится к модификации хорошо известного в энергетических расчетах итерационного решения систем линейных уравнений на основе метода Гаусса-Зейделя.

Решение задачи (49), (50) начинается из произвольной допустимой точки λ(0)≥01.

При этом удобно принять λ(0)=0, поскольку в окончательном решении некоторые из компонент λ имеют нулевые значения. Для произвольной итерации ρ=0,1,2,...очередные приближения λi(ρ),i=1,...,m могут быть найдены по формулам

λi(ρ)=max0,Wi(ρ),                                                                  (51)

где

Wi(ρ)=−1gii(j=1i−1gijλj(ρ)+hi2+j=i+1mgijλj(ρ−1).                                                                      (52)

В выражении (52) элементы giiи gij - соответственно диагональные и внедиагональные элементы матрицы G(48). Использование для вычисления ρ-го приближения j - й переменной λj(p) при j<i и составляет суть метода Гаусса-Зейделя.

Выражения (51) и (52) записаны, исходя из следующих соображений.

Если выражение (49) продифференцировать по любой λi, то получим

∂U(λ)∂λi=hi+2j=1mgijλj.

Приравняв последнее выражение нулю и решив его относительно λi, можно было бы непосредственно получить для λiвыражение (52), однако необходимость соблюдения (50) требует вычислять очередное приближение λi(ρ)по формуле (51).

Как показано в [10] , последовательность U(λ(ρ))сходится к минимуму (49), а последовательность χ(λ(ρ))- к χ=χ(λ). Таким образом, итерационный процесс продолжается до тех пор, пока λ(ρ)или U(λ(ρ)), или χ(λ(ρ))не будут изменяться в пределах допустимой точности.

Пример 2. Решим с помощью метода Хилдрета и д’Эзопо задачу определения оптимальной степени участия синхронных двигателей в компенсации реактивной мощности, рассмотренную в примере I.

Вычислительная схема метода Хилдрета и д’Эзопо требует задания всех ограничений в виде (41). Поэтому ограничение (23) представим в виде двух неравенств следующим образом:

χ1+χ2+χ3≥1,8;

χ1+χ2+χ3≤1,8,

а затем всю систему учитываемых ограничений приведем к виду

−χ1−χ2−χ3≤−1,8;

χ1+χ2+χ3≤1,8;

−χ1≤0;

−χ2≤0;

−χ3≤0;

χ1≤0,6;

χ2≤0,5;

χ3≤1,2.

Ограничения типа −χi≤0,i=1,2,3 являются не чем иным, как ограничениями по неотрицательности переменных χi≥0,i=1,2,3.

Напомним, что целевая функция рассматриваемой задачи имеет вид (22). Поэтому с учетом матричной записи (40) будем иметь

χ=χ1χ2,

D=[0,01104[0[0[    00,022440   0]0]0,00797].

С учетом матричной формы записи системы ограничений (41) можно сформировать

А=[−1[1[−1[0[0[1[0[0[      −110−1010    −1]1]0]0]−1]0]0]1],               b=−1,81,80000,60,5.

Прежде всего определим D−1. В данном случае это сделать несложно:

D−1=[10,01104[0[0[      010,022440     0]0]10,00797]=

=[90,57971[0[0[      044,563280      0]0]125,47051].

Теперь согласно (47) вычисляем h:

h=12[−1[1[−1[0[0[1[0[0[   −110−10000   −1]1]0]0]−1]0]0]1]   [90,57971[0[0[   044,563280   0]0]125,47051]   0,007490,01294+

+−1,81,8000,60,5   =   −3,037963,03796−0,33922−0,28832−0,610410,939220,78832.

Далее согласно (48) определяем G:

G=14[−1[1[−1[0[0[1[0[0[   −110−10010    −1]1]0]0]−1]0]0]1]     [90,57971[0[0[   044,563280   0]0]125,47051]

[−1[−1[−1[  111   −100   0−10   00−1   100   010   0]0]1]   =

=[65,1534[−65,1534[22,6450[11,1408[31,3676[−22,6449[−11,1408[−31,3676[   −65,153465,1534−22,6449−11,1408−31,367622,644911,140831,3676    22,6449−22,644922,644900−22,644900   11,1408−11,1408011,140800−11,14080   31,3676−31,36760031,367600−31,3676   −22,644922,6449−22,64490022,644900   −11,140811,14080−11,14080011,14080 −31,3676]31,3676]0]0]−31,3676]0]0]31,3676].

Теперь на основании (51) и (52) можно составить рекуррентные соотношения следующего вида:

λ1(p)=max0,−0,01535(−1,5190−65,1533λ2(P−1)+22,6450λ3(P−1)+11,1408λ4(P−1)++31,3676λ5(P−1)−22,6449λ6(P−1)+11,1408λ7(P−1)−31,3676λ8(P−1));

λ2(P)=max0,−0,015359−65,1534λ1(p)+1,5190−22,6450λ3(p−1)−11,1408λ4(p−1)−31,3676λ5(p−1)++22,6449λ6(p−1)+11,1408λ7(p−1)+31,3676λ8(p−1));

λ3(p)=max0,−0,04416(22,6449λ1(p)−22,6449λ2(p)−0,1696+0λ4(p−1)+0λ5(p−1)−22,6449λ6(p−1)+0λ7(p−1)+0λ8(p−1));

λ4(p)=max0,−0,08976(11,1408λ1(p)−11,1408λ2(p)+0λ3(p)−0,1441+0λ5(p−1)+0λ6(p−1)−−11,1408λ7(p−1)+0λ8(p−1));

λ5(p)=max0,−0,03188(31,3676λ1(p)−31,3676λ2(p)+0λ3(p)+0λ4(p)−0,3052+0λ6(p−1)++0λ7(p−1)−31,3676λ8(p−1));

λ6(p)=max0,−0,04416(−22,6449λ1(p)+22,6449λ2(p)−22,6449λ3(p)+0,λ4(p)+0λ5(p)++0,4696+0λ7(p−1)+0λ8(p−1));

λ7(p)=max0,−0,08976(−11,1408λ1(p)+11,1408λ2(p)+0λ3(p)−11,1408λ4(p)++0λ5(p)+0λ6(p)+063942+0λ8(p−1));

λ8(p)−max0,−0,03188(−31,3676λ1(p)+31,3676λ2(p)+0λ3(p)++0λ4(p)−31,3676λ5(p)+0λ6(p)+0λ7(p)+0,9052).

В соответствии с приведенными выше рекомендациями принимаем λi(0)=0,i=1,...,8. Результаты расчетов по рекуррентным соотношениям сведены в табл.I.

Таблица I.

| p | λi(p) | λ2(p) | λ3(p) | λ4(p) | λ5(p) | λ6(p) | λ7(p) | λ8(p) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,02331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00258 | 0 | 0 |
| 1 | 0,02242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00168 | 0 | 0 |
| 2 | 0,02273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00199 | 0 | 0 |
| 3 | 0,02401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00327 | 0 | 0 |
| 4 | 0,02444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00371 | 0 | 0 |
| 5 | 0,02460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00387 | 0 | 0 |
| 6 | 0,02466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00391 | 0 | 0 |
| 7 | 0,02468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00394 | 0 | 0 |
| 8 | 0,02468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00394 | 0 | 0 |

Поскольку λ(8)  не отличается от λ(7), можно считать λ =

= [0,0268; 0; 0; 0; 0; 0,00394; 0; 0]. Теперь на основании (45) возможен переход к решению прямой задачи:

χ=−12[90,57971[0[0[  044,563280   0]0]125,47051] х

х([−1[−1[−1[   111   −100   0−10   00−1  100   010  0]0]1]  [0,02468 0 0 0 0  0,00394 0 0] +

+ 0,007490,01294.

Таким образом, получено решение χ1=0,6000,χ2=0,262,χ3=0,938, совпадающее с решением, найденным в примере I.

6.Численные методы оптимизации

Разнообразие задач нелинейного математического программирования, невозможность в отдельных случаях аналитического задания целевых функций вызывает необходимость использования таких методов оптимизации, которые непосредственно не связаны с анализом условий существования точек χ. Идеи этих методов, как правило, достаточно прочны и определяются из соображений «здравого смысла». Эти идеи сводят проблему решения той или иной задачи к выбору надлежащего алгоритма поиска χи соответствующего значения целевой функции F(χ), причем желаемые свойства таких алгоритмов оговариваются заранее. Общим здесь является утверждение целесообразности (достаточности) предлагаемых подходов к решению задач оптимизационного характера. Необходимость того или иного подхода чаще всего недоказуема.

Численные (поисковые) методы играют существенную роль при решении многих прикладных задач, в том числе электроэнергетики. Это обусловлено рядом причин, среди которых главное место занимает разнообразие видов целевых функций и ограничений, а также форм их задания.

Допустим, что рассматривается задача безусловной минимизации целевой функции

F(χ). Сущность всех методов решения этой задачи, о которых ниже пойдет речь, состоит в построении последовательности точек χ(0),χ(1),...,χ(p),..., монотонно уменьшающих значение целевой функции, т.е.

F(χ(0))≥F(χ(1))≥F(χ(2))≥...≥F(χ(p))≥...

Такие методы (алгоритмы) называют методами спуска  (или подъема при максимизации целевой функции). Их важнейшей характеристикой является сходимость, которая состоит в том, что при беспредельном увеличении последовательность  χ(0),χ(1),...,χ(p),...сходится к точке глобального (локального) минимума.

Использование всех методов спуска сводится к следующей схеме.

Пусть на ρ-й итерации (ρ-м шаге) имеется точкаχ(p). Тогда выбирают направление спуска – единичный вектор l(p), определяющий это направление, а также длину шага aρ>0 вдоль этого направления. Очередную точку вычисляют по следующей формуле:

χ(p+1)=χ(p)+apl(p),p=0,1....                                                           (53).

Различные методы спуска отличаются друг от друга подходом к выбору длины шага ap

(при a=aспуск осуществляется с постоянным шагом) и вектора l(p). Все методы спуска можно разделить на три группы в зависимости от того, какие характеристики целевой функции F(χ) используются для определения ap	и l(p). К первой группе относят методы, требующие только вычисления значений целевой функции. Эти методы называются методами нулевого порядка. Методы первого порядка  требуют вычисления значений целевой функции и ее первых производных. Наконец, методы второго порядка предполагают исследование и вторых производных.

С помощью методов нулевого порядка можно решать задачи более широкого класса, чем с помощью методов первого и второго порядка. В частности, на их основе могут минимизироваться недифференцируемые функции, задаваемые таблично или алгоритмически.

Рассмотрим нашедший широкое распространение в энергетических расчетах метод нулевого порядка  - метод покоординатного спуска. В соответствии с этим методом направление спуска выбирают параллельно координатным осям. Сначала производят спуск вдоль оси 0χ1, затем – вдоль оси 0χ2 и т.д. вплоть до 0χn.

Обозначим i−й орт пространства Rnчерез li, т.е. вектор, у которого все компоненты кроме i - й являются нулевыми. Пусть χ(0)-начальная точка и a- длина шага. Вычисляют значение функции F(χ) при χ=χ(0)+al1 и проверяют выполнение неравенства

F(χ(0)+al1)<F(χ(0)),                                                                      (54),

которое может быть представлено и другим образом:

F(χ1(0)+a,χ2(0),...,χn(0))<F(χ1(0),χ2(0),...,χ3(0)).

Если неравенство (54) справедливо, т.е. значение целевой функции уменьшилось, то считают шаг успешным и принимают χ(1)=χ(0)+al1=(χ1(0)+a,χ2(0),...,χn(0)). Если (54) не имеет места, то делают шаг в противоположном направлении, т.е. проверяют неравенство

F(χ(0)−al1)<F(χ(0))                                            (55)

# В случае выполнения неравенства (55) считают, что

χ(1)=χ(0)−αl1=(χ1(0)−α,χ2(0),...χn(0))Если же оба неравенства (54) и (55) оказываются невыполнимыми, то считают

χ(1)=χ(0)

Второй шаг производят аналогичным образом, но вдоль оси 0х2. В результате просмотра всех n координатных осей будет получена точка x(n). На этом завершается первый цикл просмотра переменных (первая итерация). Если при этом

χ(n)=χ(0)(что возможно, если на каждом шаге ни одно из неравенств типа (54) или (55) не выполнялось), то следует уменьшить длину шага и осуществить следующую интерацию при новом значении длины шага.

ε	Обычно итерации продолжаются до тех пор, пока не будет выполнено условие

где

- εхарактеризующее точность решения положительное число.

Необходимо отметить, что признаком завершения расчетов может быть не только условие (56). В том случае, если по содержанию решаемой задачи варьировать длиной шага ά нельзя, то признаком остановки на некотором цикле просмотра может быть и X(n)=X(0).

Существует несколько модификаций метода покоординатного спуска. Одна из них состоит в следующем.

Если неравенство (54) оказалось выполненным, то не отказываются от дальнейшего движения вдоль оси 0х1, а пытаются “продвинуться” по оси 0х1 дальше – до точки

χ=χ(0)+2αl1т.е. шаги вдоль одной координаты совершаются до тех пор, пока убывает целевая функция.

До сих пор шла речь о безусловной оптимизации функции F(x). Между тем метод покоординатного спуска применим и в том случае, если на переменные накладываются ограничения типа (2) или (3). Проверка соблюдения последних легко реализуема на произвольном шаге оптимизации. Характеризуя в целом метод покоординатного спуска, необходимо отметить его гибкость, что позволяет ему “вписываться” в конкретную задачу и осуществлять учет простейших функциональных ограничений. Об этом свидетельствует рассматриваемый ниже пример.

Пример 3. Решим с помощью метода покоординатного спуска задачу определения оптимальной степени участия синхронных двигателей в компенсации реактивной мощности, рассмотренную в примере 1.

Начальная точка X(0) должна принадлежать множеству допустимых решений Ω. В качестве такой точки, обеспечивающей соблюдение ограничений

χ1≤0,6,χ2≤0,5,χ3≤1,2 а также ограничения (23)

−χ1+χ2+χ=1,8можно принять, например,

χ1(0)=0,6;χ2(0)=0,5;χ3(0)=0,7.

Поскольку на каждом шаге процесса оптимизации следует соблюдать ограничение (23), то увеличение значения любой переменной Xi  на величину длины шага α должно сопровождаться уменьшением другой переменной

χk(k≠i)на ту же величину. При этом целесообразно организовать просмотр переменных таким образом, чтобы любая из них только увеличивалась за счет уменьшения других переменных. Например, попытки увеличения X1 ,  должны осуществляться за счет последовательного уменьшения X2, …, Xn , а увеличение X2  - за счет последовательного уменьшения X1, X3 ,  …, Xn и т.д.

Процесс решения задачи на основе метода покоординатного спуска, построенный в соответствии с приведенными соображениями при α = 0,05 Мвар, представлен в табл.2, где кроме значений переменных на каждом шаге оптимизации приводится информация о соответствующих значениях целевой функции

ΔP=F(χ(p))

а также о результатах шага (успешный – “+” или неуспешный “-“).

Таблица 2

| P | X1(p) | X2(p) | X3(p) | ΔP =F(x(p)) | Шаг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,60 | 0,50 | 0,70 | 0,03126 |  |
| 1 | 0,55 | 0,50 | 0,75 | 0,03132 | - |
| 2 | 0,60 | 0,45 | 0,75 | 0,03061 | + |
| 3 | 0,60 | 0,40 | 0,80 | 0,03012 | + |
| 4 | 0,60 | 0,35 | 0,85 | 0,02978 | + |
| 5 | 0,60 | 0,30 | 0,90 | 0,02958 | + |
| 6 | 0,60 | 0,25 | 0,95 | 0,02954 | + |
| 7 | 0,60 | 0,20 | 1,00 | 0,02965 | - |
| 8 | 0,55 | 0,25 | 1,00 | 0,02980 | - |
| 9 | 0,60 | 0,30 | 0,90 | 0,02982 | - |
| 10 | 0,55 | 0,25 | 1,00 | 0,02980 | - |

Полученное решение X1*= 0,6,  X2 *= 0,25,  X3*=0,95, с учетом дискретизации задачи согласуется с решениями, полученными с помощью метода неопределенных множителей Лангранжа и метода Хилдрета и д’Эзопо.

Заметное место в энергетических расчетах занимают являющиеся методами первого порядка градиентные методы оптимизации.

При минимизации целевой функции F(x) ненулевой анградиент - -▼F(x(p)) указывает направление, малое перемещение вдоль которого их точки x(p)приводит к значению функции F(x), меньшему, чем F(x(p)). Это свойство лежит в основе метода спуска по антиградиенту. При этом в общем случае для методов спуска в выражении (53) единичный вектор l(p) должен совпадать с нормализованным значением антиградиента, т.е.

ℓ(p)=−∇F(x(p))∇F(x(p)),где

∇F(χ(ρ))=i=1n∂F(χ(ρ))∂χi2представляет собой модуль градиента функции F(x) в точке X(p) .

Таким образом, при спуске по антиградиенту очередная точка X(p+1) вычисляется по следующей формуле (57):

χ(p+1)=χ(p)−αp∇F(χ(p))∇F(χ(p)),p=0,1,...F(χ(p=1))=Fχ(p)−α∇F(χp)∇F(χ(p))<F(χ(p)),	На нередко для всех шагов принимают αρ = α. При этом достаточно малая длина шага α обеспечивает убывание целевой функции , т.е.

что может привести к слишком большому количеству шагов для достижения требуемой точности. С другой стороны, не следует выбирать длину шага и слишком большой, поскольку это может привести к «проскакиванию» экстремума – зацикливанию спуска.

Иногда вместо формулы (57) используют выражение (58)

При проведении спуска по выражению (58χ(p+1)=χ(p)−α∇F(χ(p)),p=0,1,...), его скорость по мере приближения к стационарной точке снижается, поскольку уменьшается

∇F(χ(p)). Однако наиболее рациональный выбор длины шага обеспечивается при наискорейшем спуске, когда αρ определяется в результате минимизации функции

γρ(α)=γρχ(ρ)−α∇F(χ(ρ))∇F(χ(ρ))одной переменной, т.е. (59)

αρ=αrgminγρα≥0(α).	Наискорейший спуск требует наименьшего числа шагов для достижения требуемой точности, но зато на каждом шаге приходится решать задачу отыскания оптимальной длины шага αρ.

Использование градиентных методов для решения задач условной оптимизации возможно в рамках метода условного градиента (метода линеаризации Франка-Вульфа) [11]. Последний применим для решения задач условной оптимизации, если область допустимых решений Ω определяется линейными ограничениями (5) – (7) и прямыми ограничениями (2) – (4). Сущность метода сводится к решению последовательности задач линейного программирования.

В частности, на p- м шаге для точки X(p) Є Ω вычисляется градиент

∇F(χ(ρ))=∂F(χ(ρ))∂χ1,∂F(χ(ρ))∂χ2,...,∂F(χ(ρ))∂χn,на основе которого может быть сформирована линейная функция

F(χ)=∂F(χ(ρ)∂χ1χ1+∂F(χ(ρ)∂χ2χ2+...+∂F(χ(ρ)∂χnχn.Затем решается задача линейного программирования: минимизируется функция F(x) с учетом указанных выше ограничений. Пусть решение этой задачи X0(p). Тогда за новое допустимое решение исходной задачи принимается точка X(p+1): (60)

χ(ρ+1)=χ(ρ)+αρ(χ0(ρ)−χ(ρ)),

αρ(0<αρ≤1)где

определяется на основании (59) в результате подстановки (60) в целевую функцию F(x).

После вычисления значения целевой функции F(x) в точке X(p+1) в соответствии с выражением (56) выясняется необходимость перехода к точке X(p+2). Для ее определения опять вычисляется градиент, формируется линейная функция и решается новая задача линейного программирования. За конечное число шагов можно с требуемой точностью получить решение исходной задачи. При этом необходимо указать, что решение задачи при использовании метода условного градиента следует начинать из точки X(0)ЄΩ.

7.Метод динамического программирования

Динамическое программирование в отличие от линейного и нелинейного не выделяет среди задач математического программирования таких, которые обладают определенной математической записью, а дает новый подход к решению оптимизационных задач.

Термин «динамическое программирование» относится скорее к вычислительному методу, чем к особому виду задач математического программирования. Возникновение динамического программирования связано с исследованием многошаговых процессов управления, протекающих во времени. Однако область приложения метода динамического программирования не ограничивается задачами, в которых фигурирует время. Динамическое программирование применимо также к задачам статического типа, процедура решения которых может быть представлена в виде многошагового процесса.

Рассмотрим задачу минимизации аддитивной целевой функции (61)

F(χ)=F(χ,...,χn)=i=1nfi(χi)	при соблюдении ограничений следующего вида: (62)

i=1nXi=A;	(63)

χi≥0,i=1,...,n	Задача (61) – (63) может интерпретироваться как задача такого распределения заданного (А)  однородного ресурса, чтобы суммарные затраты были минимальны.

Особенность вычислительной схемы метода динамического программирования заключается в том, что одновременная оптимизация по всем переменным

χi,i=1,...,n

заменяется последовательностью задач минимизации  по каждой переменной, т.е. (64)

minF(x) =   min                  min        …           min               F(x).

XЄΩ          X1 ЄΩ1           X2 ЄΩ2 (X1)               Xn ЄΩn(X1,  …,  Xn-1).

Единственная сложность в представлении (64) связана с определением множеств допустимых решений Ωi(X1, X2, …,  Xn-1). Была эквивалентна исходным ограничениям XЄΩ.

Динамическое программирование основано на принципе оптимальности Р.Беллмана, который заключается в следующем.

Каково бы ни было состояние (системы, процесса) перед очередным шагом, необходимо выбрать решение на ближайшем шаге так, чтобы в совокупности с оптимальными решениями на всех последующих шагах, оно приводило бы к максимальному выигрышу не оставшихся шагах, включая и данный.

Из этого принципа следует, что оптимальное решение задачи в целом можно получить, если сначала отыскать оптимальное решение на  n - шаге, затем на двух последних шагах, затем на трех последних шагах и т.д., вплоть до первого шага. Таким образом, решение задачи методом динамического программирования целесообразно начинать с определения оптимального решения на последнем ,  n - м шаге.

Допустим, что  n- я переменная приняла значение  Xn . Тогда оставшийся ресурс A – Xn = X1 +X2 =+ … + Xn-1  следует распределить таким образом, чтобы получить минимальное значение для

i=1n−1fi(χi).Обозначим

mini=1n−1fi(χi)=hn−1(A−χn).	При этом значение целевой функции можно представить в виде суммы (65)

hn−1(A−χn)+fn(χn).	Очевидно, что оптимальным будет такой выбор, при котором минимизируется (66), т.е.

hn(a)=minhn−1(A−χn)+fn(χn) 	Выражение (66) является рекуррентным, поскольку выражает

hn(A)через

hn−1(A−χn).hn−1(A−χn).	Если бы вид функции

Выраженной только через Xn, был известен, то задача свелась бы к оптимизации функции

hn(A)только одной переменной Xn.

Перейдем к рассмотрению вычислительной схемы метода динамического программирования. Эта схема (8) сводится к получению последовательности функций

hK(X), k=1,  …,n. При этом значение hK-1(X) должно давать возможность перейти к 	hK(X) по  реккурентному соотношению, которое по аналогии с (66) должно иметь вид (67)

hK(X)=minhK−1(χ−χK)+fK(χK).	Смысл этого выражения таков: при заданном ресурсе Х , распределяемом между  к- переменными, минимальное значение целевой функции hK(X).

Формирование рекуррентных соотношений начинается с к=1. Поскольку здесь не требуется распределения ресурса между переменными, то рекуррентное соотношение имеет вид

h1(X)=f1(X).	Далее будем иметь  (68):

h2(X)=minh1(χ−χ2)+f2(χ2);h3(X)=minh2(χ−χ3)+f3(χ3);...hn(X)−minhn−1(χ−χn)+fn(χn) 	Рассмотрим вычислительную схему более подробно, При этом укажем на следующее.

При использовании метода динамического программирования обычно проводят дискретизацию переменных, т.е. строят сетку и определяют значения функций h1(x),  h2(x),  …, hn(x) в узлах этой сетки. В связи с этим будем предполагать, что Х и любая переменная xi могут принимать дискретные значения

0,Δ,2Δ,...,A.

χ1=0,Δ;2Δ,...,A.	На первом шаге определяется множество значений функции h1(x)= f1(X1) для всех узлов

Эти значения запоминаются в память ЭВМ (табл.3).

Таблица 3

| X | X1 | h1(x) | X2 | h2(x) | … | Xn-1 | hn-1(x) | Xn | hn(x) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2Δ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На втором шаге из рекуррентного соотношения (67) определяется значение функции h2(x) следующим образом. Для каждого значения X  из узлов 0, Δ, 2Δ, …, А определяется серия значений h2(x) при всех допустимых значениях X2 из узлов 0, Δ, 2Δ, …, А. В результате проведения подобных расчетов получается следующая последовательность:

h2(x) = h1(x-0) + f2(0);

h2(x) = h1(x-Δ) + f2(Δ);

h2(x) = h1(x-2Δ) + f2(2Δ);

…

h2(x) = h1(Δ) + f2(x-Δ);

h2(x) = h1(0) + f2(x).

Из полученных значений выбирается минимальное значение h2(x) , которое запоминается в памяти ЭВМ (табл.3). Остальные значения более не понадобятся. При этом необходимо указать, что при вычислении h2(x)  следует рассчитывать лишь значения f2(x2)., поскольку значения h2(x-х2) уже были определены на предыдущем шаге и хранятся в памяти ЭВМ.

В результате варьирования Х от 0 до А можно определить серию оптимальных значений функции h2(x), а также соответствующих оптимальных значений х2 для каждого Х, что также отражается в табл.3.

На всех последующих шагах, вплоть до последнего, n-1-го шага расчеты производятся аналогичным образом.

На последнем шаге формально рекуррентное соотношение имеет вид (69). Однако поскольку для последнего шага Х может принимать только значение А, фактически расчеты должны проводиться по соотношению (66), что существенным образом сокращает объем вычислений на последнем шаге. Придавая Xn допустимые значения из 0, Δ, 2Δ, …, А, можно выбрать значение Xn , для которого функция hn(А) принимает минимальное значение. Таким образом может быть найдено оптимальное значение функции, чем завершается так называемый “прямой ход” метода динамического программирования.

После отыскания минимального значения функции hn(А) необходимо определить значения переменных X1, X2,  …, Xn , доставляющих минимум целевой функции (61).

Оптимальное значение Xn известно из последнего шага. В связи с этим на предыдущие n-1- шага будет приходиться А - Xn  единиц ресурса. Тогда в третьем с конца столбце табл. 3 отыскивается соответствующее значение hn-1(А- Xn ). В той же строке, но в четвертом с конца столбце определяется оптимальное значение Xn-1. Следовательно, на предыдущие n-2- шага будет приходиться А - Xn- - Xn-1 единиц ресурса. Далее определяется значение функции hn-2(А- Xn- - Xn-1) и соответствующее значение переменной Xn-2 . Такая процедура (так называемый «обратный ход» метода динамического программирования) осуществляется вплоть до определения оптимального значения X1 .

Отметим, что метод динамического программирования обладает достаточной гибкостью. В частности, в рассматриваемом ниже примере будет показано, каким образом может быть осуществлен достаточно простой учет ограничений типа (3) в процессе выполнения “прямого хода” метода динамического программирования.

Пример 4. Решим с помощью метода динамического программирования задачу определения оптимальной степени участия синхронных двигателей в компенсации реактивной мощности, рассмотренную в примере 1.

В данном случае будем иметь

f1(X1) = 0,00749 X1 + 0,01104 X12 ,

f2(X2) = 0,01294 X2 + 0,02244 X22,

f3(X3) = 0,00973 X3 +0,00797 X32.

Напомним также, что в задаче присутствуют ограничения

χi≥0,i=1,2,3;χ1≤0,6;χ2≤0,5;χ3≤1,2,а также

χ1+χ2+χ3=1,8.т.е. А=1,8.

Ход решения задачи методом динамического программирования при Δ=0,1Мвар представлен в табл.4.

Таблица 4

| Х | X1 | h1(x) | X2 | h2(x) | X3 | h3(x) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
| 0,1 | 0,1 | 0,00086 | 0,0 | 0,00086 |  |  |
| 0,2 | 0,2 | 0,00194 | 0,0 | 0,00194 |  |  |
| 0,3 | 0,3 | 0,00324 | 0,0 | 0,00324 |  |  |
| 0,4 | 0,4 | 0,00476 | 0,1 | 0,00476 |  |  |
| 0,5 | 0,5 | 0,00651 | 0,1 | 0,00628 |  |  |
| 0,6 | 0,6 | 0,00847 | 0,1 | 0,00803 |  |  |
| 0,7 |  |  | 0,1 | 0,00998 |  |  |
| 0,8 |  |  | 0,2 | 0,01196 |  |  |
| 0,9 |  |  | 0,3 | 0,01437 |  |  |
| 1,0 |  |  | 0,4 | 0,01724 |  |  |
| 1,1 |  |  | 0,5 | 0,02055 |  |  |
| 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1,8 |  |  |  |  | 0,9 | 0,02958 |

На первом шаге h1(x)= f1(X), поэтому

h1(0)= f1(0) = 0,00749 · 0 + 0,01104 · 02 = 0;

h1(0,1)= f1(0,1) = 0,00749 · 0,1 + 0,01104 · 0,12 = 0,00086;

…

h1(0,6)= f1(0,6) = 0,00749 · 0,6 + 0,01104 · 0,62 = 0,00847.

χ1≤0,6.Расчеты h1(x) прекращаются для Х=0,6, поскольку имеется ограничение

На втором шаге в силу (68) будем иметь: для Х=0

h0(0) =  0 + 0,01294· 0 + 0,02244 · 02 = 0;

для Х = 0,1

h2(0,1) = 0,00086 + 0,01294 · 0 + 0,02244 · 02 = 0,00086        (Х2=0,0);

h1(0,1)  = 0 + 0,01294 · 0,1 + 0,02244 · 0,12 = 0,00152       (Х2=0,1).

(в табл.4 заносятся Х2=0,0 и h2(0,1) = 0,00086); для        Х=0,2

h2(0,2)  =  0,00194 + 0,01294 · 0 + 0,02244 · 02 = 0,00194       (Х2=0,0).

h2(0,2)  =  0,00086 + 0,01294 · 0,1 + 0,02244 · 0,12 = 0,00238      (Х2=0,1).

h2(0,2)  =  0 + 0,01294 · 0,2 + 0,02244 · 0,22 = 0,00349      (Х2=0,2).

(в табл.4  заносятся Х2=0,0  и  h2(0,2) = 0,00194).

χ1≤0,6χ2≤0,5.Подобные расчеты продолжаются до Х = 1,1, чем обеспечивается одновременное соблюдение ограничений

При этом для Х = 1,1 вычисляется h2(1,1) лишь для одного допустимого значения Х2=0,5:

h2(1,1)  =  0,00847  + 0,01294 · 0,5 + 0,02244· 0,52   = 0,02055.

На третьем шаге по рекуррентному соотношению (66) вычисляется серия значений h3(1,8) для Х3=0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2. Для Х3 < 0,7 расчеты не проводятся, поскольку в этом случае никакие сочетания X1 и X2 не обеспечат выполнение ограничений X1+ X2 + X3 = 1,8.

Заполнением строки Х=1,8 завершается “прямой ход” метода динамического программирования. Из табл.4 видно, что минимальное значение целевой функции h3(1,8) = 0,02958. Ему соответствует X3*=0,9. Тогда X1+ X2= 1,8 – 0,9 = 0,9.

Из табл.4 видно, что h2(0,9)= 0,01437. Ему соответствует X2*= 0,3.

Наконец, X1*= 1,8 - X3*- X2*= 0,6. Таким образом, получено решение X1*= 0,6, X2*=0,3, X3*=0,9.

При этом значение целевой функции

ΔP=F(χ1,χ2,χ3)=0,02958MBTЧто несколько отличается от значения целевой функции, полученного в примерах 1 и 2. Естественно, что связывается это с тем, что мы дискретизировали значения переменных с точностью до Δ= 0,1Мвар. Однако, изменяя величину  Δ, можно ценой увеличения времени счета добиться любой точности.

Список литературы

- Экель П.Я., Попов В.А. Учет фактора неопределенности в задачах моделирования и оптимизации электрических сетей // Изв. АН СССР, Энергетика и транспорт. – 1985.- N2/ - C.50 -58.

- Попов В.А. Экель П.Я. Теория нечетких множеств и задачи управления функционированием и развитием электроэнергетических систем //Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. – 1986. – N4. - С.143- 151.

- Обработка нечеткой информации в системах принятия решений /А.Н.Борисов, А.В.Алексеев, Г.В.Меркурьева и др. – М.: Радио и связь, 1989. – 304 с.

- Методические указания по курсу "Модели и методы оптимизации систем электроснабжения" (раздел "Модели и методы дискретной оптимизации систем электроснабжения") для студентов специальности "Электроснабжение" всех форм обучения /Сост. П.Я.Экель. - К.:КПИ,  1990. - 44 с.

- Зорин В.В., Экель П.Я. Методы дискретной оптимизации систем электроснабжения // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. - 1980. - N5. - С. 25-37.

- Зайченко  Ю. П. Исследование операций. - К.: Выща шк., 1979. - 392 с.

- Карпов Ф.Ф. Компенсация реактивной мощности в распределительных сетях. - М.: Энергия,  1975. - 184 с.

- Падалко Л.П. Математические методы оптимального планирования развития и эксплуатации энергосистем. - Минск: Вышэйш.шк., 1973. - 200 с.

- Веников В.А., Журавлев В.Г., Филиппова Т.А. Оптимизация режимов электростанция и энергосистем. - М.: Энергоиздат,  I98I. - 464 с.

- Кюнци Г.П., Крелле В. Нелинейное программирование. - М.: Сов. радио,1965.-303 с.

- Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. - М.: Высш,    шк.,  1986. - 319 с.

- Венцель Е.С. Исследование операций.

Природу легче всего подчинить, повинуясь ей.

Ф. Бэкон

Предисловие

При построении общей стратегии создания интеллектуальных искусственных систем перед учеными все время возникают вопросы, связанные с развитием природы. Какие пути эволюции при этом выбирает природа? Почему природа экономна? Почему она идет оптимальным путем? Каким образом природе удается найти наиболее устойчивые формы? Каким образом происходит самоорганизация? Какие механизмы лежат в основе алгоритмов построения порядка из хаоса? Как природа научилась ускорять эволюцию? И многие другие. В. Вернадский писал: «Какое наслаждение «вопрошать природу»! Какой рой вопросов, мыслей, соображений! Сколько причин для удивления, сколько ощущений приятного при попытке объять своим умом, воспроизвести в себе ту работу, какая длилась веками в бесконечных ее областях!» Д. Дидро говорил: «Природе доставляет удовольствие варьировать один и тот же механизм бесконечным числом различных способов».

Считается, что история эволюционного моделирования или эволюционных вычислений началась с работ Дж. Холланда, Л. Фогеля, А. Овена и М. Уолша, И. Букатовой, Л. Растригина и других исследователей. Все они взяли за основу ряд преобразований живого материала существующих в природе, упростили их, построив ряд принципов и моделей эволюционных процессов. Со временем эволюционное моделирование превратилось в теорию, на основе которой осуществляется поиск квазиоптимальных и оптимальных решений задач, некоторые из них считались до этого неразрешимыми.

Основное преимущество эволюционного моделирования заключается в возможности решения задач, имеющих много локальных оптимумов за счет комбинирования элементов случайности и направленности аналогично тому, как это происходит в природе. Другим важным фактором эволюционного моделирования является моделирование процессов селекции, размножения и наследования. При этом получаемые по определенным правилам альтернативные решения могут порождать новые решения, которые будут «наследовать» лучшие характеристики предыдущих. Суть стратегии эволюционного моделирования состоит в реализации целенаправленного процесса размножения-гибели, при котором размножению соответствует появление новых объектов, а гибели — удаление объектов в соответствии с определенными критериями естественного и искусственного отбора.

Моделирование развития и совершенствования природы позволяет найти новые пути построения интеллектуальных искусственных систем. Основными направлениями здесь могут выступить эволюционные стратегии, генетические алгоритмы, а также генетическое программирование.

Все, даже наиболее сложные структуры интеллектуальных искусственных систем строятся на основе дискретного подхода как некой общей основы. Существует особый строительный блок — «универсальный кирпич», который затем достраивается, входит в сложные иерархические конгломераты по различным нечетким алгоритмам. Искусственные системы имеют фрактальное строение и повторяются в различных масштабах. Применение генетических алгоритмов позволяет получать набор альтернативных решений, среди которых с большой вероятностью находится оптимальное.

Природа питает предпочтение к определенным формам, чаще всего встречающимся в естественных системах. Использование этих форм приводит к быстрой эволюции систем (устойчивым формам), т. е. установлению гомеостаза. Относительно устойчивые структуры, на которые выходят процессы эволюции в открытых и нелинейных системах, самоорганизуются. Процессы самоорганизации являются ключевыми понятиями новой развивающейся науки — эволюционного моделирования.

Даже на упрощенных математических моделях искусственных и естественных систем можно видеть все разнообразие возможных путей эволюции. Эволюция имеет сквозной характер. Она пронизывает все уровни естественных и искусственных систем. Основой эволюции является отбор на основе стратегии — «выживают сильнейшие». Такое развитие через хаос — это медленный путь эволюции природы, путь случайных вариаций и естественного отбора, постепенного перехода от простых самоорганизующихся систем к более сложным. При этом природа часто делает скачки, осуществляя сжатие времени эволюции. Один из основных вопросов современной науки — это изучение взаимодействия части и целого. Он связан с проблемой совместной эволюции и ее ускорения при объединении эволюционирующих частей, при этом способы самоорганизации не произвольны, а обусловлены нелинейными свойствами внешней среды.

В монографии описаны некоторые принципы и подходы к построению интеллектуальных искусственных систем. Обобщены материалы зарубежных, российских ученых и результаты исследований авторов в области эволюционного моделирования. Описана теория эволюционного моделирования и приведены ее основные теоремы. Рассмотрены алгоритмы анализа и синтеза сложных систем и решения оптимизационных задач принятия решений на графах и других моделях в различных проблемных областях. Сложная эволюционирующая система не может быть представлена единственной моделью, как правило, это целый комплекс-моделей, каждая из которых отражает различные стороны поведения моделируемой системы. Одновременное использование различных методов для построения моделей эволюционирующих сложных систем приводит к рассмотрению и использованию гибридных систем, объединяющих как единое целое множество подсистем различного типа и назначения.

Таким образом, использование стратегий, принципов, методов и алгоритмов эволюционного моделирования при решении оптимизационных задач является качественно новым перспективным подходом к созданию и применению сложных искусственных систем. Данный подход позволяет получать эффективные решения в различных областях науки и техники за приемлемое время и с требуемым качеством.

Ядром книги является новая перспективная технология генетического поиска и эволюционного моделирования. Авторы стремились показать, как они используются для решения практических задач. В этой связи книга структурирована следующим образом. Сначала рассмотрены модели эволюции Ч. Дарвина, Ж. Ламарка, де Фриза, К. Попера и синтетическая теория эволюции. Далее показана взаимосвязь между эволюцией и новой, развивающейся наукой — синергетикой. Затем приведена теория эволюционного моделирования и сформулирована концепция построения генетических алгоритмов. На основе указанного материала представлены подходы к построению гибридных систем искусственного интеллекта и разработке эффективных методов решения графовых и прикладных оптимизационных задач.

Монография предназначена для специалистов, ведущих разработки перспективных САПР, интеллектуальных информационных технологий в науке, технике, биологии, экономике, социологии и других областях. Она может быть полезна для аспирантов и студентов всех специальностей, изучающих теорию систем и методы системного анализа, информатику, методы оптимизации, исследования операций и принятия решений.

Данные исследования основаны на работах Н. Винера, И. Пригожина, Г. Хакена, Д.Холланда, Д. Гольдберга, Д. Поспелова, Н. Моисеева, А. Мелихова и других российских и зарубежных ученых. Исследования, на базе которых написана книга, проводились в научных школах Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана (МГТУ) и Таганрогского государственного радиотехнического университета (ТРТУ) по генетическим алгоритмам и эволюционному моделированию. Авторы так же выражают благодарность С. Ясиновскому, С. Родзину, П. Захарову, М. Крючкову, П. Афонину, А. Назаровой, Ю. Разумцовой, Л. Гладкову, А. Бородулину, А. Бондалетову, чьи материалы использованы в монографии. Авторы благодарны Российскому фонду фундаментальных исследований за финансовую помощь при публикации данных исследований (грант № 02-01-14148), ректору ТРТУ В. Захаревичу, коллегам и сотрудникам МГТУ и ТРТУ за творческую поддержку и обсуждение материалов монографии. Большое влияние на проводимые авторами исследования оказали тесные творческие связи авторов с коллегами из Российской ассоциации искусственного интеллекта Э. Поповым и В. Тарасовым.

Все критические замечания, предложения, пожелания и рекомендации, которые могут быть в перспективе использованы для развития эволюционного моделирования и смежных дисциплин, будут с благодарностью приняты авторами (E-mail: evv@rk9.bmstu.ru, vkur@tsure.ru, kur@tsure.ru).

Авторы

Природа — творец всех творцов.

И. Гёте

Введение

Одна из основных проблем в науке и технике сегодня — это разработка теории, математических методов и моделей для эффективного принятия решения в сложных системах. Сложность систем, их уникальность, отсутствие адекватного математического аппарата для создания моделей приводит к необходимости поиска новых направлений моделирования и синтеза. Эти направления в настоящее время активно разрабатываются и составляют основу понятия «искусственный интеллект». Именно на пути применения перспективных интеллектуальных технологий большинство исследователей надеется найти решение стоящих перед учеными и инженерами проблем и задач. При этом важнейшими задачами являются оптимизация, построение интеллектуальных искусственных систем поддержки принятия решений; моделирование процессов эволюционного развития природы; адаптация и взаимодействие искусственных систем с внешней средой; исследование открытых систем; построение порядка из хаоса; поддержание гомеостаза в искусственных системах; использование иерархической самоорганизации.

Основным языком интеллектуальных искусственных систем (ИС) является математический аппарат системного анализа, теория сложных систем, теория графов и множеств, математическое моделирование, имитация. Способность формировать математические структуры и оперировать ими — краеугольный камень человеческого интеллекта. Математические модели и алгоритмы — это те формы, в которых теория эволюционного моделирования и искусственного интеллекта описывают знания и способы работы с ними.

Эволюционное моделирование (ЭМ) представляет собой одно из быстро развивающихся направлений математического моделирования, объединяющее компьютерные методы моделирования эволюционных процессов в естественных (ЕС) и искусственных системах, такие как генетические алгоритмы, эволюционные стратегии, эволюционное программирование и другие эвристические методы. Главная трудность построения вычислительных систем, основанных на принципах эволюции живой природы и применении этих систем в прикладных задачах, состоит в том, что природные системы достаточно хаотичны, а действия исследователей носят направленный характер. Компьютер используется как инструмент для решения определенных задач, которые пользователь формулирует, акцентируя внимание на максимально быстром решении при минимальных затратах. Природные системы не имеют никаких таких целей или ограничений, во всяком случае, они не очевидны. Однако биологические системы обладают свойствами воспроизводства, адаптации, самоисправления, устойчивости, гибкости и многими другими, которые лишь фрагментарно присутствуют в искусственных системах.

Одним из видов интеллектуальной деятельности человека является реализация нечетких алгоритмов лицом, принимающим решение. Главным помощником при этом стали интеллектуальные искусственные системы поддержки и принятия решений.

Создание интеллектуальных искусственных систем, переход от алгоритмов обработки данных к альтернативной технологии автоформализации профессиональных знаний, моделирование эволюции, построение гомеостатических, синергетических и эволюционных моделей принятия решений позволят увеличить эффективность деятельности инженеров, конструкторов, технологов, менеджеров. Все это связано с новой концепцией развития естественных и искусственных систем, основанных на самоорганизации, построении порядка из хаоса, интеллектуальном моделировании.

В новом развивающемся научном направлении «эволюционное моделирование» исследуется совместное действие многих интеллектуальных искусственных систем, в результате которого возникают новые знания и новые структуры. Философское определение интеллектуальной искусственной системы, как известно, включает в себя понятие целостности, которое совмещает свойства открытости и закрытости. Для снятия данного противоречия и выхода к синтезу систем в последнее время предлагается триада, обладающая системными свойствами и оказывающаяся простейшей структурной ячейкой интеллектуальной искусственной системы. Комплексы из трех равноправных объектов, находящихся в заданных отношениях, существовали давно: цель-план-стратегия; точность-локальность-простота; индукция-дедукция-абдукция; изменчивость-наследственность-отбор и др. В триаде пара элементов находится в отношении дополнительности, а третий элемент задает отношение (меру) совместимости. Общей для разных интеллектуальных объектов характеристикой является структура или архитектура интеллектуальной ИС. Это совокупность отношений, т. е. набор знаков или чисел, в который вкладывается определенный смысл. Она характеризуется многоуровневостью, единством и непротиворечивостью.

Новая интеллектуальная ИС создается, а точнее, самоорганизуется, путем эволюции. Тогда решение ИС некоторой задачи соответствует построению определенной математической модели, обладающей нужными свойствами, которых не было сначала. Смысл «существования» таких интеллектуальных ИС сводится к порождению себе подобных систем, которые при благоприятных обстоятельствах дают новое «потомство» до тех пор, пока возникшая популяция альтернативных интеллектуальных ИС существует.

Основное отличие эволюции ИС от эволюции ЕС состоит в наличии у ИС цели, связанной с оптимальным решением определенного класса задач. Здесь важна разработка критериев искусственного отбора, т. е. способов селекции и репродукции (воспроизведения), при которых кроме бесперспективных элементов из ИС удаляются и малоперспективные.

Реализация эволюционных преобразований аналогична решению оптимизационных задач. Для таких задач необходимо каждый раз доказывать сходимость процесса к искомому решению. Один эволюционный процесс отличается от другого видом объектов, способом размножения, числом объектов в популяции, числом поколений и критериями выживания. При математической интерпретации основная идея решения оптимизационной задачи методами ЭМ состоит в следующем. Производится перебор объектов по всей популяции, в результате чего возникают объекты двух поколений — родители и потомки. При этом метод эволюции превращается в алгоритм смены поколений, в котором потомок становится родителем только в следующей генерации. При этом проведение аналогий с ЕС представляется эффективным для решения оптимизационных задач.

Процесс создания интеллектуальных ИС имеет множество путей. Аналогично множество альтернативных путей развития имеет и эволюция. Отсюда разнообразие возможных форм ИС, но, как правило, реализуется лишь одна из них. Эволюция подтверждает, что в основе ЕС и ИС заложены модели и аналогии принципа взаимодействия противоположностей ИНЬ-ЯН. Их взаимодействие является причиной изменения и развития природы ЕС. ИНЬ — символизирует неопределенность и неоднозначность, случайные  движения, а ЯН — завершенность, реализацию цели и построение целого.

В процессе эволюции интеллектуальной ИС прошлое не исчезает. Надо научиться находить и определять в эволюционных структурах информацию о прежних состояниях и процессах. Вся природа устроена так, что в ней действуют принципы экономии и ускорения эволюции. Для этого природа выработала специальные механизмы воздействий. Необходимо научиться правильно моделировать и распределять эти воздействия. Часто важна не величина управляющего воздействия, а его структура, пространственная конфигурация, топология, симметрия или отсутствие таковой. При этом возможна самоорганизация объектов на различных иерархических уровнях.

Эволюция в интеллектуальной ИС невозможна без смены одной устойчивой структуры другой, без конкуренции, без конфликтов, которые разрешаются в ее процессе путем борьбы и компромиссов, установления гармонии и гомеостаза. В этих случаях трудоемкость оптимизационных задач резко возрастает и становится невозможным использование алгоритмов полного перебора с экспотенциальной временной сложностью из-за необходимости обработки огромных массивов информации. Поэтому требуется проведение модернизации структуры как самих традиционных интеллектуальных ИС, так и основных блоков, стратегий, концепций, алгоритмов и методов решения оптимизационных задач. Одним из таких подходов является использование методов эволюционного моделирования, генетических алгоритмов (ГА), синергетических принципов управления, построения порядка из хаоса и адаптации.

ЭМ — хорошо известная и эффективная оптимизационная методология, которую применяют для решения различных оптимизационных задач в науке и технике. Она основана на аналогии с естественными процессами селекции и генетическими преобразованиями, протекающими в природе. В быстро прогрессирующей теории ЭМ содержится анализ класса адаптивных, управляющих, интеллектуальных ИС, в которых структурные модификации осуществляются последовательными и параллельными преобразованиями.

При попытках эффективного решения задач проектирования сложных интеллектуальных ИС постоянно возникает конфликт между сложностью систем и требованиями увеличения качества проектирования, конструирования и технологичности производственных процессов. Данные проблемы не могут быть полностью решены распараллеливанием процесса проектирования, увеличением персонала конструкторов и качеством рабочих станций. Одним из возможных подходов к решению этой проблемы является использование ЭМ. Исследования в этой области интенсивно ведутся многими исследователями.

Эволюция сложных систем происходит таким образом, что в ее процессе увеличивается степень неопределенности и неоднородности системы в целом. В системах неопределенность проявляется в двух видах — внутренняя и внешняя. Внутренняя связана с характером поведения отдельных подсистем и элементов, их стохастическим характером, сложным динамическим поведением, незнанием исследователем свойств элементов системы и закономерностей их развития и функционирования. Внешняя неопределенность — это неопределенность взаимодействия с внешней по отношению к системе средой. Воздействие внешней среды имеет, как правило, случайный, часто непредсказуемый характер. В этих условиях сложная система представляет собой конечное множество относительно самостоятельных и постоянно взаимодействующих подсистем. Их поведение часто не удается описать математически и остается практически единственный аппарат для построения моделей как отдельных подсистем, так и их совокупности — имитационное моделирование. Итак, имитационное моделирование — тот единственный универсальный метод, который приходится применять при решении различных задач, возникающих при анализе и синтезе сложных систем.

В связи с указанными выше причинами рассмотрение вопросов использования имитации в эволюционном моделировании при решении оптимизационных задач представляет большой интерес, когда необходимо решать задачи, применительно к реальным сложным системам. Имитация не может использоваться сама по себе, имитационный эксперимент позволяет оценить лишь одну точку в области поиска, в то время как определение решения должно осуществляться на всем пространстве. Поэтому имитационное моделирование при решении указанных задач используется в совокупности с другими методами — математическими, статистическими, эвристическими и т. д. Такое совместное использование различных подходов к решению некоторой задачи принятия решения приводит к появлению и развитию гибридных систем. В гибридных системах сочетание различных подходов позволяет получить новое качество при решении сложных задач.

В монографии проведен анализ теории и практики ЭМ. Рассмотрены пути развития ЕС и интеллектуальных ИС на основе моделей различных эволюции. Установлена связь между эволюцией и синергетикой, при этом рассмотрены вопросы определения порядка из хаоса в моделях ИС. Описаны эволюционные методы и ГА. Приведены новые архитектуры генетического поиска и инструментальные средства ГА. Рассмотрены гибридные системы, включающие комбинированные методы эволюционного и имитационного моделирования, построением многоагентных и многомодельных систем. Описаны новые перспективные технологии генетического поиска для решения оптимизационных задач, позволяющие частично решать проблемы предварительной сходимости алгоритмов. Авторы рассматривают такую новую область ЭМ, как искусственная жизнь, а также решение оптимизационных задач с применением подходов, разрабатываемых в этой области.

Монография структурирована следующим образом.

В начале книги рассматриваются различные подходы к эволюционному развитию природы, как к первоисточнику, из которого исследователи заимствуют стратегии, методы и подходы, разрабатываемые и применяемые в эволюционном моделировании. Авторы не дискутируют с противниками эволюционной теории естественных систем, так как многочисленные примеры эффективной работы методов эволюционного моделирования при решении задач науки и техники являются достаточно серьезной причиной к их дальнейшему исследованию и развитию. Из многочисленных теорий эволюционного развития авторы выделяют и рассматривают следующие, с их точки зрения наиболее продуктивные для стоящих перед ними целей, пять моделей (видов) эволюции:

- модель эволюции Ч. Дарвина — процесс, посредством которого особи некоторой популяции, имеющие более высокое функциональное значение (с сильными признаками), получают большую возможность для воспроизведения потомков, чем «слабые» особи. Такой механизм часто называют методом «выживания сильнейших»;

- ламаркизм или модель эволюции Ж. Ламарка. Им предложена теория, основанная на предположении, что характеристики, приобретенные особью (организмом) в течение жизни, наследуются его потомками. В отличие от простого ГА данная модель оказывается наиболее эффективной, когда популяция имеет тенденцию сходимости в область локального оптимума;

- сальтационизм (модель эволюции де Фриза). В основе этой модели лежит моделирование социальных и географических катастроф, приводящих к резкому изменению видов и популяций. Эволюция, таким образом, представляет собой последовательность скачков в развитии популяции без предварительного накопления количественных изменений в эволюционных процессах;

- модель К. Поппера, который рассматривал эволюцию как развивающуюся иерархическую систему гибких механизмов управления, в которых мутация интерпретируется как метод случайных проб и ошибок, а отбор — как один из способов управления с помощью устранения ошибок при взаимодействии с внешней средой;

- синтетическая теория эволюции, описанная Н. Дубининым (интеграция различных эволюции, в том числе Ч. Дарвина, Ж. Ламарка и де Фриза). Ее кардинальным положением является признание стохастичности процессов мутации и больших резервов рекомбинационной Изменчивости. Условия внешней среды — не только факторы исключения неприспособленных особей из популяции, но и формирующие особенности самой синтетической теории эволюции.

В завершении первой главы представлены примеры сложных искусственных систем (производственных и информационных), которые не были специально задуманы и спроектированы как таковые. Их современные формы — это результат эволюционного увеличения сложности, приобретения и накопления новых качеств и свойств. В результате эволюции эти системы адаптируются к изменению внешней среды, демонстрируют интеллектуальные свойства и, как следствие, повышают эффективность своего функционирования.

Одним из современных направлений науки, занимающейся перспективными вопросами, связанными с организационными структурами и управлением, является синергетика. Эволюционные и синергетические подходы (глава 2) не могут быть разделены, когда мы рассматриваем задачи анализа и проектирования сложных систем. Они тесно взаимосвязаны с системными исследованиями в области искусственного интеллекта. Рассмотрена новая идеология исследований в области ИИ на основе системного подхода и многоагентно-ориентированной парадигмы, включая исследования генезиса и эволюции интеллектуального поведения, которая приводит к возникновению гибридного (синергетического) ИИ.

Синергетические процессы позволяют биологическим системам трансформировать энергию, предварительно преобразованную на молекулярном уровне, в ее макроформы. В этой связи можно считать, что эволюция — это синергетический процесс образования все новых и новых макроструктур (т. е. новых видов). В природе и ИС имеется иерархия, означающая, что система состоит из очень большого числа подчиненных подсистем. На основе анализа основных принципов синергетики сделан вывод о том, что она занимается изучением временной эволюции систем. В открытых системах, обменивающихся с внешней средой энергией, веществом, информацией, возникают процессы самоорганизации, т. е. процессы рождения из хаоса некоторых устойчивых упорядоченных структур с новыми свойствами систем.

Далее во второй главе анализируются принципы гомеостатики, изучающей механизмы поддержания динамического постоянства неизменно важных параметров, функций, ритмов и этапов эволюционного развития. Рассмотрены четыре составляющие гомеостатики: внутренние противоречия; иерархическая организация; иерархия гомеостатов; реализация в управлении принципа регулируемого противоречия. Использование этих составляющих позволяет моделировать условия, необходимые для устойчивого функционирования системы, содержащей неустойчивые компоненты.

Сложные ИС имеют фрактальную структуру, они строятся из универсальных строительных блоков, которые повторяются в различных масштабах. Такие системы инвариантны к анализируемому объекту, способны к самоподобному размножению на различных пространственно-временных уровнях и передаче информации о нарушении устойчивости структурного состояния; обладают свойствами адаптации к внешнему воздействию. В монографии рассмотрен механизм агрегации, описывающий создание фракталов. Согласно ему определенная разновидность фракталов может быть получена в процессе неупорядоченного роста.

В ЭМ особо выделяют генетические оптимизационные алгоритмы как наиболее хорошо исследованный и находящий широкое применение класс методов, сочетающих в себе элементы случайного поиска и эвристических подходов. Эвристики представляют собой некоторую формализацию правил, по которым человек принимает решения и которые являются обобщением его опыта и интуиции. Поэтому теория ГА не является завершенной, она постоянно совершенствуется и развивается. Тем не менее, достигнутые на этом направлении успехи привлекают все большее число исследователей и практиков к разрабатываемым здесь методам. В связи с этим в третьей главе книги рассмотрены основы теории ГА. Началом возникновения ГА считается модель биологической эволюции и методы случайного поиска. ГА — это не просто случайный поиск. Они эффективно используют информацию, накопленную в процессе эволюции. ГА позволяют абстрактно и формально объяснить адаптацию процессов в ЕС и ИС, спроектировать ИС, дают много преимуществ при решении реальных задач. В третьей главе подробно рассмотрен простой ГА, на базе которого создаются все другие типы этих алгоритмов. Сформулирована теория ЭМ, приведены основные правила и аксиомы. Приведена модифицированная теорема ГА, показывающая асимптотическое число схем, выживающих в следующих поколениях.

В главе четыре рассмотрены инструментальные средства ЭМ, в которых используется ряд методов одномерного градиентного поиска, а также статистических методов оптимизации. В рамках одномерного поиска описаны следующие методы: пассивный; последовательный; дихотомии; Фибоначчи; золотого сечения; поиск в глубину, в ширину, с возвращением, с использованием И-ИЛИ деревьев и метод горизонта. Последовательный поиск выполняется путем перебора значений целевой функции (ЦФ) для нахождения оптимального значения. Метод дихотомии реализуется за счет механизма обычного перебора возможных точек разрыва. Он аналогичен методу деления отрезка пополам для нахождения точки, в которой ЦФ имеет локальный оптимум. Для определения глобального оптимума ЦФ в оптимизационных задачах в главе предлагается:

- использовать комбинированные методы одномерного и градиентного поиска и статистических методов оптимизации;

- учитывать знания о решаемых задачах, позволяющие связать возможные значения ЦФ с известными значениями в точках реализованных испытаний;

- изменять начальную точку спуска методом проб и ошибок, градиентными методами, совместными методами оптимизации и локального поиска;

- анализировать использование различных архитектур эволюции и статистические методы поиска с адаптацией, позволяющие находить несколько областей локальных экстремумов.

- использовать совместные схемы поиска с ГА.

Рассмотренные методы могут выполняться не только на основе случайного поиска, но и с использованием эвристик. Основными стратегиями взаимодействия поиска и ЭМ служат стратегии «поиск-эволюция», «эволюция-поиск», «поиск-эволюция-поиск», «эволюция-поиск-эволюция» и другие. Элементы поиска в указанных стратегиях можно наращивать иерархически в зависимости от наличия вычислительных ресурсов и времени, заданного для получения окончательного решения.

Вопросам построения гибридных систем, включающих подсистемы эволюционного моделирования, блоки оптимизации, взаимодействующие с имитационными моделями, экспертными системами и другими системами поддержки принятия решений, посвящена пятая глава. Создание имитационных моделей выступает здесь как одно из направлений развития подходов интеллектуального имитационного моделирования. В данной главе описаны подходы и модели многоагентных систем, различного уровня интеллектуальности и их дальнейшая эволюционная форма — модели искусственной жизни. Как примеры гибридных систем с эволюцией приводятся моделирование развития популяции простейших автоматов и многомодельные системы.

В шестой главе исследуются оптимизационные задачи на графах, такие как задачи разбиения, размещения, раскраски вершин графов, нахождения пути коммивояжера, построения деревьев Штейнера, трассировки соединений, построения клик, независимых подмножеств, покрывающих деревьев, определения планарности и изоморфизма графов. Для решения указанных задач применяются различные методы ЭМ. Рассмотрены нечеткие модифицированные алгоритмы их решения. Описаны итерационные методы парных и групповых перестановок, методы последовательного приближения, релаксации, поиска в глубину и ширину, направленного перебора и другие, а также эвристики, использующие различные методы статистической оптимизации. Эти эвристики представлены методами отжига, генетического поиска и их модификациями. Применяется группировка сильно связанных вершин в кластеры с дальнейшим сбором этих кластеров в заданные части разбиения, а также использование фрактальных множеств для группирования сильно связанных вершин. Рассмотрены последовательный ГА разбиения, алгоритм разбиения графов на части на основе модифицированной агрегации фракталов. Проанализировано использование итерационного разбиения гиперграфа и ГА дихотомического разбиения графа. При решении проблем разбиения графов на части рассмотрены задачи группирования элементов, обладающих одинаковыми свойствами.

При решении задач, связанных с размещением вершин графа на плоскости, применены классический ГА и принципы метагенетической оптимизации. При размещении вершин графа на плоскости в решетке заданной конфигурации выделены два подхода применения ЭМ. Первый подход использует методологию последовательного размещения элементов, одинаковых по высоте и различных по ширине, а второй — построение минимальных и квазиминимальных кластеров и агрегацию фракталов. Описан эффективный ГА размещения вершин графа в линейке с минимизацией суммарной длины соединений.

При построении покрывающих (остовных) деревьев графа с дополнительными вершинами (деревьев Штейнера) предложена упрощенная эвристическая процедура, основанная на горизонтальных и вертикальных «столбах» Штейнера. На основе этой процедуры описан ГА построения прямоугольных деревьев Штейнера.

Рассмотрена постановка задачи и описаны различные алгоритмы проектирования БИС и печатных плат — трассировки соединений. Основное внимание уделено задаче двухслойной канальной трассировки. Рассмотрены модифицированные ГА двухслойной канальной трассировки для цепей стандартной и различной ширины.

Проанализированы алгоритмы решения задачи о коммивояжере. Разработана стратегия решения таких задач на основе ГА и жадных эвристик.

Рассмотрена задача раскраски графа и описан гибридный ГА ее решения. Основной стратегией для задач раскраски графа являются последовательные и жадные эвристики, которые дают с первой попытки результаты с локальным оптимумом.

Описаны четыре стратегии построения независимых подмножеств и клик графа. Первая стратегия основана на построении и анализе строительных блоков для создания независимых подмножеств или выделения клик графа. Вторая стратегия использует алгоритмы поиска в ширину. Третья стратегия предусматривает последовательный анализ всех вершин в глубину до получения семейства независимых подмножеств или клик графа. Четвертая стратегия является комбинацией первых трех.

Приведены основные критерии определения планарности графов. Описаны эвристические методы определения планарности и плоской укладки графов. Проанализирован генетический подход для решения данной задачи. Описан метод кодирования альтернативных решений и приведены операторы кроссинговера, мутации и инверсии, ориентированные на знания об исследуемых графах. Для непланарных графов рассмотрен ГА определения максимально планарной части графа и минимизации пересечений ребер. Временная сложность алгоритма близка к линейной зависимости.

Рассмотрены алгоритмы распознавания изоморфизма графов. Основная идея заключается в разбиении исследуемых графов на предполагаемо изоморфные подграфы. После получения подмножеств разбиения в подмножествах наибольшей мощности выполняются модифицированные генетические операторы. Наилучшие результаты показывают новые генетические операторы, основанные на жадной стратегии, методе дихотомии, минимального кластера, методе золотого сечения и методе Фибоначчи. Они позволяют параллельно анализировать все подмножества вершин и снижают время нахождения результата.

Методы исследования рассмотренных в шестой главе задач и их результаты описаны в главе семь. Здесь приведены количественные и качественные оценки ГА при проведении различных серий испытаний. Приведены экспериментальные исследования комплексов эволюционных алгоритмов. Выполнено некоторое сравнение решений, полученных с использованием ЭМ со стандартными решениями.

В восьмой главе рассмотрены примеры решения практических задач на основе методов ЭМ. Среди них рассмотрены примеры решения задач плоского раскроя материалов, одномерной и двумерной упаковки блоков, определения пути коммивояжера, трассировки сверхбольших интегральных схем. Применение разработанных триединых концепций принятия решений позволяет получать решения указанных задач с локальными оптимумами за полиномиальное время. Далее в главе приводятся результаты исследований, связанные с применением гибридных систем на основе ЭМ и имитационного моделирования для решения задач плоского и двумерного раскроя, динамического планирования поставок продукции на склад, краткосрочного планирования работы производственного участка.

Можно считать, что целью монографии является исследование развития нового научного направления — ЭМ и эффективности его применения для решения оптимизационных задач.

ЭВОЛЮЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ СИСТЕМ

Все сущее во вселенной подчинено

одним и тем же вечным, неизмененным

законам эволюции.

А. Клизовский

1.1. Эволюция Дарвина

Эволюция (лат. evolutio — развертывание, развитие), как принято считать в биологии, это необратимое историческое развитие естественных и искусственных систем [1]. Обычно эволюцию противопоставляли революции — быстрым и значительным по масштабу изменениям. В настоящее время стало ясно, что процесс развития ЕС и ИС слагается из изменений как постепенных, так и резких, как быстрых, так и длящихся много поколений.

Основные характерные черты биологической эволюции это: преемственность; возникновение в эволюционном процессе целесообразности; усложнение и совершенствование структур.

Согласно второму началу термодинамики все совершающиеся в природе процессы направлены в сторону разрушения структур, снижению уровня сложности, увеличения доли беспорядка (энтропии) во всех системах. А в процессе эволюции происходит лишь местное усложнение системы, которое достигается ценой лишней затраты энергии на развитие организма [2, 3].

Впервые термин эволюция был использован в биологии швейцарским ученым Ш. Бонне в 1782 году. Под эволюцией понимают медленные постепенные количественные и качественные изменения объекта. При этом каждое новое состояние объекта должно иметь по сравнению с предыдущим более высокий уровень развития и организации.

Теорию эволюции — науку о закономерностях и причинах эволюционного процесса — называют эволюционным учением. В настоящее время существует большое число вариантов различных концепций эволюции. Основное их различие в том, какую изменчивость они берут за основу эволюции — определенную направленную приспособительную или же неопределенную ненаправленную и оказывающуюся приспособительной только случайно.

В биологии эволюция определяется наследственной изменчивостью, борьбой за существование, естественным и искусственным отбором [4, 5]. Эволюция приводит к формированию адаптации (приспособлений) организмов к условиям их существования, изменению генетического состава от популяции видов, а также отмиранию неприспособленных видов. Под адаптацией понимается процесс приспособления строения и функций организмов и их органов к условиям окружающей среды. В науке под адаптацией понимают процесс накопления и использования информации в системе, направленный на достижение ее (системы) оптимального состояния, при первоначальной неопределенности и изменяющихся внешних условиях [5, 6]. О том, что явление адаптации имеется в живой природе, было известно биологам прошлых веков. В настоящее время генетика или теория генетики утверждает [6, 7], что адаптация не является какой-то внутренней сущностью, заранее приданной организму, но она всегда возникает и развивается. Такое развитие осуществляется под воздействием четырех основных признаков: наследственности, изменчивости, естественного отбора, искусственного отбора.

С развитием теории эволюции ее идеи все больше используются при моделировании мышления и поведения человека, создании современных компьютеров и т. д. В связи с этим возникают целые новые отрасли знаний и науки. Например, бионика (греч. bion — элемент жизни) — наука пограничная между биологией, генетикой и техникой, решающая инженерно-технические задачи на основе генетики и анализа структуры жизнедеятельности организмов [8]. Генетика — наука о законах наследственности и изменчивости организмов. Основная задача генетики — это разработка методов управления наследственностью и наследственной изменчивостью для получения нужных форм организмов или для управления их индивидуальным развитием [6, 7].

Известно, что Г. Мендель в 1866 г. сделал величайшее открытие, сформулировав три закона наследственности:

- Закон однородности и реципрокности (взаимность, эквивалентность). Первое гибридное поколение оказывается полностью однородным.

- Закон расщепления. Он относится ко второму поколению и касается расщепления признаков в потомстве в отношении 1:2:1.

- Закон независимой комбинации. Относится к потомкам родителей, отличающихся более чем одной парой признаков, и говорит о том, что признаки наследуются независимо друг от друга.

Таким образом, он описал общий закон природы и вывел рациональные формулы расщепления признаков в гибридном потомстве. Г. Мендель пришел к выводу, что наследственность прерывиста (дискретна), что наследуется не большая совокупность свойств, а отдельные признаки. Он предположил, что в половых клетках есть какие-то материальные структуры (позже их назвали генами), ответственные за формирование признаков. Одна из основных заслуг Г. Менделя — его гипотеза о материальных задатках, которые в двойном комплекте находятся в клетках и которые зародыш получает от обоих родителей [6, 7].

Важную роль в явлениях наследственности играют хромосомы — нитевидные структуры, находящиеся в клеточном ядре. Каждый вид характеризуется вполне определенным числом хромосом, во всех случаях оно четное, и их можно распределить попарно. При делении половых клеток и в процессе оплодотворения каждая хромосома ищет себе подобную. Они сближаются и располагаются параллельно друг другу и почти сливаются. Затем они расходятся. Но во время контакта почти все хромосомы обмениваются своими частями. Получившаяся клетка (зигота), многократно делясь, образует зародыш, из которого развивается организм.

В клетках существует сложный и важный механизм перераспределения генетического материала. Каждая клетка организма имеет одинаковое число хромосом. Потомки имеют то же самое число, причем ровно половина от отца, а половина от матери. При таком обмене передаются наследственные признаки.

Ч. Вильсон в 1900 г. определил, что гены находятся в хромосомах. Две гомологичные хромосомы (одна от отца, а другая от матери) сближаются при созревании половых клеток и обмениваются частям. Это явление назвали кроссинговер. Оно происходит между разными генами случайным образом с разной частотой. Модель хромосомы в настоящее время — это нить, на которую, словно бусины, нанизаны гены [6].

Ч. Дарвин — первый ученый, который определил в живой природе существование общего принципа — естественного отбора. В эволюционном учении различают две стороны: учение о материале для эволюции и учение о ее факторах, ее движущей силе. Движущая сила эволюции — естественный отбор. В основе наследования лежат неделимые и несмешиваемые факторы — гены. Именно через отбор и происходит направленное влияние условий жизни на наследственную изменчивость. Сама по себе наследственная изменчивость случайна. Под воздействием окружающей среды отбираются признаки, которые лучше других соответствуют условиям жизни.

Суть эволюции состоит в реализации целенаправленного процесса размножения — исчезновения, при котором размножению соответствует появление новых объектов, а гибели — удаление объектов из процесса в соответствии с определенным критерием естественного отбора (или селекции). Считается, что элементарной единицей эволюции являются популяция, и в ее основе лежат изменения наследственных структур, называемых мутациями. Причем только отбор превращает мутационные сдвиги и изменения в адаптацию. Следовательно, отбор является одним из ведущих факторов адаптивной организации ЕС и ИС. Адаптация позволяет накапливать и использовать информацию в ИС, достигать ее оптимального состояния, при первоначальной неопределенности и изменяющихся внешних условиях [4-7].

Наследственные изменения отдельных генов де Фриз назвал мутациями. Мутации и служат элементарным материалом для эволюционного процесса. Они закономерно возникают в природных условиях.

Изменчивость — разнообразие признаков и свойств у особей и групп особей любой степени родства. Различают изменчивость направленную и ненаправленную.

Направленная, или определенная, изменчивость обычно массовая и приспособительная. В данном случае наследуется не изменение признака, а способность к изменению, но в разной степени. Такие изменения называют модификациями. Определенная изменчивость — продукт эволюции, способность к ней возникает в результате отбора в течении многих поколений. Но само изменение признака под влиянием какого-нибудь фактора внешней среды исчезает с гибелью организма, потомки должны обретать его заново. Только в этом смысле определенная изменчивость ненаследственна. Ее нельзя называть изменчивостью: это наследственность, проявляющаяся в фенотипе не всегда, а лишь при воздействии определенного фактора внешней среды.

Ненаправленная, или неопределенная, изменчивость возникает независимо от природы вызвавшего ее фактора, причем изменяющийся признак может изменяться и в сторону усиления, и в сторону ослабления. При этом она не массовая, а единичная. Различают два типа неопределенной изменчивости — комбинативную и мутационную. На основе комбинативной изменчивости при образовании потомства во время мейоза возникают новые сочетания материнских и отцовских хромосом. При этом хромосомы иногда обмениваются частями (кроссинговер), так что число комбинаций генов в каждом новом поколении резко возрастает. Мутационная изменчивость — процесс изменения генетической структуры организма, его генотипа. При этом изменяется число хромосом, или их строение, или же структура слагающих хромосому генов. Как и комбинативная изменчивость, мутационная — процесс ненаправленный (признаки могут при ней изменяться случайным образом), немассовый (одновременное возникновение какой-нибудь одной мутации у целого ряда особей в популяции невозможно) и неприспособительный (мутации могут и повышать и понижать жизнеспособность их носителей). Неопределенная изменчивость — материал для процесса эволюции. Изменения организмов, по Ч. Дарвину, определяются факторами внешней среды. При этом с большей вероятностью выживают и оставляют потомство носители полезных в данной среде признаков, возникших в результате мутации или рекомбинации определяющих эти признаки генов.

Понятия ген и генетика ввел датский ученый В. Иогансен. Приведем факторы, которые меняют генетический состав природной популяции: мутационный процесс, изоляция, «волны жизни», отбор.

Особое положение генов состоит в их уникальности. В хромосомном наборе каждый ген представлен только один раз. В ЗО-е годы было доказано, что генная мутация — это небольшое химическое изменение. Следовательно, ген имеет химическую природу, являясь молекулой или частью большой молекулы.

В 1953 г. с работ М. Уоткена и Ф. Крика началась новая наука — молекулярная генетика [10]. Биохимические особенности живых организмов наследуются по законам, которые открыл Г. Мендель. В генах «записаны» планы строения белков — планы всех наследственных признаков. Генетический код оказался общим для всех естественных систем на нашей планете. Он практически расшифрован. Каждая хромосома уникальна морфологически и генетически и не может быть заменена другой либо восстановлена при утере. При потере хромосомы клетка, как правило, погибает. Каждый биологический вид имеет определенное, постоянное число хромосом. В процессах наследования признаков определяющую роль играет поведение хромосом при делении клеток. Существует два основных типа деления клеток: митоз и мейоз. Митоз — непрямое деление клеток тела, это механизм точного распределения хромосом между двумя образующимися дочерними клетками. Мейоз — механизм редукции (уменьшения числа хромосом вдвое) [6].

Классическая генетика к началу 1940-х годов пришла к пониманию дискретности таких качеств, как наследственность и изменчивость. Это стало возможным в первую очередь благодаря формированию теории гена в работах школы Т. Моргана. Основные положения этой теории можно сформулировать следующим образом [6, 10]:

- все признаки организмов находятся под контролем генов;

- гены — элементарные единицы наследственной информации, они находятся в хромосомах;

- гены могут изменяться — мутировать;

- мутации отдельных генов приводят к изменению отдельных элементарных признаков, или фенов.

Сейчас считают, что ген — реально существующая независимая комбинирующаяся и расщепляющаяся при скрещиваниях единица наследственности, самостоятельно наследующийся наследственный фактор. Ген определяют как структурную единицу наследственной информации, неделимую в функциональном отношении. Его рассматривают как участок молекулы ДНК, кодирующий синтез одной макромолекулы или выполняющий какую-либо другую элементарную функцию. Совокупность генов составляет генотип. Фенотип — совокупность всех внешних и внутренних признаков. Комплекс генов, содержащихся в наборе хромосом одного организма, образует геном.

Генетическая рекомбинация подразумевает несколько типов перераспределения наследственных факторов [5-7, 10]:

- рекомбинация хромосомных и нехромосомных генов;

- рекомбинация целых негомологичных (неоднородных) хромосом;

- рекомбинация участков хромосом, представленных непрерывными
молекулами ДНК.

Основой регулярной (общей) рекомбинации является кроссинговер, т. е. обмен гомологичными участками в различных точках гомологичных хромосом, приводящий к появлению нового сочетания сцепленных генов.

Расщепление при независимом наследовании и при кроссинговере определяет изменчивость организмов вследствие комбинаторики существующих генов (аллелей). Аллелями называют определенное химическое состояние гена. Мутации — это возникновение качественно новых генов (аллелей), хромосом и наборов хромосом. Сочетание обоих типов изменчивости вызывает общую изменчивость генотипа.

Генетический материал обладает такими универсальными свойствами, как дискретность, непрерывность, линейность и относительная стабильность, выявляемыми в ходе генетического анализа. Повышение разрешающей способности генетического анализа возможно с помощью изучения большого числа особей, применения селективных методов, ускорения мутационного процесса.

Все эти методы имеют важное значение в ЕС и могут найти применение в построении ИС. Увеличение числа особей приводит к росту разнообразия генетического материала, что означает увеличение исходного набора контролируемых генами функций, а это, в свою очередь, позволяет провести более широкий отбор функций. Ускорение мутационного процесса ведет к получению все более разнообразного генетического материала.

В ЕС и ИС роль мутаций заключается в том, что именно они генерируют новые функции, затем происходит дупликация, закрепляющая обе функции, а после этого начинается отдельная эволюция исходной и новой функции. Эта эволюция и показывает, что новая или возникшая в результате мутации функция обладает более высокими адаптационными качествами либо прежняя функция выполняет эту роль лучше.

В общем же эволюция стремится к усреднению (так как происходит все более однородное смешение разного по качеству с нашей точки зрения генетического материала). Поэтому в качестве одного из методов для получения наилучших результатов развития используется селекция. Селекция представляет собой форму искусственного отбора. Селекция, как наука, создана Ч. Дарвином, который выделял три формы отбора [1]:

- естественный отбор, вызывающий изменения, связанные с приспособлением популяции к новым условиям;

- бессознательный отбор, при котором в популяции сохраняются лучшие экземпляры;

- методический отбор, при котором проводится целенаправленное изменение популяции в сторону установленного идеала.

Движущими силами эволюции по Ч. Дарвину являются [1,4]:

- неопределенная изменчивость, т. е. наследственно обусловленное разнообразие организмов каждой популяции;

- борьба за существование, в ходе которой устраняются от размножения менее приспособленные организмы;

- естественный отбор — выживание более приспособленных особей, в результате которого накапливаются и суммируются полезные на следственные изменения и возникают новые адаптации.

Дарвинизм адаптацию объясняет эволюцией. В результате естественного отбора вновь возникающие мутации комбинируются генами уже прошедших отбор особей, их фенотипическое выражение меняется и на их основе возникают новые адаптации. Следовательно, отбор — основной фактор эволюции, обуславливающий возникновение новых адаптации, преобразование организмов и видообразование. Отбор проявляется в трех основных формах [4-7]:

- движущий (ведущий). Он приводит к выработке новых адаптации;

- стабилизирующий. Он обеспечивает сохранение в неизменных условиях среды уже сформировавшихся адаптации;

• дизруптивный (разрывающий). Он обуславливает возникновение полиморфизма при разнонаправленных изменениях среды обитания популяции.

Отбор идет по общей приспособленности организма, а не по какому-нибудь отдельному признаку.

При движущем отборе большую вероятность оставить потомство имеют особи, изменившиеся по каким-нибудь признакам по сравнению со средней для данного вида величиной (нормой). При этом отбирается один тип отклонений от нормы.

Стабилизирующий отбор сохраняет в популяции среднее значение признаков (норму) и не пропускает в следующее поколение наиболее отклонившихся от этой нормы особей. Это делает сохранения видов неизменными.

При дизруптивном, или разрывающем, отборе отбирается не один тип отклонений от нормы, а два или больше. Это путь дробления предкового вида на дочерние группировки, каждая из которых может стать новым видом.

Эволюционные процессы, протекающие внутри вида и завершающиеся видообразованием, называют микроэволюцией. Макроэволюцией называется развитие групп организмов надвидового ранга. Задачами макроэволюции являются анализ соотношения индивидуального и исторического развития организмов, анализ закономерностей направления эволюционного процесса. Естественный отбор приводит к эволюции процессов онтогенеза — взаимозависимостей развивающихся органов, названных И. Шмальгаузеном онтогенетическими корреляциями [5].

Шмальгаузен разработал и привел концепции целостности организма в индивидуальном и историческом развитии. Он исследовал механизмы эволюционного процесса и индивидуального развития организмов как саморегулирующихся систем, и изложил эволюционную теорию с позиций кибернетики.

В учении об отборе Ч. Дарвин доказал, что главной движущей силой эволюции является отбор наилучших форм, требующий для успеха таких условий: правильный выбор исходного материала, точная постановка цели, проведение селекции в достаточно широких масштабах и возможно более жесткая браковка материала, отбор по одному основному признаку [1].

Вид — основная структурная единица в ЕС, качественный этап их эволюции. Новые виды возникают в результате межвидового скрещивания. Вид — это группа популяций, особи которых могут скрещиваться в естественных условиях, но изолированы от других видов. Вид подразделяется на несколько популяций, каждая из которых эволюционирует самостоятельно. Процесс перехода одного вида в другой не скачкообразен и генетическая изоляция между ними может не возникать.

Основой эволюционных процессов в ЕС служит популяция. Популяция — это многочисленная совокупность особей определенного вида, в течение длительного времени (большого числа поколений) населяющих определенный участок географического пространства, внутри которого осуществляется та или иная степень случайного свободного скрещивания. В популяции нет абсолютно тождественных особей. Каждая особь является носителем уникального генотипа, который управляет формированием фенотипа. Существование каждой особи ограничено некоторым временным интервалом, по истечении которого особь погибает. При этом генотип особи исключается из генофонда популяции, но при жизни особь может передать наследственную информацию.

Известны три механизма передачи наследственной информации при рождении потомства: бесполое размножение, половое размножение, промежуточная (между бесполым и половым) форма размножения [6, 7]. Устойчивая передача генов от родителей к потомкам зависит в первую очередь от способности молекул ДНК к репродукции и авторепродукции. Каждая особь в течение жизни подвергается воздействиям внешней среды. В некоторых случаях эти воздействия могут привести к перестройкам молекул ДНК, переносящих наследственную информацию. Изменение первоначальной последовательности генов в молекулах ДНК приводит к изменению свойств этой молекулы, а следовательно, и наследственной информации.

Рассмотренные выше факторы по степени влияния на эволюцию можно упорядочить по убыванию влияния:

- естественный отбор,

- изоляция популяции,

- колебание численности популяции,

- мутационные процессы.

Пусковой механизм эволюции функционирует в результате совместного действия эволюционных факторов в пределах популяции. В результате действия эволюционных сил в каждой популяции многократно возникают элементарные эволюционные изменения. Со временем некоторые из них суммируются и ведут к возникновению новых приспособлений, что и лежит в основе видообразования.

Направленная молекулярная эволюция подобна искусственному отбору. Если надо создать молекулу, обладающую каким-либо химическим свойством, следует выбирать из большой популяции молекул те, которые в наилучшей степени выражают это свойство, и произвести из них дочерние, в разной степени похожие на родителей. Этот процесс отбора и дупликации повторяется до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат [10].

Согласно теории Ч. Дарвина, эволюция осуществляется во взаимодействии трех повторяющихся вновь процессов: отбора, амплификации, мутации. Амплификация — процесс производства потомков или более точно, копирование особей, действует в природе совместно с отбором [1]. Критерий отбора подобен библейскому: «плодитесь и размножайтесь». Стратегия повторяющейся рандомизации может заставить молекулы эволюционизировать в направлении улучшения функциональных характеристик.

Приведем математическую модель процесса эволюции, описанную Г. Дульневым [11]. Рассмотрим ИС, в которой изменение во времени τ некоторого параметра q = dq/dτ пропорционально величине этого параметра. В качестве q фигурирует число хромосом в популяции. Простейшее эволюционное уравнение имеет вид

где α — параметр, определяющий как скорость, так и характер изменения процесса эволюции.

Решение данного уравнения имеет вид:

где qo — постоянная интегрирования, равная значению параметра q в начальный момент времени τ = 0, α может быть больше или равно 0.

Для ИС будет характерно свойство стохастичности. Для них вводят член f (τ), учитывающий флуктуации во времени:

Например, пусть рост популяции

dPdτпропорционален числу скрещиваний между хромосомами р1, р2 (p1,P2 Є Р)- Тогда

0 < а < 1, (|Р| = |p1 | + |р2 |). Если примем |p1| ≡ |р2 | ≡ Р/2, то можно получить [6]

где п (τ) — размер популяции Р в момент времени τ . Если τ  = τf (режим обострения), тогда |Р| = ∞, т. е. популяция будет содержать бесконечное число хромосом. Следовательно, существует спектр путей развития, по которым может пойти эволюция Ч. Дарвина. Возможный путь развития здесь определяет случайность. ИС может сама себя организовать, но нужна случайность как спусковой механизм.

Итак, подведем краткие итоги. Ч. Дарвин впервые дал строго научную теорию эволюции. Она состоит из следующих положений [1,4]:

• в ЕС все подвержено неопределенной наследственной изменчивости, потомство производится, отличающееся по многим признакам. В настоящее время считается, что изменчивость — результат мутаций, т. е. изменения в строении генов ДНК;

- все организмы в ЕС размножаются таким образом, что число появляющегося на свет потомства превосходит число взрослых особей, но численность всех организмов в среднем остается более или менее постоянной, она колеблется около средней величины.

- основой отбора является принцип «выживают сильнейшие».

Неопределенная наследственная изменчивость поставляет материал для естественного отбора, который осуществляют условия внешней среды. В этом принципиальное отличие дарвинизма от всех предшествующих эволюционных теорий. Ч. Дарвин принципом естественного отбора ненаправленных (случайных) наследственных изменений объяснил и приспособленность всех организмов к условиям внешней среды, и расхождение признаков в процессе эволюции, и усложнение, совершенствование организации (прогрессивную эволюцию) [1,4-7, 12].

В настоящее время основой современного эволюционного учения является результат синтеза дарвинизма, генетики и молекулярной биологии. Принцип эволюции — это главный биологический фактор, объединяющий все организмы в историческую цепь событий. Каждый объект в этой цепи является результатом серии «случайностей», которые происходили под влиянием селективных факторов окружающей среды. В течение многих поколений случайные изменения и естественный отбор придавали определенные очертания поведению элементов, чтобы как можно лучше приспособиться к изменяющейся окружающей среде. Такие изменения могут быть достаточно неожиданными, подтверждающими, что эволюция созидательна. Эволюция не имеет строго определенной внутренней цели, влияющей на популяцию индивидов и на каждый индивид в отдельности. Тем не менее, она создает решения проблемы выживания, уникальные для каждого индивида.

Идеи применения знаний о живой природе для решения задач в ИС принадлежат еще Леонардо да Винчи, который спроектировал и пытался построить летательный аппарат с движущимися крыльями как у птиц. Наблюдения в области адаптации живых организмов приводили, приводят, и будут приводить к идеям, позволяющим наделить указанными свойствами ИС [8, 11, 13-15].

Моделирование эволюции может предоставить алгоритмические средства для решения комплексных задач науки и техники (с использованием хаотических возмущений, вероятностного подхода, нелинейной динамики), которые нельзя было решить традиционными методами. В общих чертах, эволюция может быть описана как многоступенчатый итерационный процесс, состоящий из случайных изменений и последующей затем селекции. Таким образом, достаточно просто обнаружить взаимосвязь между таким определением эволюции и оптимизационными алгоритмами [8, 16-19].

Отметим, что в последнее время проявляется тенденция использования естественных аналогов при создании моделей, технологий, методик, алгоритмов для решения тех или иных задач проектирования, конструирования и производства, стоящих перед человечеством. В большинстве случаев использование естественных аналогов дает положительные результаты. Как правило, это объясняется тем, что аналог, взятый из природы, совершенствовался в течение многих лет эволюции и имеет на данный момент самую совершенную в своем роде структуру.

1.2. Эволюции Ламарка, де Фриза, Поппера и синтетическая теория эволюции

Первая группа концепций и гипотез учения об эволюции связывается с именем Ж. Ламарка. В 1809 г. он предположил, что все живые организмы целесообразно приспосабливаются к условиям среды. Ж. Ламарк предложил свою концепцию эволюции до теории эволюции Ч.Дарвина о естественном отборе. Его теория основана на предположении, что характеристики, приобретенные организмом в течение жизни, наследуются потомками. Он предложил ее как средство, при помощи которого организм передает специальные черты для выживания в среде, и это положение известно как теория эволюции Ж. Ламарка или ламаркизм [20, 21].

Причинами эволюции Ж. Ламарк считал стремление всех живых организмов к прогрессу, развитию от простого к сложному (учение о градации (уровень, ступень)), а также целесообразные изменения организмов, направленные на приспособление к внешним условиям. Эти изменения, как утверждал Ж. Ламарк, вызываются прямым влиянием внешней среды, упражнением органов и наследованием приобретенных при жизни признаков. Его считают основоположником теологической (греч. teleos — результат, цель и logos — наука) теории эволюции, согласно которой способность организмов приспособляться к окружающей среде есть врожденное свойство жизни.

Ж. Ламарк объясняет одну из особенностей эволюции органического мира приспособляемостью. Прогрессивную эволюцию, появление форм, более сложных и совершенных, он объяснял «законом градаций» — стремлением живых существ усложнять свою структуру. Приспособительные изменения, возникнув один раз, далее, по мнению Ж. Ламарка, способны передаваться по наследству (концепция «наследования благоприобретенных признаков»). Его концепция не дает четкого объяснения эволюции. Согласно ей виды эволюционируют, приспособляясь и усложняясь, потому что у них существуют свойства — приспособляться и усложняться. Причины направленных изменений объясняются различно, но их можно свести к двум:

- направленное влияние внешней среды;

- способность самого организма.

Такие гипотезы называют телеологическими. Телеологический взгляд на протекающие в природе процессы высказал Аристотель. Согласно Аристотелю, причина развития — будущая цель [22]. Так и в эволюции по Ж. Ламарку — большая приспособленность потомков возникает в результате целенаправленной изменчивости предков. Согласно ламаркизму предполагается, что живые организмы способны сами находить верное решение, как себя улучшить, и, более того, сами же способны свое решение осуществлять [20]. Зная, как сложно устроена ЕС, легко понять, что это затруднительно. Ламаркизм не объясняет большинство эволюционных преобразований.

Ж. Ламарк попытался создать целостную эволюционную теорию. Согласно ей, переход от низших форм жизни к высшим — градация. Она происходит в результате имманентного и всеобщего стремления ЕС к совершенству. Ламаркизм эволюцию объясняет адаптацией. Разнообразие видов на каждом уровне организации объясняется модифицирующим градацию воздействием условий среды. Ж. Ламарком выведены два закона:

- Упражнение органов приводит к их прогрессивному развитию. Не упражнение органов приводит к редукции.

- Результаты упражнений и неупражнений органов при достаточной продолжительности воздействия закрепляются в наследственности организмов и далее передаются из поколения в поколение вне зависимости от вызвавших их воздействий среды.

Направленная изменчивость в эволюции Ж. Ламарка не причина, а всегда результат эволюционного процесса. Способность к ней — такое же приспособление, возникающее на протяжении многих поколений. Поэтому направленная изменчивость не может быть доказательством правоты ламаркизма. В биологии считается, что его законы основаны на ошибочном представлении о том, что природе свойственно стремление к совершенствованию и наследованию организмом благоприобретенных свойств.

Эволюция Ж. Ламарка является мощной концепцией искусственной эволюции, применимой в науке и технике, несмотря на то, что она дискредитирована в биологии. Авторы предлагают использовать некоторые принципы этого типа эволюции для построения интеллектуальных ИС и решения оптимизационных задач. Подобно эволюции в ЕС, интеллектуальные ИС используют простейшие преобразования генотипов и фенотипов и перестановка фенотипов с соответствующими генотипами является часто возможной. В случае, когда генотипы являются своими собственными фенотипами, не требуется преобразований между ними. Это позволяет оптимизировать фенотип для решения конкретных проблем среды. Подобная оптимизация отражается в соответствующем генотипе для последующего наследования потомками. Следовательно, эволюция Ж. Ламарка в ЕС устанавливает связь между генотипом и фенотипом [17,23-25]. Ламаркизм обычно дает локализованный поиск форм в пространстве структур фенотипов. Локализованный поиск при решении сложных практических задач большой размерности более подходит для исследования локальных областей популяции в отличие от глобального перебора.

Ян Лотси, У. Бетси, де Фриз, В. Гольдшмидт, В. Кордюм в своих работах [7, 12, 26] отклоняли интегрирующую роль естественного отбора, а в процессах появления мутаций видели непосредственно факторы видообразования. Они и развили идеи сальтационизма, по которым основным путем происхождения видов служат внезапные скачки без предварительного накопления количественных изменений в процессах эволюции. Такой механизм эволюции иногда называют эволюцией катастроф. Он проявляется ориентировочно один раз в нескольких тысячах поколений. Основная идея его состоит во внесении глобальных изменений в генофонд на момент катастрофы. Будем называть такую эволюцию — эволюцией де Фриза. Появление видов путем внезапных скачков — это реальный процесс.

Мутационный процесс, обладая собственными закономерностями, поставляет сырой материал для эволюционного процесса в виде новых, мутационно возникающих генов. Эти гены вступают в состав генофонда вида, который сохраняет их вне зависимости от их эволюционного значения в пределах, дозволяемых естественным отбором. Согласно закону Гарди (равновесие популяции) и закону Пирсона (стабилизирующее скрещивание), если на популяцию не действуют внешние факторы, то закономерности популяции поддерживают наследственное строение в неизменном состоянии [4, 6]. На рис. 1.1 приведена одна из возможных схем механизма эволюционного процесса.

Рис. 1.1. Механизм эволюционного процесса

Мутационный процесс поставляет материал для эволюции, обладает своими собственными закономерностями, но не определяет закономерности эволюционного процесса.

Внешняя среда в конечном итоге определяет эволюцию, но не в простой форме связи между наследственной изменчивостью организмов и средой как в эволюции Ж. Ламарка, а в более сложной форме. Согласно Н. Дубинину [7] модернизированная схема механизма эволюционного процесса с учетом эволюции де Фриза имеет вид (рис. 1.2).

Эволюция Дарвина на основе естественного отбора на каждой из своих ступеней создает все новые условия генотипической среды. Естественный отбор закрепляет только те генотипы, которые дают приспособленный соответствующий данной внешней среде фенотип. Отбор — это, по форме, селектирующий фактор, а, по существу, — творческий процесс создания ЕС или ИС. Дарвин говорил лишь о категории неопределенной изменчи

Рис. 1.2. Модернизированный механизм эволюции Ламарка

вости. В настоящее время ее подразделяют на мутационную и комбинационную или комбинативную. С момента разделения изменчивости на две категории возникают предпосылки для создания новой, синтетической, теории эволюции. Она является синтезом дарвинизма, классической генетики и теории популяций. Суть ее в следующем: вновь образующиеся изменения генов, а также появляющиеся при этом в результате скрещивания комбинации генов подвергаются отбору под воздействием факторов внешней среды. Синтетическая теория эволюции объединила признанные положения эволюции Ч. Дарвина, Ж. Ламарка, де Фриза и учение о генетике популяций. Основные положения синтетической теории эволюции согласно Н. Дубинину [7] следующие:

- эволюция невозможна без адаптации организмов к условиям внешней среды. Фактором, формирующим приспособленность строения и функции организмов, выступает естественный отбор, который использует случайные мутации и рекомбинации;

- естественный отбор, опираясь на процессы преобразования генетики популяций, создает сложные генетические системы. Их модификации закрепляются стабилизирующим отбором;

- в популяциях наследственная изменчивость имеет массовый характер. Появление специальных мутаций свойственно лишь отдельным особям;

- наиболее приспособленные особи оставляют большое количество потомков. Обратная связь от фенотипов к генотипам идет не на основе эволюции Ж. Ламарка путем адекватного унаследования благоприобретенных признаков, а через преобразование генотипа по законам генетики популяций; специальные виды эволюции идут путем фиксации нейтральных мутаций на основе стохастического процесса;

- реальным полем эволюции являются интегрированные генетические системы. Только при наличии разрывов между видовыми генетически ми системами могла возникнуть и развиваться эволюция; виды происходят путем эволюции популяций. Источником этой эволюции служат постоянная интеграция генотипов или появление макромутаций (внезапное видообразование). Среди макромутаций известны генные мутации, хромосомные перестройки, перенос от одного вида к другому разными механизмами репродукции отдельных генов или их блоков;

- самодвижение представляет собой внутреннее необходимое самопроизвольное изменение системы, определяемое ее противоречиями;

- противоречия между случайным характером наследственной изменчивости и требованиями отбора определяет уникальность видовых генетических систем и видовых фенотипов.

Полная модифицированная схема синтетической теории эволюции показана на рис. 1.3.

Процессы, происходящие при реализации синтетической теории эволюции по Н. Дубинину, включают:

- случайные колебания численности отдельных популяций;

- периодические колебания численности популяции;

- скачкообразные колебания численности популяции;

•	колебания численности популяций, обусловленные процессом миграции.

Отметим, что признание единства факторов эволюции в виде наследственности, изменчивости и естественного отбора не исключает существование разных форм эволюции. Н. Дубинин выделяет четыре основные формы осуществления внутренне единого эволюционного процесса:

- микроэволюция (процессы внутривидовой эволюции);

- фаза нарастающего эволюционного усовершенствования;

- переломные моменты эволюции;

- эволюции основных особенностей в организации ЕС.

Эволюционный процесс связан с двумя типами адаптации. Один тип адаптации основан на выработке приспособлений к тем условиям внешней среды, в которых вид существует в настоящее время. Другой тип адаптации связан с выработкой таких особенностей в структуре, которые должны обеспечить его соревнование с другими видами во времени.

Основная задача синтетической теории эволюции — определение природы противоречий или постепенной эволюции, т. е. разных форм противоречий между наследственностью и постоянно меняющимися потребностями в приспособлении. Итак, в ЕС можно выделить пять видов эволюции [7, 12,26,27]:

синтетическая теория эволюции (модифицированные эволюции Ч. Дарвина, Ж. Ламарка, де Фриза);

ламаркизм или эволюция Ж. Ламарка (адекватное унаследование влияния факторов среды);

сальтационизм (эволюция де Фриза, сведение эволюции только к скачкам);

номогенез (действие специальных внутренних факторов, обеспечивающих генетическое развитие); прогрессивная эволюция.

Рис. 1.3. Полная схема механизма эволюционного процесса

Эволюция Ч. Дарвина частично объясняет прогрессивную эволюцию. Сложные высокоорганизованные формы побеждают в жизненной борьбе более простые не потому, что они более сложные, а потому, что они лучше приспособлены к окружающим условиям. Там, где условия внешней среды не дают особого преимущества сложным формам, они и не возникают. А при упрощении внешней среды наблюдается не прогресс, а, наоборот, регресс — движение назад, в сторону упрощения, потери ненужных для вида структур и признаков.

Кардинальное положение синтетической теории эволюции — признание стохастичности процессов мутаций и больших резервов рекомбинационной изменчивости. Условия внешней среды — не только факторы исключения неприспособленных особей, но и формирующие особенности самой синтетической теории эволюции. В этой связи в эволюции ЕС и ИС важное значение имеет объединение всех видов и форм эволюции в синтетической теории эволюции.

Кроме рассмотренных основных видов эволюции интерес представляет концепция К. Поппера. Им предложена эволюционная эпистемология [28], интерпретированная в виде триады: дедуктивизм-отбор-критическое устранение ошибок. Будем называть ее обощенной эволюцией К. Поппера; она излагается в виде двенадцати тезисов, основанью из которых следующие:

- все ИС и ЕС решают проблемы;

- проблемы всегда решаются методом проб и ошибок;

- устранение ошибок может осуществляться либо путем полного устранения неудачных форм, либо в виде эволюции механизмов управлений, осуществляющих модификацию или подавление неудачных форм по ведения или гипотез;

- популяция использует тот механизм управления, который выработался в процессе эволюции ее вида;

- популяция представляет собой «головной отряд» эволюционного вида к которому она принадлежит. Она сама является пробным решением, анализируемым в процессе эволюции, выбирающим окружающую среду и преобразующим ее;

- эволюционная последовательность событий представляется в виде схемы F1 → TS → ЕЕ → F2, где F1 — исходная проблема, TS — пробные решения, ЕЕ — устранение ошибок, F2 — новая проблема.

В отличие от эволюции Ч. Дарвина, где существует одна проблема — выживания сильнейших, в эволюции К. Поппера существуют и другие проблемы: воспроизводство, избавление от лишнего потомства и т. д. Здесь важное значение имеет отличие Fi от F2, что как-то объясняет творческую интеллектуальную эволюцию.

Согласно [28], информация не входит в ИС и ЕС из окружающей среды, а ИС и ЕС исследуют окружающую среду и активно получают из нее информацию. Знания при этом — это любые формы приспособления или адаптации ИС или ЕС к условиям окружающей среды. Причем знание часто имеет характер ожидания. Всякое знание есть результат пробы и устранения ошибок — плохо приспособленных гипотез, адаптации, элементов.

Процесс выбора лучшей индивидуальности в эволюции К. Поппера может являться процессом отбора (селекции), а отбор из некоторого множества случайных событий не обязан быть случайным. Он также предлагает триаду миров: мир физических вещей (модели эволюции), мир индивидуального мышления (знания, модели и оптимизационные задачи), мир объективного содержания мышления (популяция альтернативных решений).

В его концепции эволюция рассматривается как развивающаяся иерархическая система гибких механизмов управления, в которых мутация интерпретируется как метод случайных проб и ошибок, а отбор — как один из способов управления с помощью устранения ошибок.

Итак, в эволюции К. Поппера процесс слепой изменчивости и избирательного сохранения лежит в основе прироста знания, возрастания приспособленности к внешней среде. В этом процессе выделяются три основные части (триада): механизмы изменчивости; согласованные процессы отбора; механизмы сохранения или распространения отобранных вариантов. Этим механизмам присущи противоречия и между ними необходимо устанавливать гомеостаз. Процессы, позволяющие сокращать случайную изменчивость, сами являются результатом индукции, так как сохраняют и используют знания о внешней среде.

1.3. Эволюционная кибернетика

Кроме приведенных выше моделей и видов эволюции определенный интерес представляют математические модели, связанные с идеями эволюционной кибернетики, описанные в работе [48]. Рассмотрим возможные схемы таких эволюции. К ним относятся модели квазивидов, гиперциклов, сайзеров и нейтральной эволюции.

В модели квазивидов анализируется возможный процесс эволюционного возникновения простейших макромолекул, кодирующих наследственную информацию. Здесь рассматривается эволюция цепочек РНК. В результате формируется квазивид — распределение цепочек РНК в окрестности некоторой оптимальной РНК.

Отдельная хромосома задается своим геном pi. Популяция представляет собой множество {рi}, состоящее из хромосом, где Np — численность популяции. Геном рi — цепочка из L символов, \рi\ = L, то есть, L — длина хромосомы. Считается, что длина L и численность популяции велики, то есть, L, Np ≥ 1. Вводится ограничение: L и Np не изменяются в процессе эволюции.

Алгоритм эволюции на основе такой модели имеет вид:

- Формирование начальной популяции Р° = {рo1, р02,  …, р0Np }. Для каждой хромосомы

i= 1,2,... ,Np и поколения t = 1,2,...,Т популяции выбираем символ рti, полагая его равным произвольному символу алфавита.

- Отбор.

2.1. Определение ЦФ. Она представляет собой величину, характеризующую приспособленность хромосомы к данной популяции — величину f(pi), где i = 1,2,..., Np.

- Формирование нового поколения Pt+1 рассматриваемой популяции. Отбор хромосом с вероятностями, пропорциональными  f (pti).

- Реализация оператора мутации. Для каждого i= 1,2,..., Np заменяем pt+1i  на произвольный символ алфавита с вероятностью Pi(OM).

- Организация последовательности поколений. Повторяем пункты 2, 3 для t = 1,2...

- Конец работы алгоритма.

Геном определяется приспособленностью модельных организмов f (pi), считается что f(pi) ≥ 0. Приспособленность произвольной хромосомы pi определяется расстоянием по Хеммингу p(pi, pm) между pi и рт (числом несовпадающих компонент в этих наборах), причем f(pi) экспоненциально уменьшается с ростом p(pi, pm), т.е. чем больше различие между pi и рт, тем меньше ее приспособленность. Новое поколение Pt+1 получается из старого Рt путем отбора и мутации последовательностей. Отбор представляет собой формирование нового поколения в соответствии с приспособленностью хромосом f(pi). Чем больше приспособленность хромосомы, тем больше у нее будет потомков в новом поколении. Начальная популяция Рt (t = 0) формируется из Np случайных хромосом, формирование новой популяции выполняется на основе модели рулетки.

Если предположить, что при переходе от поколения к поколению численность видов изменяется незначительно, то процесс эволюции можно считать непрерывным. Тогда динамику популяции описывают уравнением(48):

где Xk — численность хромосом k-го вида, f(pk) — селективная ценность хромосом  k-го вида, Е — параметр, характеризующий общее разбавление популяции, причем

kχk=Np=const,wk,l — параметры, характеризующие мутационные потоки.

Если ввести частоты gk = Xk/Np, характеризующие вероятности нахождения хромосом разных видов в популяции, то (1.1) примет вид:

причем = 1. Для случая предельно малых мутаций (wkl = 0) из

∂gk∂t=(f(pk0−f(p)cp)gk.выражения (1.2) получим уравнение Эйгена-Фишера [48]:

где f(р)ср — средняя селективная ценность популяции.

Из выражения (1.2) можно получить вариант теоремы естественного отбора Фишера [48]:

Из (1.3) и (1.4) следует, что селективная ценность в популяции растет, достигая стационарного значения в состоянии равновесия системы. Скорость изменения средней селективной ценности равна ее дисперсии и обращается в нуль при достижении указанного состояния равновесия. Среднее значение расстояния до оптимальной последовательности составляет

где— параметр, характеризующий интенсивность отбора.

Исходное распределение последовательностей случайно. При р >> 1 оно принимает форму нормального распределения со средним значением рср = Np/2 и дисперсией D = Np/4. Выражение (1.5) имеет место при малых интенсивностях мутаций и отбора 1 >>  >> P1 (ОМ), где P1(ОМ) — вероятность однократных мутаций. Таким образом, в результате эволюции отбирается не отдельный вид, а квазивид — распределение видов. Выражение (1.5) используют для оценки максимальной интенсивности мутаций, при которой эволюция определяет оптимальную с нашей точки зрения хромосому.

Модель квазивидов основана на существовании единственного максимума приспособленности f(pk).

Для многоэкстремальной функции приспособленности f(pk) используют модель спиновых стекол Шеррингтона-Кирпатрика [48]. Такая модель описывает систему попарно взаимодействующих спинов и сводится к следующему:

- Имеется система Р из п спинов. Р = {pi,P2,…,Рп}, п >> 1. Спины принимают значения 1 или -1, то есть, pi = {1,-1}.

- Взаимодействия между спинами случайны. Энергия спиновой системы определяется формулой:

E(P)=−i<jJi,jpipj

где i,j=1,2,  …, n; Jij — элементы матрицы взаимодействий между спинами. Величины Jij нормально распределены.

Модельный геном Р состоит из последовательности элементов pi  Р, которые случайно попарно взаимодействуют в соответствии с матрицей Jij. Максимальной энергией Е(Р) будут обладать «организмы», имеющие такую комбинацию pit которая обеспечивает максимальную кооперативность взаимодействия между спинами р, для данной матрицы J,j.

При селекции особи выбираются в новую популяцию с вероятностями, пропорционально их ЦФ. При мутациях происходят случайные повороты спинов (pi → —рi) с вероятностью Pi (ОМ) для каждого спина любой последовательности. Основное отличие от модели квазивидов состоит в том, что параметр РС(ОМ) (вероятность смены знака символа последовательности) отличается от Рi(ОМ): РС(ОМ) =0,5Рi(ОМ).

Совместно с эволюционным процессом здесь рассматривается последовательный поиск минимумов энергии спинового стекла. Задается система из n- спинов. Случайно выбирается спин рi , поворачивается (pi -> - рi) и анализируется увеличилась или уменьшилась энергия. При уменьшении энергии принимается новое значение спина, при увеличении — возврат.

Итак, на основе понятия спиновых стекол строится модель эволюции для хромосом, геномы которых состоят из множества случайно взаимодействующих между собой элементов. Эволюция рассматривается как процесс поиска таких комбинаций элементов, которая обеспечивает эффективную кооперацию элементов генома.

Модель гиперциклов М. Эйгена и П. Шустера [48] интерпретирует гипотетическую стадию эволюции, которая может следовать за квазивидами. Гиперцикл — это самовоспроизводящаяся макромолекулярная система, в которой РНК и ферменты кооперируются. Макромолекулы кооперативно обеспечивают трансляцию так, что информация, закодированная РНК-последовательностями, передается в структуру ферментов аналогично механизму трансляции в биологических клетках. Циклическая организация гиперцикла обеспечивает его структурную стабильность.

Модель сайзеров аналогична модели гиперциклов. Это - универсальная модель самовоспроизводящейся системы, подобной структуре самовоспроизводящихся автоматов Дж. фон Неймана [48]. Такие автоматы состоят: из ленты, хранящей информацию; из автомата А для изготовления произвольного другого автомата согласно информации ленты; из автомата В для копирования ленты; автомата С, координирующего процесс отделения нового автомата от автомата родителя. Модель адаптивного сайзера показывает процесс эволюционного возникновения простой системы управления.

В. Редько [48] рассматривает упрощенный процесс эволюции как цепочку: Квазивиды → Гиперциклы → Сайзеры → Протоклетки → Простейшие организмы. Очевидно, что описанные модели — это элементы и возможные сценарии предбиологических систем.

М. Кимура [48] предложил модель нейтральной эволюции с нейтральным отбором. Идея такого отбора основана на эволюционном алгоритме (игре) следующего вида:

- Задана популяция больших и малых строительных блоков.

- Эволюция представляет собой последовательность поколений. Каждое поколение в своем развитии проходит два этапа. На первом этапе дублируются все строительные блоки: большой блок имеет два больших потомка, маленький — имеет два потомка. На втором этапе из популяции случайным образом удаляется ровно половина строительных блоков с равной вероятностью для больших и малых.

Показано, что рассматриваемый процесс всегда сходится к одному из поглощающих состояний (все строительные блоки большие или все — маленькие). При п > 1000, где п — общее число элементов в популяции или исходное число элементов рассматриваемого объекта, характерное число поколений Тп, требуемое для сходимости к какому-либо из поглощающих состояний, равно 2n. Данный эволюционный процесс чисто нейтральный, в результате эволюции выбирается только один вид.

1.4. Эволюция сложных систем

Согласно концепции общей теории систем сложность — это совокупность огромного числа различных объектов, функционирующих вместе и взаимодействующих непростым способом. Сложность есть взаимодействие, более того, взаимозависимость, т. е. поведение одного или нескольких элементов воздействует на поведение других элементов. Сложность зависит не только от взаимозависимости, но и от числа взаимодействующих компонентов.

Сложные системы можно анализировать, концентрируя внимание либо на объектах, либо на процессах. Для моделирования выгоднее рассматривать систему как упорядоченную совокупность объектов, которые в процессе взаимодействия друг с другом обеспечивают функционирование системы как единого целого. На системном уровне при решении ряда задач сложную систему можно рассматривать как дискретную, т. е. состоящую из отдельных элементов (подсистем), взаимодействующих между собой в определенные моменты времени.

Моделирование сложных крупномасштабных систем — более трудная задача, чем моделирование физических систем:

- имеется мало фундаментальных законов, относящихся к рассматриваемой системе;

- многие взаимосвязи элементов в системе с трудом поддаются количественному описанию и формализации;

- трудно количественно описать поведение входных элементов;

- важную роль играют стохастические процессы;

- неотъемлемой частью таких систем является процесс принятия решений (человеком, компьютерной программой).

Рассматривая сложные системы, Дж. Касти в первую очередь выделяет проблемы, связанные с внутренней структурой сложных систем [29]. Он подчеркивает, что не может быть единственной модели данной системы: существует множество моделей, каждая из которых обладает характерными математическими свойствами и пригодна для изучения определенного класса вопросов, связанных со структурой и функционированием системы.

Структурная связность является, по-видимому, наиболее существенной качественной характеристикой сложной системы. Она связана с двумя важными свойствами системы:

- математической структурой неприводимых компонентов (подсистем);

- способом, которым эти компоненты связаны между собой.

Отсюда следует, что сложность присуща самой системе, а тот факт, что она все же связана с взаимодействием исследователя и системы, отступает на второй план.

Помимо структурной, или статической сложности, включающей связность и структуру подсистем, существует динамическая сложность, обусловленная поведением системы во времени. Эти два вида сложности могут быть относительно независимы, иначе говоря, структурно простая система может быть динамически сложной, и наоборот.

Выводом из сказанного служит тот факт, что даже в элементарных системах могут возникать совершенно неожиданные (и неприятные) явления, если сложность взаимосвязей не изучена должным образом. Другой важный вывод состоит в том, что в отличие от обычных представлений такое парадоксальное поведение системы вызывается не наличием нелинейности, стохастичности и других подобных факторов, а порождается исключительно структурой системы, имеющимися связями и ограничениями, присущими компонентам системы.

Сложные системы являются управляемыми. Исследователь играет активную роль в функционировании сложной системы, ибо он имеет возможность генерировать определенные внешние воздействия на систему, пытаясь заставить вести ее необходимым для него (оптимальным) образом.

Помимо внешнего управления сложная система, как правило, включает в себя одну или несколько подсистем, выполняющих функции управления. Эта своя собственная система управления совсем не обязательно функционирует в полном соответствии с внешним управлением, что следует из свойств сложных систем.

Поэтому, говоря о сложности управляемых систем, следует рассматривать кроме структурной и динамической сложности еще и сложность управления.

Первые исследования, посвященные анализу разнообразия компонент и нормального функционирования сложной системы, были проведены У. Эшби [14]. Им сформулирован принцип необходимого многообразия: многообразие может быть разрушено только многообразием. Смысл этого принципа состоит в том, что система может реализовать заданный тип поведения при воздействии внешних помех, лишь увеличив множество управляющих параметров. Исследования систем различной природы и в различных аспектах показали, что жизнеспособность и возможность нормального функционирования системы имеют место при достаточной разнородности подсистем [30, 31]. Дальнейшее развитие этот принцип получил в работах по информатике, посвященных математическому описанию степени хаотичности и организованности системы [9].

Все сложные системы имеют тенденцию к развитию во времени, при этом во многих случаях сложная система оказывается результатом развития работающей простой системы. В результате взаимодействия отдельных частей системы возникают новые свойства, не присущие этим частям в отдельности. На эти процессы оказывает влияние и среда, которая не является статически целостной, а динамична, так как подвержена внешним и внутренним возмущениям.

Целесообразно определить некоторые общие свойства систем, которые свидетельствуют о сложности их динамики. В качестве таких общих свойств сложных динамических систем можно назвать следующие:

- эволюционность развития;

- неравновесность, проявляющаяся в постоянном обмене с внешней средой энергией и формацией;

- самоорганизация и самовоспроизведение;

- нарушение законов симметрии.

Первым серьезным вкладом в изучение эволюции, бесспорно, является теория Дарвина, согласно которой в результате флуктуации (мутаций), происходящих под воздействием внешней среды и естественного отбора, производимого также внешней средой, происходит зарождение новых структур в живой природе. Это открытие Ч. Дарвин смог сделать, акцентируя внимание не на отдельной особи того или иного вида, а изучая их популяции. С тех пор появились другие выдающиеся работы, посвященные изучению эволюции в системах различной природы: П. Тейяра де Шардена в области палеонтологии и эволюции биосферы земли, Л. Гумилева в области этнологии и эволюции этносов, Д. Панина в области философии, С. Вайберга и А. Салама в области физики и эволюции материи и др. Несмотря на то, что указанные работы посвящены исследованию систем различной природы, в них выявляется общий механизм эволюции, уточняющий и углубляющий тот, который был описан Ч. Дарвином. В частности, установлено, что ведущая роль в эволюции принадлежит не внешней среде, а внутренним процессам системы. Как флуктуации, так и механизм отбора новых состояний обусловлены собственной динамикой системы, и в некоторых случаях — внешней средой. В этих работах определен важный принцип эволюции, заключающийся в увеличении информации, содержащейся в вышестоящих эволюционных структурах. Иными словами, процесс эволюции есть процесс увеличения сложности. Исследование неравновесных процессов в химических, биологических, технических, организационных и социальных системах также выявляет одинаковый механизм поддержания неравновесного состояния, связанный с необратимостью и нарушением временной симметрии.

Флуктуации в системах различной природы также осуществляются по аналогичным механизмам и играют сходную роль в процессах самоорганизации. Флуктуация случайно появляется как отклонение от среднего и имеет локальный масштаб. Вследствие диссипативных процессов флуктуация распространяется в пространстве и приводит к макроскопическим корреляциям, т. е. осуществляется согласованность и упорядочение отдельных компонентов системы. Механизмом отбора в случае появления нескольких устойчивых состояний является нарушение симметрии.

Становление сложной динамики, обусловливающей свойства сложных систем, можно определить в общих чертах следующим образом. Особенность сложных систем — появление новых ветвей решений в результате бифуркации, происходящей вследствие потери устойчивости стандартного состояния, вызванной нелинейностями. Таким образом, нелинейная система за счет бифуркации имеет возможность множественного выбора. Выбор одной из ветвей решения осуществляется с помощью флуктуации, имеющих место в диссипативных системах. Возможность реализации только одной ветви решения и неосуществимость состояний, связанных с другой ветвью, приводит к пространственной или временной асимметрии. Нарушенная симметрия играет роль «устройства» отбора развивающихся структур [32].

Таким образом, несмотря на существование различных концепций сложных систем и отсутствие общепризнанного определения этого понятия, анализ свидетельствует о наличии у сложных систем разной природы общих характерных признаков. При этом феномен сложности во всех случаях связан с эволюцией системы.

Рис. 1.4. Процесс эволюции производственных систем

Рассматривая, в качестве примера, развитие производственных систем как класса сложных систем в координатах «степень неопределенности» и «разнородность», можно получить картину эволюции этих систем от достаточно простых к очень сложным (рис. 1.4). При этом с увеличением сложности производственных систем увеличивается и их эффективность, что хорошо согласуется с принципами эволюции Ч. Дарвина. На рисунке приведены лишь часть этапов развития современных производственных систем. В левом нижнем углу расположены автоматические линии, достаточно однородные по составляющим их элементам и работающие в хорошо определенных условиях. Более сложными и более эффективными являются гибкие технологические модули, состав которых уже достаточно разнороден — станки, роботы, системы числового управления. Далее мы имеем гибкие производственные системы, в которые помимо основного оборудования входят складское, транспортное, системы планирования и управления, локальная сеть ЭВМ и т. п. Их функционирование имеет гораздо более стохастический характер, чем у предшествующих им систем и протекает в условиях отсутствия полной и точной информации как о внешней среде, так и о процессах, протекающих в ней.

Таким образом, производство эволюционирует как сложная система. Следовательно, можно считать, что свойство эволюции является наиболее глобальным для сложных производственных систем, аккумулирующем в себе другие более частные свойства сложных систем, отмечаемые различными авторами.

Увеличивая сложность производственных систем, мы увеличиваем их эффективность за счет получения таких свойств системы, которыми не обладают ее составляющие части (эффект эмерджентности). Компьютерное интегрированное производство представляет собой еще более сложную систему, чем гибкие производственные системы, включая в свой состав системы проектирования, автоматизированной подготовки производства, локальную вычислительную сеть, систему информационной поддержки жизненного цикла изделий и многое другое. Дальнейшее развитие производства как организации ведет от компьютерного интегрированного производства к таким видам производства (организациям посттейлоровского типа) как виртуальные, расширенные, плоские, интеллектуальные, фрактальные и другие виды предприятий [33, 34].

Абстрактное описание сложной производственной системы и процессов в ней могут получаться с использованием различного математического аппарата. Однако по мере приближения к границе хаоса (рис. 1.4, верхний правый угол) сложность взаимодействия подсистем возрастает настолько, что лишь имитационное моделирование позволяет получать результаты, удовлетворительные с точки зрения решения задач анализа и управления.

Аналогичную картину мы будем наблюдать, если рассмотрим, например, развитие информационных систем (рис. 1.5).

Здесь, как и в случае производственных систем, можно наблюдать (рис. 1.5), как в процессе эволюции образуются все более сложные системы, которые никто и никогда целенаправленно не проектировал и не создавал. Так, не существует организации или какой-либо корпорации, которая поставила своей целью создание INTERNET и осуществила данный проект. «Всемирная сеть» появилась в процессе эволюции информационных систем. При этом следует отметить, что она функционирует на грани хаоса (в условиях большой неопределенности и непредсказуемости), но, тем не менее, миллионы пользователей ежеминутно успешно работают в данной системе. Она продолжает развиваться по некоторым законам, которые мы попытаемся далее рассмотреть в настоящей книге. Возникающие аналогии из биологии, использование терминов, принятых при описании биологических сообществ, не являются случайными. Между органическим миром, созданным природой, и миром, создаваемым человеком, существует много общего.

Законы эволюции являются общими для живого и неживого в природе. Это относится не только к сходству в структуре и функционировании, но также и к вопросам управления и принятия решений в сложных системах различной природы. Сложная система, возникшая эволюционным путем, не может управляться каким-либо единым центром управления. Она требует распределенной системы управления, в которой существует большое число локальных подсистем управления, принимающих самостоятельные решения на основе знаний и механизмов логического вывода. Данные подсистемы образуют некоторое сообщество, в котором они объединяются общими целями и используют общее множество ограниченных ресурсов для достижения этих целей. Все это способствует возникновению и развитию многоагентных систем и интеллектуальных организаций.

11   Неопределенность	Граница хаоса

Рис. 1.5. Процесс эволюции информационных систем

С развитием человеческой цивилизации число таких систем постоянно растет. При этом возникает большое число общесистемных задач, связанных со спецификой сложных систем с эволюцией, управлением, обеспечением устойчивости их функционирования, повышением эффективности работы и т. д. [47].

1.5. Тейлоровские и посттейлоровские организации

Эволюция сложных производственных систем (организаций) ведет от компьютерного интегрированного производства к производству посттейлоровского типа. Здесь, как уже было отмечено выше, мы имеем дело с такими типами предприятий, как виртуальные, расширенные, плоские, интеллектуальные, фрактальные и другие. Следуя В. Тарасову, рассмотрим некоторые особенности и закономерности этого процесса [33, 34]. В теории Ф. Тейлора выделяют следующие понятия: а) горизонтальной специализации (в пределе речь идет о разбиении общей задачи на максимально возможное число простейших подзадач и поручении отдельному исполнителю выполнение одной-единственной подзадачи или функции);

б) вертикальной специализации — установления четких разграничений между постановкой и решением задачи или между сферами управления и исполнения, что выражается в том, что декомпозицию задачи и распределение обязанностей между исполнителями осуществляет руководитель; он же проводит обратную операцию композиции полученных решений и оценку результатов исполнителей.

Тейлоровская организация целесообразна в случае статической, стабильной внешней среды, хорошей разложимости исходной задачи на подзадачи, которые исполнители могут решать практически независимо друг от друга, установившейся номенклатуры и массового характера производимой продукции или услуг. Такая организация, будучи монолитной и замкнутой, состоит из однородных структур, включающих однотипных исполнителей, решающих довольно простые подзадачи, практически не взаимодействуя между собой. В ней доминируют вертикальные связи и отношения субординации, которые порождают реактивные стратегии организационного поведения, она развивается на основе строгого планирования и адаптации к одному виду сред.

В открытых динамически трансформируемых средах ранее неоспоримое достоинство тейлоровских организаций — устойчивая структура, инвариантная к внешней среде, — оборачивается недостатком, поскольку жесткая, инерционная организация чаше всего не позволяет адекватно и своевременно реагировать на изменения внешней среды. Возрастание уровня неопределенности и динамика среды (рис. 1.4) делают малоэффективными монолитную структуру и жесткое централизованное управление в организациях. В этих условиях все большие и большие ресурсы управляющего органа затрачиваются на «внутренние нужды» организации и все меньше ресурсов остается на решение поставленной задачи, а также, связанную с этим поисковую и адаптационную деятельность. Поэтому требуются новые подходы к организациям.

На смену тейлоровским организациям в процессе эволюции приходят посттейлоровские. Сравнительный анализ характеристик этих организаций приведен в табл. 1.1.

Таким образом, посттейлоровская организация — это открытая, сетевая, распределенная организация с прозрачными и довольно нечеткими границами, помещенная в сложную динамическую среду, которая состоит из автономных неоднородных организационных единиц различных типов совместно работающих для достижения некоторой цели.

Эволюция организации предполагает единство таких понятий, как:

- самоорганизация (в первую очередь, это аспект автономии);

- реорганизация (аспект преобразования, трансформации);

- экоорганизация (аспект открытости и наличия адаптивных взаимосвязей со средой).

В целом эволюция организаций происходит в направлении интеллектуальных организаций. Поведение интеллектуальной организации связывается с наиболее эффективной и оперативной адаптацией к среде, что предполагает прогрессирующую обратимость организационных связей и приоритет кооперативных стратегий взаимодействия.

Интеллектуальные организации определяются процессами интенсивной циркуляции и переработки знаний, преобразованием интеллектуальных ресурсов в продукты и услуги, обеспечивающие их выживание и конкурентную способность. Их уровень интеллектуальности тесно связан со свойствами соответствующей сетевой структуры. Создание сетевых организаций представляет собой один из наиболее продуктивных методов стратегического управления. Центральная идея подобной организации состоит в организации системы различных взаимодействий между подсистемами, которые часто не являются постоянными и регулярными, а, скорее, вариабильны и зависят от ситуации взаимодействия. Поэтому сети образуются, развиваются и трансформируются в зависимости от потребностей подсистем и преследуемых ими целей.

Эффективность интеллектуальной организации также обусловлена построением достаточно полной и адекватной модели внешнего мира, причем организационное управление определяется не столько внутренними критериями, сколько внешними.

С другой стороны, интеллектуальность организации обеспечивает гибкое и в то же время устойчивое равновесие ее поведения путем постоянной структурной самореорганизации (обновления) в условиях сложной дина-

###### Таблица 1.1

| Проектные критерии | Тейлоровские организации | Посттейлоровские организации |
| --- | --- | --- |
| Внешняя среда | Статическая, стабильная | Динамическая, быстро меняющаяся |
| Организационная единица | Однородное функциональное подразделение | Автономная междисциплинарная рабочая группа (агентство) |
| Вид организации | Монолитная, замкнутая | Открытая, распределенная, сетевая |
| Взаимодействия | Вертикальные (субординация) | Горизонтальные (координация) |
| Структура | Иерархия (дерево) | Гетерархия (неоднородная сеть) |
| Связи | Постоянные | Гибкие, переменные |
| Управление | Централизованное | ## Децентрализованное |
| Задачи исполнителей | Простые (специализация) | Реинтегрированные (деспециализация) |
| Адаптация | Телогенез(адаптация к заданному состоянию) | Арогенез (расширение набора сред существования) |
| Развитие | Жесткое планирование | Самореорганизация |

Таблица 1.2

| Название организации | Критерии | Значение |
| --- | --- | --- |
| Распределенная (горизонтальная) | • Структура организации и управления • Вид связей | • Максимально «плоская» и децентрализованная • Максимализация числа горизонтальных связей в сети |
| Ресурсосберегающая | Оптимальное управление ресурсами: • Стратегия обмена-ресурсами «точно в срок» • Тотальное управление качеством • Параллельное выполнение | • Минимальные запасы • Максимальное качество работы для каждой подсистемы • Минимальное время цикла выполнения заказа |
| Расширенная | • Организация • Управление • Деятельность • Эволюция | • Открытая, развивающаяся сеть (максимум открытости) • Централизованное при наличии определенной децентрализации • Экстернализация (минимальная стоимость работы, максимальное приближение поставщика к потребителю • Стратегия максимального сотрудничества и компромиссов |
| Фрактальная | • Автономия • Самовоспроизведение | • Деспециализация и максимальная независимость подсистем • Фрактализация |
| Холоническая (подвижная) | • Адаптация • Реакция • Структура | • Максимальное приспособление к среде • Максимально быстрая • Максимально гибкая |
| Обучающаяся | •Обучение •Самооценка • Прогнозирование | • Коллективное • Постоянная • Максимально долгосрочное |
| Виртуальная | • Организация • Интеграция • Коммуникация • Кооперация | • Открытая сеть (гетерархия) • Ресурсы, опыт • Максимально интенсивная телекоммуникация •Максимально скоординированное сотрудничество |

мической среды. Чем богаче и разнообразнее формы влиянии организации на среду, чем больше ассоциаций, альянсов или консорциумов при этом образуется, тем интеллектуальнее ее поведение.

В отличие от классических тейлоровских организаций, опирающихся на принцип «конкурентной рациональности», эволюция интеллектуальных организаций в большой степени определяется принципами коадаптации и коэволюции.

Итак, «коэффициент интеллектуальности» организаций зависит, главным образом, от таких факторов, как: 1) структура; 2) поведение; 3) эволюция; 4) степень адаптации к среде; 5) характер взаимодействий с клиентами; 6) истории и культуры организации; 7) распространения знаний.

С точки зрения эволюции сложных производственных систем (организаций) интересен сравнительный анализ базовых характеристик организаций (табл. 1.2) [34].

Понятие виртуальной организации (предприятия) вводится как обобщающее, позволяющее объединить и развить представление о естественных и искусственных посттейлоровский организациях. Они представляют собой сложные структуры, приводящие к синергетическим эффектам, которые способствуют возникновению у таких организаций новых функциональных возможностей.

ЭВОЛЮЦИЯ И СИНЕРГЕТИКА

Поступать в соответствии с природой

означает поступать спонтанно и в

соответствии со своей внутренней

сущностью, не нарушая тем самым

гармонии с окружающей средой и людьми.

Лао-цзы

2.1. Анализ и построение искусственных систем

В основе интеллектуальных ИС лежит понятие искусственного интеллекта. Проблемы ИИ тесно связаны с организацией знаний об окружающем мире в виде математических структур, таких как множества, графы, гиперграфы, фреймы, алгоритмы, которые отражают реальные связи и отношения между любыми объектами в природе (в частности, в некоторой предметной области).

К сожалению, пока не существует формального определения ИИ. В науке и технике используются адекватные определения и описания ИИ [35-45]. Например: ИИ — это новое научно-техническое направление, увеличивающее функциональные возможности технических систем и средств их проектирования; ИИ — системы, работающие со знаниями; ИИ — наука о концепциях в области информационной технологии; ИИ — средство решения интеллектуальных задач; ИИ — система, имитирующая некоторые стороны деятельности человека; ИИ — система, работающая с неформализованной и расплывчатой информацией; ИИ — это психическая способность к сознаваемому нестереотипному поиску, построению адекватных форм мышления и целесообразных способов поведения и действия, основанных на опыте и знаниях субъекта и имеющих тенденцию к опережению событий; ИИ — способность автоматических систем брать на себя отдельные функции интеллекта человека. Термин интеллект происходит от латинского intellectus — что означает ум, рассудок, разум, мыслительные способности человека. ИИ — это синоним мышления, но, в отличие от него, определяющий качество этого процесса. Критериями качества считают эффективность, способность находить нестандартные решения, простоту в отношении когнитивной нагрузки.

Классические модели ИИ проникнуты рационализмом, поскольку в них интеллект связывается с рациональными методами решения задач с использованием эвристических процедур. Моделирование различных взаимодействующих агентов становится основным предметом ИИ в последнее время [42].

В ИИ выделяют три направления: логическое, конструкторское и эволюционное; три аспекта: управление неопределенностью, обучение, адаптация в процессе эволюции, а также три концепции в моделировании ИИ.

В первой концепции объектом исследования являются структура и механизмы работы мозга человека, а конечная цель — определение способов мышления. Вторая концепция в качестве объекта исследований рассматривает ИИ. Моделирование интеллектуальной деятельности реализуется с помощью ЭВМ. Третья концепция ориентирована на создание смешанных человеко-машинных или интерактивных ИС.

В настоящее время интенсивно развивается новая идеология исследований в области ИИ на основе системного подхода и многоагентно-ориентированной парадигмы. В [40-44] приведены основные стратегии анализа, синтеза и моделирования ИИ:

- исследования ИИ в иерархии взаимодействующих систем;

- исследования генотипа и эволюции интеллектуального поведения;

- исследования многомерности интеллекта;

- самоорганизация и саморазвитие ИИ;

- определения рекурсивных связей между ИИ и внешней средой;

- исследования приоритетов координации;

- выделение системных единиц ИИ.

Разработка схем интеграции при системном подходе, анализе и синтезе к построению ИИ приводит к возникновению гибридного (синергетического) ИИ. Основное здесь — единый, системный подход, который может быть выражен через следующие компоненты триады: агент - многоагентная система (МАС)-сообщество многоагентных систем.

Под интеллектуальным агентом в теории ИИ понимаются физические или виртуальные элементы, способные: действовать на любые другие элементы; стремиться к некоторым целям, общаться с другими агентами, накапливать и использовать собственные ресурсы; воспринимать среду и ее части, строить частичное представление среды; адаптироваться, самоорганизовываться, саморегулироваться, саморазвиваться и самовоспроизводиться [42]. Тогда любая MAC, подобно ИС, состоит из множества агентов, множества задач, внешней среды, отношений между агентами, множества действий и операций над объектами.

MAC есть популяция простых и независимых агентов, в которой каждый агент самостоятельно реализуется в локальной среде и взаимодействует с другими агентами. Связи между агентами являются горизонтальными, глобальное поведение агентов определяется на основе нечетких правил.

Χ×Y⊆MБазовая MAC есть кортеж длины три: (Ф,Х, Y), где Ф— график нечеткого соответствия; X — область отправления (вход); Y — область прибытия (выход), причем ,

где М — множество, задающее область определения нечеткого соответствия. Набор таких базовых MAC может образовать иерархическую ИС, инвариантную к внешним воздействиям среды [42]. Тогда нечеткую эволюционирующую MAC определим как кортеж длины шесть: (С, Ψ, I, К, S, Е), где С = {1,2,..., n} — множество агентов; Ψ — семейство нечетких соответствий (Ψ = (Ф,Х, Y)); I — множество действий агентов; К — множество коммуникационных связей; S — множество нечетких состояний; Е — множество эволюционных нечетких стратегий.

На основе таких моделей можно анализировать процессы принятия решений с использованием ИС.

С понятием ИИ тесно связано направление «искусственная жизнь» (ИЖ) [46, 48]. Оно занимается исследованием интеллектуального поведения ИС в рамках адаптации, выживания, самоорганизации, построения децентрализованных систем. В основе ИЖ лежат функциональный анализ и синтез, моделирование, эволюция и имитация ЕС.

Уровень ИИ характеризуется: многосвязностью и мобильностью ассоциаций, проявляющихся в процессе поиска, быстротой анализа возникающих перспективных решений, адаптацией к внешней среде, способностью ориентироваться в неформально, неточно и некорректно сформулированном задании. Иногда говорят об интеллекте как феномене действительности, включающим в себя человека и технологии [49, 50].

И. Кант и Г. Гегель [51-56] считали, что интеллект ассоциируется с разработкой категорий разума и рассудка. При этом можно считать, что природа ИИ двойственная, т. е. она одновременно логическая и биологическая. В этой связи ИИ — это определенная форма равновесия, к которой тяготеют все структуры, образующиеся на базе восприятия, мышления и адаптации. Мышление — орудие высшей ориентировки человека в окружающем мире и в самом себе. Условно можно считать, что ИИ — это имя, обозначающее высшие формы организации или равновесие когнитивных структур. В [38, 39] ИИ рассматривается как явление адаптации. Адаптация — то, что обеспечивает равновесие между воздействием организма на среду и обратным воздействием среды. Действие организма на среду называется ассимиляцией. Действие среды на организмы — аккомодацией. Тогда адаптация — это равновесие между ассимиляцией и аккомодацией, т. е. равновесие во взаимодействии субъектов и объектов [43].

Для повышения уровня «интеллекта» ИС и расширения ее возможностей, свободного формального и неформального взаимодействия с пользователем в нее закладываются знания, относящиеся к предметной области и внешней среде. Кроме того, ИС (ее математическое обеспечение) снабжается математическими моделями и методами для построения выводов и механизмов обучения и самообучения, преобразования и практического использования введенных знаний [43, 57, 58].

Укрупненная структура ИС по аналогии с другими интеллектуальными системами будет состоять из четырех подсистем: адаптивной, интерактивной, обрабатывающей и управления.

Первая подсистема состоит из нескольких иерархических уровней: микро-, макро- и метауровней. На каждом из этих уровней происходит моделирование эволюции и адаптация алгоритмов к окружающей среде. Такая трехуровневая адаптивная подсистема может быть представлена на рис. 2.1.

Вторая подсистема анализирует входные описания на языке пользователя на основе имеющихся знаний и формирует внутреннее неполное и нечеткое представление задачи.

Третья подсистема превращает неполное и нечеткое описание задачи в полное и четкое и снова передает его интерактивной подсистеме. Далее процесс происходит итерационно до получения удовлетворительного результата.

Четвертая подсистема, используя координирующие блоки и обратные связи, управляет процессом решения, взаимодействуя с первыми тремя подсистемами.

Рис. 2.1. Пример трехуровневой адаптивной системы

Рис. 2.2. Концептуальная схема искусственной системы. БД — база данных, БЗ — база знаний

Приведем теперь одну из возможных концептуальных схем ИС (рис. 2.1.) [19, 40]. Здесь в качестве множества {П1, П2,..., Пn} выступает множество пользователей. Диалоговый процессор является структурной единицей интеллектуального интерфейса ввода-вывода. Он обеспечивает заданный сценарий диалога в зависимости от степени подготовки пользователей и интеллектуальности системы. Диалоговый процессор выполняет одновременный ввод-вывод графических, цифровых, речевых и других образов. Диалоговый процессор реализуется программным, аппаратным или программно-аппаратным способом. Его наилучшей формой в ИС является совместная программная и аппаратная реализация на основе нейронных сетей и их модификаций. Диалоговый процессор содержит набор сценариев диалога, меню диалога, генераторы случайного и направленного поиска, блоки перебора.

Пользователь во взаимодействии с диалоговым процессором на основе блочно-иерархического подхода и принципов декомпозиции производит разбиение заданной задачи большой размерности на совокупности функциональных подзадач меньшей размерности. Основная цель планировщика — поиск информации. Совместно с экспертной системой (ЭС) он осуществляет анализ преобразованных данных, полученных из диалогового процессора. В зависимости от значений внутренних, внешних и управляющих переменных, конструктивных ограничений, заданных режимов работы и т. п. выбирается несколько альтернативных путей решения. Каждому пути соответствует управляющий программный блок из монитора. Под управлением этого блока осуществляется выбор, редактирование, настройка и стыковка отдельных программных модулей, определяются типы и форматы всех данных, формируется рабочий комплекс программ. На рис. 2.1. координатор совместно с БЗ и блоком эволюционной адаптации через планировщик осуществляют реализацию процедур поиска для нахождения множества решений и выбор некоторого подмножества эффективных решений среди имеющихся.

Одним из основных, интеллектуальных, компонентов ИС является БЗ [35, 36, 57-59]. Понятие «знания» является расплывчатым неформальным понятием. Под знаниями понимают нечеткие и четкие множества фактов и сведений, описывающих информацию относительно определенной предметной области, позволяющих решать определенный класс задач. Обычно выделяют следующие типы знаний:

- физические — знания об окружающей среде и внутренних свойствах объектов;

- предметные — знания о данной предметной области;

- синтаксические — знания о правилах построения рассматриваемых структур;

- семантические — знания о конкретном смысле и значении элементов в структуре;

- декларативные — знания о фактах и данных;

- процедурные — знания об алгоритмах, методах, эвристиках;

- метазнания — обобщенные знания;

- «ИНЬ и ЯН» — знания о преобразованиях и переменах на основе принципов противоположности;

- нечеткие (синергетические) — знания об интеллектуальном опыте ЕС иИС.

Основные характеристики знаний — это интерпретируемость, концептуальность, структурированность, именнованность, иерархичность, активность, рефлексивность, связность и степень согласованности.

Основная цель БЗ — получать, хранить, перерабатывать и создавать упорядоченные знания на основе данных и нечетких неупорядоченных знаний. Обычно в интеллектуальных ИС такая БЗ состоит из трех основных компонентов: правил, вопросов-подсказок, переводов. Структурная схема БЗ состоит из трех основных блоков: база общих знаний, база системных знаний, база прикладных знаний. В первом блоке хранятся общие знания, необходимые для решения всех оптимизационных задач. Во втором блоке — знания о всех внутренних связях самой системы. В третьем блоке — все прикладные знания, например, описание предметных областей, правила и ограничения, комплексы алгоритмов и т. п. В отличие от стандартных БД, которые также присутствуют в интеллектуальных ИС и взаимодействуют с БЗ, последние позволяют обрабатывать знания и в результате этого получать новые упорядоченные знания.

В настоящее время ЭС — это программно-алгоритмические комплексы, выполняющие разнообразные функции. Они могут консультировать пользователя; анализировать промежуточные и конечные результаты; обучать пользователя и ЭВМ; обучаться в процессе решения конкретной задачи; давать советы пользователю и ЭВМ; классифицировать рассматриваемую проблему; производить поиск на заданных математических моделях; принимать конкретное решение на любом этапе оптимизации; делать достоверные выводы из неполных и нечетких данных и знаний; взаимодействовать с другими ЭС; передавать и приобретать новые знания. Другими словами, ЭС помогают интеллектуальным ИС накапливать и обрабатывать различные виды глубинных и поверхностных знаний или их представлений в виде соответствующих моделей. Глубинные знания обычно помогают отображать разрабатываемую структуру. К ним относятся причинные модели, категории, абстракции, аналогии.

Аналогия — один из основных приемов описания интеллектуальных ИС. В [51—56] отмечено, что новая идея появляется в результате сравнения двух объектов, которые еще не сравнивались, а процесс познания есть отыскание аналогий. При этом важны не поверхностные аналогии, а изоморфизмы в математическом смысле, т. е. строгое соответствие между всеми элементами сравниваемых систем. На пути проведения аналогий между концепциями происходит целенаправленное развитие новой теории интеллектуальных ИС. Поверхностные представления знаний — это простые эмпирические ассоциации, которые формируются на основании условных правил, типа «Если X, то Y» или их модификаций. Экспертная система моделирует и интерпретирует действия пользователя по организации его знаний об объекте и делает из них выводы. В определенном смысле ЭС интеллектуальных ИС помогают ЭВМ применить опыт пользователя для принятия эффективных решений [57].

При построении моделей ИС важным является организация логического вывода. Если имеется множество посылок φ1,  …, φn то из него выводим заключение φ. Утверждается, что выполнен логический вывод, если найдена цепочка формул, заканчивающаяся той формулой, которую мы должны вывести, а каждый член этой цепочки есть либо аксиома, либо гипотеза, либо заключение, полученное по правилам дедуктивного вывода из предыдущих членов цепочки [60, 61].

Рассуждение — это получение заключения из посылок с использованием некоторых эвристических правил. Согласно [35,36] принципиальные черты искусственного интеллекта есть выделение существенного в знании, способность к рассуждениям, рефлексия, выдвижение цели и выбор средств ее достижения, познавательная активность, адаптация к ситуации, формирование обобщений и обучения, синтез познавательных процедур.

Д. Поспелов [40, 115] определил 10 горячих точек в области ИИ, связанных с разработкой ИС:

- переход от вывода к аргументации;

- проблема оправдания;

- порождение объяснений;

- поиск релевантных знаний;

- понимание текстов;

- когнитивная графика;

- многоагентные системы;

- сетевые модели;

- метазнания.

ИС могут быть описаны совокупностью знаков с отношениями между ними. Такие модели соответствуют ИС лишь частично, что делает отношение моделирования расплывчатым. Для формализации процесса используется семиотика — наука о знаковых системах. Прикладная семиотика основана на семиотическом моделировании. Оно описывает динамику жизнедеятельности ИС при изменении ее знаний об окружающем мире и способах поведения в нем. Прикладная семиотика позволяет моделировать процессы, протекающие в открытых или динамических системах [61, 66].

Понятийной основой прикладной семиотики является треугольник Фреге, показанный на рис. 2.3. Множество X = {x1, x2, x3} описывает представления человека или ИС. Здесь, например, х1 — имя, x2 — понятие, x3 — представление.

Сущности реального мира (внешней среды) — это объекты, явления, процессы. Их называют денотаты — x4. Денотат ИС недоступен, а представляется через модели путем установления соответствия. Как видно из рис. 2.3, треугольник Фреге — это неориентированный граф GФ = (X, U) с двумя подмножествами ребер, U = {u1 U u2}, u1= {1,2,3}, u2= {4}. Ребро 1 по имени объекта позволяет активизировать сведения об этом элементе. Ребро 2 позволяет найти информацию о свойствах рассматриваемого элемента. Ребро 3 устанавливает соответствие имени элемента с его моделью. На основе факторизации эту конструкцию можно представить в виде двух блоков X, x4. Информационная единица, структурой которой является множество X, называется в прикладной семиотике знаком. Вершина x1 Є X  определяет связи наследования. Отношения наследования обычно образуют иерархическую структуру в системе знаков. Очевидно, что между сетью знаков и сетью фреймов существует аналогия. Это позволяет определить операции на сетях из знаков — фреймов, выполнять операции вывода знаний и формирования новых знаний. Граф GФ  соответствует триаде: синтаксис, семантика, прагматика. Синтаксис (x1) определяет кодирование знака; семантика (х2) — значение знака; прагматика (х3) — процедуры и действия. В ИС такая совокупность процедур обычно реализуется в планировщиках и определяет эффективность работы ИС.

Виртуальный мир

Рис. 2.3. Конструкция треугольника Фреге

В настоящее время в ИС также используются семиотические БЗ. Основными требованиями в них для объектов, называемых знаниями, являются именованность, структурированность, иерархичность, связность, активность и рефлексивность [59, 63]. БЗ удобно представлять в виде сети фреймов, гиперграфов или графов, причем каждый фрейм связывает воедино знания о данной ситуации и предсказывает, какие объекты будут обрабатываться, какие события могут произойти. В математических моделях интеллектуальных ИС фреймы являются совокупностью процедурных и декларативных знаний о прикладных моделях и состоят из множества слотов. Последние содержат знания о конкретной ситуации. Кроме того, слоты могут осуществлять вызов прикладных программ из программного обеспечения и т. д. Слоты одного фрейма взаимодействуют со слотами других фреймов, образуя в случае бинарных связей граф, а в случае n-арных связей — гиперграф с упорядоченным отношением на множествах вершин и ребер.

Важной задачей является поиск и преобразование информации в графовых и гиперграфовых моделях. Можно предложить совместное использование экспертной системы, методов эволюционной адаптации и синергетических подходов для эффективного решения таких задач. ЭС в интеллектуальных ИС позволяют разработать структурированную схему, отражающую весь ход процесса оптимизации. Эта схема дает возможность составить конечное множество вопросов, которые помогут пользователю эффективно провести весь процесс принятия решений. Если принятие решений определить как процесс преобразования потребности в результат, являющийся элементом в эволюционирующей технологической среде, то он интерпретируется как

локальный акт самоорганизации в интегрированной среде, который планируется и направляется самой средой.

В настоящее время в существующих ИС в основном реализуются бинарные связи. Бинарная парадигма согласно [64,65] описывает ИС как совокупность парных отношений, утрачивая перспективу постижения целостности. Поэтому структура выбора «ИЛИ-ИЛИ» упрощена. В этой связи для комплексного представления ИС будем использовать триединый (триадный) подход. Триадой считается совокупность из трех взаимосвязанных элементов. В [64] различают три основных вида триад: линейные, переходные, системные. В линейных триадах все три элемента расположены на одной оси в семантическом пространстве. Переходные триады характеризуются формулой: тезис-антитезис-синтез. В системных (целостных) триадах единство создается тремя элементами одного уровня, каждый из которых может служить мерой совмещения двух других, так что потенциально все три равноправны. Системные триады обладают универсальным семантическим свойством, аналогичным природной способности человека мыслить одновременно понятиями, образами, символами. Семантическая формула системной триады: рациональность-интуитивность-эволюционность. Системная триада является простейшей структурной ячейкой синтеза. Третий элемент необходим для решения проблемы бинарных противоречий, как мера их компромисса, как условие существования. Результат синтеза можно представить как вершину тетраэдра, в основании которого — системная триада.

Критерием целостности системной триады может служить принцип неопределенности-дополнительности-совместимости. Здесь каждая пара элементов находится в отношении дополнительности, а третий задает меру совместимости. Количественно эта закономерность видна на примере асимптотической математики. Она определяется триадой: точность-локальность-простота. Совмещение точности и простоты достигается по мере локализации ИС.

Порождающий (креативный) взгляд на структуру ИС может быть также описан триадой: способ действия + предмет действия = результат действия. В общем случае известно большое число триад [64, 65]. Например: закон природы + материальная субстанция = феноменальный мир; замыслы + потенция = произведение. Использование и популярность триад связана с моделью содержательной, развивающейся, эволюционирующей ИС. В этой связи при моделировании ИС вместо диад (есть ровно одна причина и одно следствие) будем рассматривать триады, т. е. допускать множественность причин и следствий событий. Минимальная возможность и есть полный граф на три вершины (креативная триада). На его основе можно неоднозначно моделировать эволюцию. Это дает возможность генерировать множество сценариев развития событий, неоднозначность будущего и возможного прошлого. Например, выражение f(х) = у, также представляет собой триаду: f(функция) + х(аргумент) = у (значение функции). Следовательно, триадный подход может служить некоторой основой формализации простейших законов природы и позволяет создавать описание более сложных законов и структур.

Интеллектуальное поведение ИС можно также организовать на основе триады: цель-план-стратегия. Для адекватного описания ИС и интеллектуальной деятельности также требуется триединый механизм: индукции-дедукции-абдукции. Идея абдукции следующая. Даны группы фактов и выдвинуты некоторые гипотезы. Если эти гипотезы объясняют в некотором смысле эти факты, то они принимаются. Согласно [34, 60], абдуктивный подход позволяет среди множества возможных гипотез выбирать именно те, которые необходимы в процессе анализа и синтеза ИС. Механизм рассуждений в ИИ есть не только и не столько простая имитация человеческих рассуждений, сколько одновременно их имитация и усиление.

ИС, кроме рассмотренных БЗ, БД и других блоков, включают: решатель задач и интеллектуальный интерфейс. Решатель — это рассуждатель плюс вычислитель. Рассуждатель реализует синтез познавательных процедур. В результате обучения ИС с помощью БД производится расширение БЗ. Синтез познавательных процедур состоит из трех этапов: индукция, система связанных аналогий, абдукция.

Реализация ИС — это понятийное построение знаний, что предполагает преобразование идей в понятие. Идея — это терм, окруженный релевантным знанием. Пусть имеется терм Т, обозначающий идею и характеризующийся множеством высказываний. Тогда если φ — отношение релевантности, то можно определить знания, входящие в терм, то есть, связать все те высказывания, которые имеют отношение друг к другу. Элементы а, Ь находятся в отношении релевантности φ , если они «имеют заданное нечеткое отношение друг к другу». Тогда, согласно [66] понятие Т' — это идея Т с упорядоченным значением такая, что: задано содержание создаваемой ИС; заданы отображения описаний ИС в множество моделей; задана структура реализации ИС. В ИС основная проблема — это обработка огромных массивов нечеткой информации. Поэтому структурированность и иерархичность, то есть, упорядоченность информации, упрощает эту задачу.

2.2. Иерархия в интеллектуальных ИС

Согласно теории В. Вернадского, Вселенная — единая саморазвивающаяся система. Во всех процессах, происходящих во Вселенной, присутствуют случайные факторы (стохастические). Они влияют на развитие процессов и придают им некоторую неопределенность. Поэтому возникновение новой структуры, в частности интеллектуальной ИС, может проходить по разным траекториям [8, 67, 68]. Новые качественные особенности интеллектуальной ИС появляются благодаря изменчивости. В эволюционирующей интеллектуальной ИС всегда существует зависимость от прошлого, т. е. от него зависят как настоящее, так и будущее. Эту зависимость условно называют наследственностью интеллектуальных ИС.

Принципы отбора позволяют выбрать из возможных виртуальных состояний некоторое множество разрешимых. Они допускают бифуркационные состояния в интеллектуальной ИС, из которых возможен переход во множество новых состояний.

ЕС дает возможность появиться новым формам организации материи, эти формы как бы потенциально ею заготовлены, но детали процесса непредсказуемы, аналогично может происходить и в интеллектуальной ИС.

Интеллектуальные ИС можно условно классифицировать:

•	как изолированные (нет обмена с внешней средой);
     • закрытые (есть только обмен энергией);

• открытые (есть все виды обмена).

В открытых системах, далеких от равновесия, возможны новые динамические состояния материи (диссипативные системы), приводящие к самоорганизации.

Во всех случаях в ЕС и ИС имеется иерархия, иначе говоря, рассматриваемые системы состоят из большого числа подчиненных подсистем. Отметим, что многоуровневое управление в ИС иногда бывает предпочтительнее централизованного подхода, так как управление может осуществляться быстрее и с меньшим требованием к объему памяти; система менее чувствительна к изменениям структуры взаимодействий — изменениям, которые могут иметь регулярный или случайный характер.

Приведем двухуровневое представление интеллектуальной ИС (рис. 2.4). Это простейшая двухуровневая иерархия. Здесь mi,... ,mn, mn+1 — входы; у — предварительный выход; G — глобальная функция качества; V — окончательный выход. Координатор может рассматривать независимость подпроцессов друг от друга и применить принцип согласования взаимодействий для их управления. Важная проблема в интеллектуальных ИС — реализация перехода с уровня на уровень и определение, как поведение системы на одном уровне влияет на системы, расположенные на соседних уровнях.

Каждый элемент здесь имеет собственную цель, которая зависит от параметра, получаемого от координатора. Координатор может иметь цель, отличную от глобальной цели, и выбирать параметры так, чтобы обеспечить выполнение своей собственной цели. Если зависимость между целями закономерна, интеллектуальная ИС может достигнуть глобальной цели. Интегральное поведение определяется действиями координатора и его стремлением добиться выполнения собственной цели. Таким образом, интеграция в интеллектуальных ИС достигается посредством координации и адаптации [67-69].

Приведем основные характеристики иерархических интеллектуальных ИС:

- последовательное вертикальное расположение подсистем, составляющих общую систему (вертикальная декомпозиция);

- приоритет действий или право вмешательства подсистем верхнего уровня в работу нижних уровней;

- зависимость действий подсистем верхнего уровня от фактического исполнения нижними уровнями своих функций.

Взаимодействие между уровнями в интеллектуальной ИС может проходить как между двумя близлежащими уровнями, так и между любым числом уровней. Входы и выходы могут быть распределены по всем уровням. Качество работы всей интеллектуальной ИС обеспечивается обратной связью.

Интеллектуальные ИС обычно классифицируют по уровням: описания или абстрагирования, сложности, организации выполнения управления для решения задач. Интеллектуальная ИС задается семейством моделей, каждая из которых описывает поведение системы с точки зрения различных уровней абстрагирования. Для каждого уровня существует ряд характерных особенностей и законов, которые и описывают поведение интеллектуальной ИС. Для лучшего функционирования необходима как можно большая независимость моделей для различных уровней.

Рис. 2.4. Двухуровневое представление интеллектуальной ИС

Фундаментальную роль в интеллектуальных ИС играют стратифицированные или многоуровневые модели. Тогда, в зависимости от задачи, сначала можно ограничиться одним уровнем, а затем либо детализировать свои знания, двигаясь вверх, либо углубить их, двигаясь вниз. Цель в иерархических интеллектуальных ИС надо выбирать так, чтобы ее можно было развернуть в подцели и тогда появляется возможность оценить, приблизились ли мы к первоначальной цели. Например, на рис. 2.5 показана одна из возможных многоуровневых интеллектуальных ИС. Здесь ИИС1 – ИИС8 различные детализированные модели подсистем интеллектуальной ИС.

Рассмотрим функциональную иерархию управления в интеллектуальной ИС в условиях полной неопределенности [67-69]. Здесь необходимо осуществить:

- Выбор стратегии управления.

- Уменьшение или устранение неопределенности.

- Поиск предпочтительного или допустимого способа управления, удовлетворяющего заданным ограничениям.

Простую иерархию интеллектуальной ИС можно составить из трех слоев: слой выбора, слой обучения или адаптации, слой самоорганизации (рис. 2.5).

Задача слоя выбора — конкретизация множества неопределенностей. Выбор — это анализ альтернативных решений.

Основная цель слоя адаптации — обучение, т. е. определение возможностей сужения множества неопределенностей и упрощения работы слоя выбора. Адаптация — это управление с обратной связью на основе статистических методов.

Рис. 2.5. Многоуровневая ИИС

Самоорганизация — эвристические, синергетические, гомеостатические методы поиска. Слой самоорганизации должен выбирать структуру, функции и стратегии для нижележащих слоев, чтобы по возможности приблизиться к глобальной цели. Если общая цель не достигается, этот слой может изменить критерии на первом слое или стратегию обучения на втором в случае неудовлетворенности оценки. Всегда необходимо учитывать меняющиеся технологические условия и ограничения, налагаемые оборудованием и внешней средой. Задача управления в интеллектуальной ИС — удержать (в условиях неизбежных отклонений) соответствующие переменные около заранее заданных значений.

Приведем один из возможных примеров многоуровневой организационной иерархии в интеллектуальной ИС [8, 67-70]:

- интеллектуальная ИС состоит из семейства взаимодействующих подсистем;

- некоторые из подсистем являются элементами, принимающими решения;

- в интеллектуальной ИС элементы располагаются иерархически.

В процессе решения оптимизационной задачи элементам нижних уровней должна быть предоставлена некоторая свобода в выборе их собственных решений. Эти решения в частном случае могут быть такими, которые выбрал бы верхний уровень. Элемент верхнего уровня имеет дело с более крупными подсистемами или с более широкими аспектами поведения интеллектуальной ИС. Период управления для элемента верхнего уровня больше, чем для элементов нижних уровней. Элемент верхнего уровня имеет дело с более медленными аспектами поведения интеллектуальной ИС.

Проблема, решаемая элементом нижестоящего уровня, зависит от вышестоящего элемента и заключается в выработке значений определенного параметра. Обычно вводится приоритет действий вышестоящего элемента путем вмешательства до начала работы. Это основной способ координации. Вмешательство до начала основано на прогнозировании поведения как интеллектуальной ИС, так и окружающей среды. Вышестоящий элемент в ходе такого процесса определяет функции качества для оценки деятельности нижестоящего элемента. Он должен исправить посланные ранее элементами нижестоящего уровня инструкции, если допущения, выработанные на основе этих инструкций, неверны. Эти действия координирующего элемента после управления есть корректирующее или поощряющее вмешательство. Приведем следующие основные способы координации [69].

Координирование путем прогнозирования взаимодействий.

Здесь вышестоящий элемент посылают нижестоящим значения будущих связующих сигналов. Нижестоящие элементы начинают вырабатывать свои локальные решения в предположении, что связующие сигналы будут такими, какими их предсказал координирующий элемент.

Координирование путем оценки взаимодействия.

Вышестоящий элемент задает диапазон значений для связующих сигналов. Нижестоящие элементы рассматривают эти сигналы как возмущения, принимающие любое значение в заданном диапазоне.

Координирование путем «развязывания» взаимодействий.

В этом случае элементы нижестоящего уровня трактуют связующий сигнал как дополнительную переменную решения.

Координирование типа «наделение ответственностью».

Вышестоящий элемент снабжает нижестоящие элементы моделью зависимости между его действиями и откликом системы.

Координирование путем «создание коалиций».

Нижестоящие элементы знают о существовании двух элементов, так же принимающих свои решения на том же уровне. Вышестоящий элемент определяет, какого уровня связи разрешены между ними. Это приводит к коалиционным или конкурентным отношениям между нижестоящими элементами.

…

ПГА — простой генетический алгоритм, реализующий модель эволюции Ч. Дарвина. Блок эволюции Ч. Дарвина и эволюции Ж. Ламарка — это модель совместной их реализации. Эффектор объединяет свойства экспертной системы, ЛПР, блоков установления аналогий и повторителей. Компенсатор регулирует динамически изменяемый размер популяции решений, а именно, расширяя, сужая или оставляя ее постоянной. После реализации эволюции Ч. Дарвина и эволюции Ж. Ламарка компенсатор при взаимодействии с внешней средой реализует синергетические принципы, а эффектор поддерживает гомеостаз, при этом лучшие хромосомы отправляются для смешивания популяций и выхода из локальных оптимумов.

На рис. 4.15 приведена модифицированная схема принятия решения, приведенного на рис. 4.14. Здесь блок-редуктор уменьшает размер популяции, устраняя хромосомы со значением ЦФ ниже средней. Автомат адаптации должен приспосабливать свои действия, чтобы суммарный штраф при вычислении ЦФ решения был меньше заданной величины.

Рис. 4.14. Комбинированная схема принятия решений

Рис. 4.15. Модифицированная схема принятия решения

На рис. 4.16 приведена архитектура принятия решения генетического поиска с использованием блока эволюционной адаптации. Блоки сумматор, редуктор и фильтр позволяют повысить эффективность реализации эволюции и скорость принятия решения. Следует отметить, что в инженерных задачах большой размерности процесс решения резко усложняется, но параллельное выполнение ГА на порядок снижает время реализации алгоритма. Схемы с подобными обратными Связями присутствуют в ЕС и эффективно функционируют.

Рис. 4.16. Комбинированная схема принятия решения на основе блока эволюционной адаптации

Рис. 4.17..

Базовая структура генетического поиска на основе использования

эволюции Ч. Дарвина, Ж.Ламарка и де Фриза

ГИБРИДНЫЕ СИСТЕМЫ

Истина — это то, что выдерживает проверку опытом.

А. Эйнштейн

5.1. Генетические алгоритмы и имитационное моделирование

Сложные системы, управление сложными системами, системность, модели — эти термины в настоящее время все чаще встречаются и используются практически в любой сфере деятельности человека. Это связано, прежде всего, с обобщением накопленного опыта и результатов в различных сферах человеческой деятельности и естественным желанием найти и использовать некоторые общесистемные принципы и методы. Именно системность решаемых задач в науке и практике может стать той базой, которая позволяет работать исследователю с любой сложной системой, независимо от ее физической сущности и ограниченности рамками определенной науки или ряда наук [29-132].

Весь цикл разработки и эксплуатации любой сложной системы носит итеративный характер (рис. 5.1). Выполнение любой итерации, как показано на рисунке, проводится с использованием моделей сложной системы. Наиболее продвинутым и мощным аппаратом построения соответствующих моделей для рассматриваемых систем является имитационное моделирование. Оно обеспечивает глубокое представление моделируемого объекта, дает возможность анализа процессов на любом временном интервале, позволяет учитывать случайные и неопределенные факторы, оценивать как технические, так и экономические показатели функционирования системы [133-134].

Рис.5.1 . Цикл разработки сложной системы

Сложная система, как было показано в первой главе, представляет собой систему с эволюцией. Любая действительно сложная система характеризуется большим числом гетерогенных подсистем с

высокой степенью неопределенности. Следовательно, решение задач анализа, управления и других в таких системах не может быть осуществлено в рамках использования какого-либо единого подхода для всех подсистем. Для принятия решений обычно используют сложное сочетание математических, статистических, вычислительных, эвристических, экспериментальных методов и методов инженерии знаний (чаще всего экспертных систем). Комплексное использование указанных методов и средств обеспечивает пользователя поддержкой при принятии решений. При этом имеет место приоритет решаемой задачи над используемыми методами.

Существование подобной ситуации, когда необходимо совместно использовать имитацию и различные методы принятия решений, привело к появлению так называемых гибридных систем. Под гибридной системой будем понимать систему, состоящую из нескольких систем различного типа, функционирование которых объединено единой целью [135-136].

Рис.5.2. Простейшая гибридная система

Простейшей гибридной системой является система, объединяющая в себе имитационную модель и блок оптимизации. Блок оптимизации реализует один из алгоритмов поисковой оптимизации (например, простейший генетический алгоритм, рассмотренный в третьей главе), а имитационная модель служит для вычисления значений критерия оптимизации (функции пригодности) для выбираемых вариантов решения (рис. 5.2). Прогон имитационной модели обеспечивает, в лучшем случае, получение результатов в одной точке пространства поиска решений. Поэтому требуется реализация серии экспериментов на имитационной модели в большой области поиска, целенаправленность которых обеспечивается в традиционных системах моделирования специалистом-разработчиком.

Использование генетических алгоритмов для решения оптимизационных задач при анализе, управлении или синтезе действительно сложных систем.

…

Оптимизационные задачи на графах

Рис. 6.50. Структура гибридного ГА

Пусть для графа G (рис. 6.51) задана популяция Р = {P1,P2,P3,P4,P5}:

| P1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| P3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 8 | 2 |
| P4 | 4 | 9 | 3 | 7 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| Р5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 |

Работа алгоритма начинается с выбора в упорядоченной хромосоме P5 первого элемента — 5. Далее выбираем вершину 6, так как она соседняя вершине 5 в хромосоме P5 и не смежна ей. Аналогично выбираем 7 — вершину в этой хромосоме. После этого, анализируя популяцию Р, в хромосоме р3 выбираем вершину 9. Дальнейший анализ популяции Р показывает, что построено первое независимое подмножество ψ1 = {5,6,7,9}.

Существует большое число стратегий построения независимых подмножеств. Одна из них состоит в построении независимых строительных блоков на две, три, четыре и так далее вершин с дальнейшим объединением этих строительных блоков в независимое подмножество. Другая стратегия (в ширину) предусматривает нахождение всех независимых подмножеств, в которые входит первая рассматриваемая вершина (в нашем случае вершина 5) с дальнейшим анализом других вершин на предмет создания новых независимых подмножеств. Третья стратегия (в глубину) предусматривает последовательный анализ всех вершин в упорядоченном списке (хромосома P5) до получения семейства независимых подмножеств. Четвертая стратегия является комбинацией первых трех. Применяя четвертую стратегию для графа G (рис. 6.51), получим набор независимых подмножеств ψ2 = {6,7,8}, ψ3 = {7,8,2}, ψ4 = {8,1,3}, ψ5 = {9,2,4,5}, ψ6 = {1,2,5}, ψ7 = = {2,5,7,9}, ψ8 = {3,5,7,9}, ψ9 = {4,5,6,9}. Очевидно, что данный набор не полный. Для получения полного семейства независимых подмножеств необходимо продолжить реализацию данных стратегий.

Рис.6.51. Граф G для определения

независимых подмножеств

Описанная методика эффективно используется для задачи раскраски графа. Например, пусть ψ5 задает первый цвет Х1 = {9,2,4,5}, ψ2 задает второй цвет Х2 = {6,7,8}, а ψ3 задает третий цвет Х3 = {1,3}. Следовательно, граф G (рис. 6.51) раскрашен тремя красками. Временная сложность алгоритма построения, семейства независимых подмножеств лежит в пределах 0(п2)+0(п4).

Рис. 6.52. Граф G для определения клик

Заметим, что обратной для построения независимого подмножества является задача построения клик графа [123, 159]. Подмножество из максимального числа смежных между собой
вершин в графе называется кликой. В графе можно выделить некоторое семейство клик: К = {k1,k2,... ,kz}. Очевидно, что стратегии, описанные выше, могут быть применены для определения семейства клик. Покажем на примере графа G (рис. 6.52) упрощенную схему работы ГА для определения клик графа.

Например, в рассматриваемом примере, алгоритм продолжает работу. Если в результате удалось сформировать подматрицу Ве (рис. 6.58), отвечающую критерию Мак-Лейна, то граф планарный, в противном случае после генерации новой комбинации циклов процесс повторяется.

Основная проблема рассмотренного алгоритма — это генерация и хранение необходимых для работы алгоритма массивов данных (матрицы инцидентности, циклов, реберно-ориентированная матрица и так далее).

К числу достоинств алгоритма можно отнести возможность гарантированного определения планарности.

Циклические алгоритмы, начинают свою работу с определения в исследуемом графе G = (X, U) некоторого простого, т. е. не имеющего повторяющихся вершин, цикла произвольной длины. Предварительно проводится исследование заданного графа на предмет удаления висячих вершин и инцидентных им ребер, а также стягивания вершин, имеющих локальную степень равную двум. Кроме того, необходимо проверить, является ли исходный граф связным, а также определить, не является ли рассматриваемый граф заведомо планарным, либо заведомо непланарным. После выполнения всех операций производится факторизация связных компонент, т. е. стягивание всех вершин и ребер, принадлежащих компоненте, в одну вершину. Затем каждая образовавшаяся компонента, включая цикл, проверяется на возможность построения плоской укладки. В графе находится произвольный цикл, после удаления, которого граф распадается на отдельные фрагменты.

Затем производится попытка расположить каждый полученный фрагмент на плоскость во внешней либо внутренней областях первоначального цикла. Далее укладки фрагментов, по возможности, объединяют, получая плоскую укладку всего графа. Алгоритм основан на идеях поиска в глубину и имеет временную сложность О(п log n).

Конец работы ГА

Рис. 6.59. Модифицированная схема работы ГА

Рассмотрим механизм использования наследственной информации на примере задачи минимизации пересечений. Для этого в заданном графе выделяем произвольным образом некоторый цикл, разбивая таким образом всю плоскость на две полуплоскости. Причем все ребра, инцидентные вершинам цикла, располагаются либо внутри, либо снаружи цикла. Таким образом получаем начальную «родительскую» пару хромосом, каждая из которых несет информацию о расположении ребер. При этом целевой функцией будет число пересечений ребер в данной полуплоскости.

При решении задачи минимизации пересечений возможен вариант, когда из одной полуплоскости в другую перемещают не отдельные ребра, а последовательность ребер, расположенных в строго определенном порядке. В этом случае хромосома представляет собой закодированную в определенной последовательности цепочку ребер, и каждый ее разряд есть звено цепи. Следовательно, применение стандартных операторов может привести к разрыву цепи и получению нереального решения.

Алгоритмы решения задач на графах

Рис. 7.6. Структурная схема исследования поисковых методов

Программная среда

Рис. 7.7. Алгоритм исследования моделей эволюции с адаптацией и миграцией

Основные параметры генетического алгоритма выбирались после проведения предварительных экспериментов с имитационной моделью, и их значения были приняты следующими:

- количество особей в популяции — 30;

- вероятность скрещивания — 0,6;

- вероятность мутации — 0,3.

Момент остановки работы генетического алгоритма определялся из условия:

((ЦФmax - ЦФcp) /ЦФmax) х 100 < 5%,

где ЦФmах — максимальное значение целевой функции в текущей популяции;

ЦФср — среднее значение целевой функции в текущей популяции.

Алгоритм укладки блоков на поверхность пресса является основой имитационной модели. Исходными данными для его работы является набор порядковых номеров блоков, рассчитанных генетическим алгоритмом (рис. 8.10).

Рассмотрим функции отдельных блоков алгоритма:

- Расшифровка битов. Здесь осуществляется расшифровка строки-хромосомы, т. е. определение порядковых номеров.

- Выбор очередного порядкового номера и существующие блоки с данным порядковым номером? Первый блок схемы ведет счет порядковых номеров блоков в портфеле заказов. Второй проверяет, есть ли блоки с данным порядковым номером. Если такие (такой) блоки существуют, то идем дальше; если нет, то определяем следующий порядковый номер.

- Выбор блока из числа возможных. Здесь для последующей укладки выбирается один блок из всех блоков с такими же порядковыми номерами. Для укладки выбирается тот блок, номер которого в портфеле заказов наименьший. Это означает также, что блоки с такими же порядковыми номерами уже выходят из рассмотрения на укладку для данной особи.

- Существуют варианты укладки блока? и Укладка блока. Если не существует вариантов укладки блока на поверхность плиты пресса, то данная особь заканчивает обрабатываться. Если такие варианты укладки существуют, то происходит укладка одним из двух способов. Укладка блока производится по наименьшей координате, т. е. когда расстояние от левого верхнего угла блока до левого верхнего угла поверхности пресса наименьшее.

- Данный блок последний? и Расчет ЦФ. Если данный блок последний, то производится расчет ЦФ для особи, если нет, то производится выбор блока со следующим порядковым номером.

- Особь последняя? В данном блоке проверяется, является ли текущая особь последней. Если она не является последней, то происходит обработка следующей особи, если же данная особь последняя, то алгоритм укладки на время завершает свою работу и включается генетический оптимизационный алгоритм.

Решение задачи плоской раскладки кабеля

Рис. 8.10 . Схема работы алгоритма

1 Функции (25) по λ можно не дифференцировать: достаточно к трем первым уравнениям приписать ограничение (23).

1 Таким же образом можно учесть и функциональные ограничения, задаваемые в виде неравенств.

1 Т – символ транспонирования

1 Число в скобках –номер итерации.